## 第一章 糖类

### 1.1  蒽酮比色法测定总糖

一、目的：学习蒽酮比色法测定总糖的原理。

二、原理：蒽酮比色法是一个快速而简便的定糖方法。蒽酮可以和游离的己糖或多糖中的己糖基，戊醛糖及己糖醛酸起反应，反应后溶液呈蓝绿色，在620nm处有最大吸收。

蒽酮可与其他一些糖类发生反应，但显现的颜色不同。当样品中存有含较多色氨酸的蛋白质时，反应不稳定，呈现红色。对于以上特定的糖类，反应较稳定。

木法多用于测定糖原含量，亦可用于测定葡萄糖含量。

三、实验材料和仪器

无蛋白滤液或其他生物材料。

吸管 5m1（×1）、lmL（×2）、0.5 mL（×2）、0.2mL（×1）、0.1mL（×1）

试管 1.5×15cm（×7）。

721型（或722型）分光光度计。

水浴锅    冰浴锅

试剂

1．蒽酮试剂：取2g蒽酮溶于1 000 mL 80％（V/V）硫酸中，当日配制使用。

2．标准葡萄糖溶液（0.lmg/mL）：100mg葡萄糖用蒸馏水定容至1000m1(可滴加几滴甲苯作防腐剂)。

3.标准糖原溶液(0.lmg/mL)：100mg糖原，用蒸馏水定容至1 000mL（可滴加几滴甲苯作防腐剂）。

四、操作

- 制作标准曲线：取干试管6支，按下表操作：

| 步骤 管号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准糖溶液(mL) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 蒸馏水 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 置冰水浴中5分钟 |  |  |  |  |  |  |
| 蒽酮试剂 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 沸水浴中准确煮沸10分钟，自来水冷却，室温放置10分钟，比色 |  |  |  |  |  |  |
| O.D620nm |  |  |  |  |  |  |

2. 样品含糖量测定：吸取1 mL无蛋白糖类溶液置试管中，浸于冰浴中冷却，再加入4 mL蒽酮试剂，沸水浴中煮沸10分钟，取出后自来水冷却后比色，其他条件与做标准曲线相同，测得的光密度值由标准曲线查算出样品液的糖含量。

3．计算：糖含量％＝100×A×C/W

A：为样品稀释后的体积。

C：为标准曲线查出的糖含量mg／mL.

W：为样品的质量。

### 1.2  还原糖和总糖的测定——3,5-二硝基水杨酸比色法

一、目的

掌握还原糖和总糖测定的基本原理，学习比色法测定还原糖的操作方法和分光光度计的使用。

二、原理

还原糖的测定是糖定量测定的基本方法。还原糖是指含有自由醛基或酮基的糖类，单糖都是还原糖，双糖和多糖不一定是还原糖，其中乳糖和麦芽糖是还原糖，蔗糖和淀粉是非还原糖。利用糖的溶解度不同，可将植物样品中的单糖、双糖和多糖分别提取出来，对没有还原性的双糖和多糖，可用酸水解法使其降解成有还原性的单糖进行测定，再分别求出样品中还原糖和总糖的含量（还原糖以葡萄糖含量计）。

还原糖在碱性条件下加热被氧化成糖酸及其它产物，3,5-二硝基水杨酸则被还原为棕红色的3-氨基-5-硝基水杨酸。在一定范围内，还原糖的量与棕红色物质颜色的深浅成正比关系，利用分光光度计，在540nm波长下测定光密度值，查对标准曲线并计算，便可求出样品中还原糖和总糖的含量。由于多糖水解为单糖时，每断裂一个糖苷键需加入一分子水，所以在计算多糖含量时应乘以0.9。

三、实验材料、主要仪器和试剂

1． 实验材料

小麦面粉；精密pH试纸。

2． 主要仪器

（1）具塞玻璃刻度试管：20mL×11

（2）大离心管：50mL×2

（3）烧杯：100mL×1

（4）三角瓶：100mL×1

（5）容量瓶：100mL×3

（6）刻度吸管：1mL×1；2mL×2；10mL×1

（7）恒温水浴锅

（8）沸水浴

（9）离心机

（10）天平

（11）分光光度计

3． 试剂

（1）1mg/mL葡萄糖标准液

准确称取80℃烘至恒重的分析纯葡萄糖100mg，置于小烧杯中，加少量蒸馏水溶解后，转移到100mL容量瓶中，用蒸馏水定容至100mL，混匀，4℃冰箱中保存备用。

（2）3,5-二硝基水杨酸（DNS）试剂

将6.3g DNS和262mL 2mol/L NaOH溶液，加到500mL含有185g酒石酸钾钠的热水溶液中，再加5g结晶酚和5g亚硫酸钠，搅拌溶解，冷却后加蒸馏水定容至1000mL，贮于棕色瓶中备用。

（3）碘-碘化钾溶液：称取5g碘和10g碘化钾，溶于100mL蒸馏水中。

（4）酚酞指示剂：称取0.1g酚酞，溶于250mL 70%乙醇中。

（5）6 mol/L HCl和6 mol/L NaOH各100mL。

四、操作步骤

1． 制作葡萄糖标准曲线

取7支20mL具塞刻度试管编号，按表1分别加入浓度为1mg/mL的葡萄糖标准液、蒸馏水和3,5-二硝基水杨酸（DNS）试剂，配成不同葡萄糖含量的反应液。

表1 葡萄糖标准曲线制作

| 管号 | 1mg/mL葡萄糖标准液（mL） | 蒸馏水（mL） | DNS（mL） | 葡萄糖含量（mg） | O.D.540nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 |  |
| 1 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.2 |  |
| 2 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 0.4 |  |
| 3 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 0.6 |  |
| 4 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.8 |  |
| 5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |  |
| 6 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 1.2 |  |

将各管摇匀，在沸水浴中准确加热5min，取出，冷却至室温，用蒸馏水定容至20mL，加塞后颠倒混匀，在分光光度计上进行比色。调波长540nm，用0号管调零点，测出1~6号管的光密度值。以光密度值为纵坐标，葡萄糖含量（mg）为横坐标，在坐标纸上绘出标准曲线。

2． 样品中还原糖和总糖的测定

（1）还原糖的提取

准确称取3.00g食用面粉，放入100mL烧杯中，先用少量蒸馏水调成糊状，然后加入50mL蒸馏水，搅匀，置于50℃恒温水浴中保温20min，使还原糖浸出。将浸出液（含沉淀）转移到50mL离心管中，于4 000r/min下离心5min，沉淀可用20mL蒸馏水洗一次，再离心，将二次离心的上清液收集在100mL容量瓶中，用蒸馏水定容至刻度，混匀，作为还原糖待测液。

（2）总糖的水解和提取

准确称取1.00g食用面粉，放入100mL三角瓶中，加15mL蒸馏水及10mL 6mol/L HCl，置沸水浴中加热水解30min（水解是否完全可用碘-碘化钾溶液检查）。待三角瓶中的水解液冷却后，加入1滴酚酞指示剂，用6mol/LNaOH中和至微红色，用蒸馏水定容在100mL容量瓶中，混匀。将定容后的水解液过滤，取滤液10mL，移入另一100mL容量瓶中定容，混匀，作为总糖待测液。

（3）显色和比色

取4支20mL具塞刻度试管，编号，按表2所示分别加入待测液和显色剂，空白调零可使用制作标准曲线的0号管。加热、定容和比色等其余操作与制作标准曲线相同。

表2 样品还原糖测定

| 管 号 | 还原糖待测液 （mL） | 总糖待测液 （mL） | 蒸馏水 （mL） | DNS （mL） | 光密度值 （OD540nm） | 查曲线葡萄糖量 （mg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 8 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 9 |  | 1 | 1 | 1.5 |  |  |
| 10 |  | 1 | 1 | 1.5 |  |  |

五、结果与计算：

计算出7、8号管光密度值的平均值和9、10管光密度值的平均值，在标准曲线上分别查出相应的还原糖毫克数，按下式计算出样品中还原糖和总糖的百分含量。

| 还原糖（%）= | 查曲线所得葡萄糖毫克数× | 提取液总体积 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测定时取用体积 | ×100 |
|  | 样品毫克数 |  |  |

| 总糖（%）= | 查曲线所得水解后还原糖毫克数×稀释倍数 | ×0.9×100 |
| --- | --- | --- |
|  | 样品毫克数 |  |

六、注意事项

1． 离心时对称位置的离心管必须配平。

2． 标准曲线制作与样品测定应同时进行显色，并使用同一空白调零点和比色。

3． 面粉中还原糖含量较少，计算总糖时可将其合并入多糖一起考虑。

七、思考题

1．3,5-二硝基水杨酸比色法是如何对总糖进行测定的?

2．如何正确绘制和使用标准曲线?

参考答案

1．植物中的总糖包括单糖、寡糖和多糖，单糖是还原糖，可直接测定。而没有还原性的寡糖和多糖，需用高浓度的酸在加热的条件下水解成有还原性的单糖，还原糖在碱性条件下加热被氧化成糖酸及其它产物，3,5-二硝基水杨酸则被还原为棕红色的3-氨基-5-硝基水杨酸。在一定范围内，还原糖的量与棕红色物质颜色的深浅成一定比例关系，利用分光光度计，在540nm波长下测定光密度值，查对标准曲线并计算，可求出样品中还原糖和总糖的含量。由于多糖水解为单糖时，每断裂一个糖苷键需要加入一分子水，所以在计算多糖含量时应乘以0.9。

2．标准曲线应在坐标纸上绘制，横坐标轴距坐标纸底边1.5~2cm，标示出刻度和葡萄糖的毫克数；纵坐标轴距坐标纸左边1.5~2cm，标示刻度和光密度值；曲线为过原点的直线，测定点均匀分布在直线的两侧；标准曲线只能在测试条件完全相同的情况下，用于确定样品中的物质含量。对于重复的测定，应取吸光度的平均值查标准曲线；测定数据不应记在标准曲线上。

### 1.3  总糖和还原糖的测定——斐林氏法

总糖和还原糖测定方法较多，如3，5—二硝基水杨酸法、碱性铜试剂法、蒽酮比色法、斐林氏法等。这里只介绍斐林氏法。

一、目的

学习掌握生产实践中常用的快速定糖方法。

二、原理

还原糖在碱性溶液中能将Ag+，Hg+，Cu2+，Fe(CN)63-等金属离子还原，而糖本身则氧化成各种羟酸，利用这一特性可以对还原糖进行定量测定。本实验采用斐林试剂热滴定法，氧化剂是斐林试剂，它是由甲乙两种溶液组成，甲液中含有硫酸铜、次甲基蓝；乙液中含有氢氧化钠、酒石酸钾钠和亚铁氰化钾（黄血盐）。当甲乙两液混合时，硫酸铜和氢氧化钠作用形成氢氧化铜沉淀，由于溶液中存在酒石酸钾钠，它和氢氧化铜形成了可溶性络合物。

COONa                          COONa

—

—

H—C—OH

H—C—O

Cu  +H2O

—

H—C—OH

+   Cu2+

—

H—C—O

—

—

COOK

COOK

酒石酸钾钠

酒石酸络铜（Ⅱ）钾钠盐

酒石酸络铜（Ⅱ）钾钠盐在与还原糖共热时，二价铜离子即被还原成一价的氧化亚铜红色沉淀。

COONa

—

H—C—O

H—C—O

—

Cu  +  CH2OH(CHOH)4CHO

—

葡萄糖

COOK

CH2OH(CHOH)4COOH    +    Cu2O↓

葡萄糖酸                    氧化亚铜

此氧化亚铜与试剂中亚铁氰化钾反应生成可溶性的亚铁氰酸络铜（Ⅰ）钾盐。

Cu2O + K4Fe(CN)6 + 3 H2O      K2Cu2Fe(CN)6 + 2 KOH + 2 H2O

亚铁氰化钾            亚铁氰酸络铜（Ⅰ）钾盐

斐林试剂中二价铜的还原力比次甲基蓝强，因此所滴入的标准葡萄糖溶液首先使二价铜还原，只有当二价铜被还原完毕后，才能使次甲基蓝（甲烯蓝）还原为无色，测定中以此作为滴定终点。

在测定时先做一对照管（不加样品），用标准葡萄糖滴定求知一定体积斐林试剂中二价铜和次甲基蓝的量，即测定对照管消耗的标准葡萄糖量（A）。再做样品管，样品中还原糖消耗斐林试剂中一部分二价铜，剩余的量再用标准葡萄糖来滴定，即样品消耗的标准葡萄糖量（B）。将（A）减去（B）就可求得样品中还原糖量。

三、器材及试剂：

1．器材：

①淀粉  								②广范试纸pH1～12。

③吸管5毫升（×4），10毫升（×2）		④容量瓶100毫升（×3）

⑤烧杯150毫升（×1），100毫升（×1）	⑥三角烧瓶250毫升（×6）

⑦滴定管25毫升（×1）					⑧双孔橡皮塞

⑨电炉300W（×1）						⑩天平。

2．试剂

①斐林氏甲液：15g硫酸铜、0.05g次甲基蓝溶于1L蒸馏水中。

②斐林氏乙液：50g酒石酸钾钠、54g氢氧化钠、4g亚铁氰化钾溶于1L蒸馏水中。

③0.1%标准葡萄糖溶液：准确称取干燥恒重的葡萄糖1.00g，加入少量蒸馏水溶解后，再加8mL浓盐酸（防止微生物生长），蒸馏水定容至1L。

④6mol/L盐酸

⑤6 mol/L氢氧化钠

四、操作步骤

1．还原糖提取：称取2.00g淀粉，在小烧杯中先用少量水调成糊状，再加入70mL水，50℃保温15分钟，取出后定容至100mL，经过滤，取滤液进行还原糖测定。

2．总糖水解：称取1.00g淀粉在小烧杯中，加6mol/L盐酸10mL，蒸馏水15mL，在沸水浴上加热半小时，取出后用6mol/L氢氧化钠中和至中性，然后定容至100mL，经过滤，取滤液10mL稀释至100mL，即为稀释1000倍的总糖水解液。

3．糖的定量测定：在三角瓶中按下表加入各试剂。在加入斐林试剂甲液和乙液后，为了保证处于沸腾状态下快速滴定（整个滴定时间在三分钟内完成），在滴定前先从滴定管中加入适量的葡萄糖液，然后在沸腾状态下以4～5秒一滴的速度，继续自滴定管加入葡萄糖液，直至蓝色消失停止滴定。由于还原型的次甲基蓝遇到空气后又能转为氧化型，而恢复蓝色，因此当滴定到蓝色刚消失，出现黄色时应立即停止滴定，如果再现蓝色切勿继续滴定。

| 瓶号 | 斐林氏试剂 |  | 还原糖 提取液 （mL） | 总 糖 水解液 （mL） | 0.1%葡萄糖 初滴入量 （mL） | 加 热 至 沸 腾 状 态 | 0.1%葡萄 糖滴定总量 （mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲 液 （mL） | 乙 液 （mL） |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 | 5 | — | — | 7 |  |  |
| 2 | 5 | 5 | — | — | 7 |  |  |
| 3 | 5 | 5 | 5 | — | — |  |  |
| 4 | 5 | 5 | 5 | — | — |  |  |
| 5 | 5 | 5 | — | 5 | — |  |  |
| 6 | 5 | 5 | — | 5 | — |  |  |

五、计算：

按下式分别计算淀粉中还原糖和总糖的百分量。

还原糖%=A−B×葡萄糖浓度mgml×样品稀释倍数吸取测定毫升数×样品量×100

总糖%=A−B×葡萄糖浓度mgml×样品稀释倍数吸取测定毫升数×样品量×100

上式中A为空白所耗葡萄糖毫升数，B为样品溶液所耗葡萄糖毫升数。

思 考 题

1、本实验所使用的费林试剂含有什么化学成分？它们的作用是什么？

2、为什么要做空白测定？试说明该法实验误差的来源及消除方法。

3、如何应用该法测定植物材料的淀粉含量？

## 第二章 脂肪

### 2.1  脂肪的提取和定量测定——索氏提取法

一、目的：

学习索氏提取法测定粗脂肪含量的原理及方法。

二、原理：

所谓粗脂肪，是脂肪、游离脂肪酸、蜡、磷脂、固醇及色素等脂溶性物质的总称。

索氏（soxhlet）脂肪提取器为一回馏装置（图），由浸提管、小烧瓶及冷凝管三者连接而成。浸提管两侧分别有虹吸管及通气管，盛有样品的滤纸包放在浸提管内。溶剂（乙醚）盛于小烧瓶中，加热后，溶剂蒸汽经通气管至冷凝管，冷凝之溶剂滴入浸提管，浸提样品。浸提管内溶剂愈积愈多，当液面达到一定高度，溶剂及溶于溶剂中的粗脂肪即经虹吸管流入小烧瓶。流入小烧瓶的溶剂由于受热而气化，气体至冷凝管又冷凝而滴入浸提管内，如此反复提取回馏，即将样品中的粗脂肪提尽并带到小烧瓶中。最后，将小烧瓶中的溶剂蒸去，烘干，小烧瓶增加之重量，即样品中粗脂肪含量。

三、器材及试剂：

1．器材：

①麦麸以及其他动、植物材料。

②滤纸。		③索氏提取器（一套）。

④分析天平。	⑤恒温水浴锅

⑥干燥器。		⑦铁架台。

⑧橡皮管。		⑨万能夹。

⑩干燥箱。		电吹风。

2．试剂：

无水乙醚：市售无水乙醚往往仍有水分，需处理后使用，处理方法如下：

①含水较多的乙醚，可先于乙醚中投入无水氯化钙（约为总体积1/3），1—2天后，过滤，水浴蒸馏，收集36℃馏出液。于此馏出液中加适量金属钠①（需用压钠机压成钠条或用刀切成薄片），1—2天后蒸馏，收集36℃馏出液，即得无水乙醚。

②水分较少的乙醚，可于每500g乙醚中加入30g—50g无水硫酸钠或金属钠，1—2天后蒸馏，收集36℃馏出液。

四、操作步骤：

1．将洗净的索氏提取器小烧瓶用铅笔在磨口处编号，103—105℃烘2小时②，取出，置干燥器内冷却。分析天平称重，并记录之。

2．用分析天平称取干样约2g（准确至小数点后4位。样品需研碎，通过40目筛孔），用滤纸包好③，放入浸提管内。

3．于已称重的小烧瓶内倒入1/2—2/3④体积的无水乙醚。连接索氏提取器各部分，恒温水浴锅加热回馏2—4小时（样品含脂量高的，应适当延长时间）⑤。控制水浴温度，每小时回馏3—5次较宜⑥。

4．提取完毕，待乙醚完全流入小烧瓶时，取出滤纸包，再回馏一次以洗涤浸提管。继续加热，待浸提管内乙醚液面接近虹吸管上端而未流入小烧瓶前，倒出浸提管中之乙醚。如果小烧瓶中尚留有乙醚，则继续加热蒸发，直到小烧瓶中溶剂基本蒸尽，停止加热，取下小烧瓶，用吹风机将瓶中残留乙醚吹尽⑦，再置103—105℃烘箱中烘半小时，取出置干燥器中冷至室温，称重，由小烧瓶增加之重量可计算出样品的脂肪含量。

按同法，用不包样品的滤纸包做空白测定。

测定脂肪后，小烧瓶需先用2%氢氧化钠酒精浸泡，再用肥皂洗净烘干保存。

注意：进行本实验时应切实注意防火，乙醚为易燃品，切忌明火加热，同时要注意提取器各连接处是否漏气，以及冷凝管冷凝效果是否良好，以免大量乙醚蒸气外逸。

附：水 分 测 定

取扁形称量瓶⑧2只，洗净，用铅笔在磨口处作好记号，置103—105℃烘箱中烘2小时，移入干燥器内，冷至室温（约10—15分钟），称重（准确于小数点后第4位，下同）。用称过重量的称量瓶，各称取粉碎样品（麦麸）2g，同时于103—105℃烘2小时，取出置干燥器中冷却，称重。如此重复烘烤，直至恒重⑨，按下式计算样品的含水量。

水分%=烘烤前样品净重−烘烤后样品净重烘烤前样品净重×100

注意：

1．烘烤样品时，必须将称量瓶盖子打开，斜放在称量瓶口上，以免水分不能蒸发，但也不必将盖子取下，否则容易弄脏弄错。

2．冷却和称重时，应将称量瓶盖子盖好，称重要迅速，干燥器中的吸水剂需新鲜，否则将因样品吸收水分，甚至重量反而增加。

3、在整个操作过程中，应保持称量瓶清洁，不能用手直接拿取。

思  考  题

1．本法提取的为何是粗脂肪？

2．做好本实验应注意哪些事项？

3．如果所取样品未烘干至恒重，那么实验中称得粗脂肪重与滤纸包内容物重之和是否与所取样品重量相等？为什么？

① 金属钠遇水爆炸，应注意。不能用手直接拿取！用后之金属钠条（片），可用二甲苯洗去外层黄色物质，再浸入煤油中并贮于密封容器。

② 空索氏提取器小烧瓶（以及空称量瓶）经103—105℃烘烤2小时即恒重。

③ 滤纸包必须用丝线扎好，保证样品不漏散，最好用特制的滤纸斗，斗口塞以脱脂棉。样品包（斗）放入浸提管后，其高度不能超过乙醚面的最高高度。

④ 装入乙醚之量，应以在回馏过程中小烧瓶内有适量乙醚存在为准，如发现小烧瓶中脂肪颜色变深（似烧焦状），系溶剂太少或温度太高。

⑤用水浴锅加热，但所用之水需清洁（用蒸馏水），提取完毕后，如小烧瓶外部沾有污渍，应洗刷干净，再烘烤称重。

⑥ 回馏速度不宜太快，否则样品中脂肪不易浸提完全。太慢则时间不经济。至于提取时间的多寡，与样品用量、脂肪含量及颗粒大小有关，本实验所用样品量及提取时间仅适于测定麦麸。

⑦ 必须将小烧瓶中残留之少量乙醚在通风处赶尽，然后再放入烘箱，否则易发生事故。

⑧ 如用高型称量瓶，样品水分不易烤干应经常翻拌样品，为此可置一小玻棒于瓶内，一并烘烤与称重。用扁型称量瓶时，样品也应薄薄地平铺于瓶底，不宜过多。

⑨ 衡量是否恒重的标准，应根据各个实验的有效数字而定，本实验以前后两次重量之差不超过10mg，即可。

### 2.2  脂肪酸价的测定

一 目的

学习脂肪酸价的测定测定的方法

二 原理

酸价是指中和1g油脂的游离脂肪酸所需KOH的mg数。酸价表示脂肪酸败程度。

油脂中的游离脂肪酸与KOH发生中和反应，从KOH标准溶液消耗量可计算出游离脂肪酸的量。反应式如下：RCOOH+KOH→RCOOK+H2O

三 实验材料与仪器

油脂（动物油、豆油等均可）。

分析天平（万分之一）。

碱式滴定管25mL(×1)。

锥形瓶（三角烧瓶）100 mL(×3)。

量筒50 mL(×1)。

水浴锅。

试剂

1. 中性醇醚混合液：取95％乙醇（C.P.）和乙醚（C.P.）按1：1等体积混合；或苯醇混合液：取苯（C.P.）和95％乙醇（C.P.）等体积混合；上述混合液加入酚酞指示剂数滴，用0.1mol/L KOH溶液中和至红色。

2. 1％酚酞指示剂：用70％－90％乙醇配制。

3. 0.1mol/L KOH标准溶液。

四 操作

准确称取油脂1－5.000g于100mL三角烧瓶中，另取一个三角烧瓶不加油脂作空白，在两个瓶中加入混合溶液50mL，振摇溶解（固体脂肪需水浴溶化再加入混合溶液）或40℃水浴溶化透明。加入酚酞指示剂1－2滴，用0.1mol/L KOH标准液滴定至淡红色，1分钟不褪色为终点。记录0.1mol/L KOH用量。

五 计算

| 酸价＝ | C(V2×V1)×56.1 |
| --- | --- |
|  | W |

C：标准KOH浓度，

V1：样品消耗KOH mL数，

V2：空白所用KOH mL数，

56.1：1 mol/L KOH 1mL所含KOH mg数，

W：样品重量（g）。

## 第三章 蛋白质

### 3.1  氨基酸的分离鉴定—纸层析法

一、目的

通过对氨基酸的分离，学习纸层析法的基本原理及操作方法。

二、原理

层析法除了吸附层析以外，还有离子交换层析和分配层析。一般认为纸层析是分配层析中的一种，但也并存着吸附和离子交换作用。

分配层析是利用不同的物质在两个互不相溶的溶剂中的分配系数不同而得到分离的。通常用α表示分配系数。

α=溶质在固定相的浓度CS溶质在流动相的浓度CL

一个物质在某溶剂系统中的分配系数，在一定的温度下是一个常数。

纸层析是以滤纸作为惰性支持物的分配层析，滤纸纤维上的羟基具有亲水性，因此能吸附一层水作为固定相，而通常把有机溶剂作为流动相。有机溶剂自上而下流动，称为下行层析；自下而上流动，称为上行层析。流动相流经支持物时与固定相之间连续抽提，使物质在两相之间不断分配而得到分离。

纸层析时，在滤纸的一端（通常距纸边缘2厘米），点上样品，干后，在密闭的容器内，待纸饱和了适当的溶剂蒸气后，令溶剂从有样品的一端经过毛细管的作用，流向另一端，使样品中的混合物得到分离。这种操作常称单向层析。为了得到更好的分离，还可以作双向操作或称双向层析。即在滤纸的一角上点样品，先用一种溶系统展层后，使滤纸干燥，将纸调转90°，再用另一个溶剂系统展层。

物质分离后，层析点在图谱上的位置，即在纸上的移动速率，用Rf表示。

Rf=原点到层析点中心的距离原点到溶剂前沿的距离

每一物质的Rf值决定于该物质在两相间的分配系数（α）和两相的体积比。这两种相即是水（固定相）和有机溶剂（流动相）。两相体积比在同一实验情况下是不变的，所以R f值的主要决定因素是分配系数（α）。对于某一物质在一条件下的α值是固定的。因此R f值为其特征常数。

现将影响R f值的因素概括如下：

1、物质结构的影响：极性物质是易溶于极性溶剂（水）中，非极性物质是易溶于非极性溶剂（有机溶剂）中，所以物质的极性大小决定了物质在水和有机溶剂之间的分配情况。例如酸性和碱性氨基酸极性大于中性氨基酸，所以前者在水（固定相）中分配较多，因此R f低于后者。

—CH2—基是疏水性基团，如果分子中极性基数目不变，则—CH2—基增加，整个分子的极性就降低，因此易溶于有机溶剂（流动相）中，Rf值亦随之增加，例如氨基酸的R f值：甘氨酸＜丙氨酸＜亮氨酸，二羧基氨基酸中，天冬氨基酸＜谷氨酸。

极性基团的位置不同也会引起R f变化，例如在正丁醇-甲酸-水系统中层析时，α-丙氨酸的R f值大于β-丙氨酸。

2、溶剂的影响：同一物质在不同溶剂中R f值不同，选择溶剂系统时应使被分离物质在适当Rf值范围内（0.005到0.85之间），并且不同物质的R f至少差别为0.05才能彼此分开。

溶剂的极性大小也影响物质的Rf值。在用与水互溶的脂肪醇作为溶剂时，氨基酸的Rf值随着溶剂碳原子数目增加而降低。

3、pH的影响：溶剂系统的pH会影响物质极性基团的解离形式，例如氨基酸在酸性或碱性溶剂中变化如下：

对于酸性氨基酸，在酸性时所带净电荷比碱性时少。带电荷越少亲水性越小，因此在酸性溶剂中Rf值较碱性中大。而碱性氨基酸则与此相反。借此性质用酸相和碱相溶剂进行双向层析，可使酸碱性不同的氨基酸达到分离的目的。

溶剂的pH还可影响有机溶剂（流动相）含水量，溶剂酸碱度大，则含水量多。对于极性物质如（氨基酸）来说Rf值增加，非极性物质则减少。若pH不适合，使同种物质有不同解离形式，其Rf也略有不同，则此物质层析呈带状图谱。因此溶剂中的酸或碱的含量必须足够，并且层析缸（或箱）中用酸或碱的气体饱和才可以防止上述现象，使物质得到圆点状图谱。

4、滤纸的影响：层析滤纸必须质地均匀、紧密，有一定机械强度，并且杂质较少，如纸中含有Ca2+、Mg2+、Cu2+等金属离子杂质，可与氨基酸形成络合物使层析图谱出现阴影，可用稀酸（0.01mol/L或0.4mol/LHCl）洗涤滤纸除去之。

5、温度的影响：温度不仅影响物质在溶剂中的分配系数，而且影响溶剂相的组成及纤维素的水合作用。温度变化对Rf值影响很大，所以层析最好在恒温室中进行，控制温度相差不超过±0.5℃。

除上述因素影响Rf值外。样品中含有盐份和其他杂质以及点样过多均会影响样品的有效分离。

无色物质的层析图谱可用光谱法（紫外光照射）或显色法鉴定，氨基酸层析图谱常用茚三酮作显色剂。

茚三酮显色反应受温度、pH、时间影响较大，如果要使实验结果能很好重复，必须严格控制上述条件。样品中如含有大量盐酸会使氨基酸不易显色，如含有大量盐时显色点上会出现白斑，此外空气中的杂质如氨、硫化氢或酚等都会影响显色结果。

铜离子可以与氨基酸-茚三酮显色物形成络合物，颜色较稳定。用硫酸酮乙醇溶液洗脱层析后的显色斑点，借比色法可定量测定氨基酸含量。

三、器材及试剂：

1．器材：

①层析缸 ②毛细管 ③喷雾器 ④培养皿 ⑤层析滤纸（新华一号）。

2．试剂：

①扩展剂：4份水饱和的正丁醇和1份醋酸的混合物。将20毫升正丁醇和5毫升冰醋酸放入分液漏斗中，与15毫升水混合，充分振荡，静置后分层，放出下层水层。取漏斗内的扩展剂约5毫升置于小烧杯中做平衡溶剂，其余的倒入培养皿中备用。

②氨基酸溶液：0.5%的赖氨酸、脯氨酸、缬氨酸、亮氨酸溶液及它们的混合液（各组份浓度均为0.5%）。

③显色剂：0.1%水合茚三酮丙酮溶液。

四、操作步骤：

1．将盛有平衡溶剂的小烧杯置于密闭的层析缸中。

2．取层析滤纸（长18—20厘米，宽14厘米）一张。在垂直于纸的纹路一端距边缘2—3厘米处用铅笔划一条直线，在此直线上每间隔2厘米作一记号，作为点样位置，并用铅笔在点样点下端写出所点氨基酸的名称。

3．点样：用毛细管将各氨基酸样品分别点在这五个位置上。电吹风吹干后再点一次，共点三次。每点在纸上扩散的直径最大不超过3毫米。

4．扩展：用线将滤纸缝成筒状，纸的两边不能接触。将盛有约20毫升扩展剂的培养皿迅速置于密闭的层析缸中，并将滤纸直立于培养皿中，点样的一端在下，扩展剂的液面需低于点样线1厘米。待溶剂上升15厘米左右时即取出滤纸，用铅笔描出溶剂前沿界线，自然干燥或用吹风机热风吹干。

5．显色：用喷雾器均匀喷上0. 1%茚三酮丙酮溶液；然后置烘箱中烘烤5分钟（100℃）或用热风吹干即可显出各层析斑点。

五、结果与讨论：

1．计算出各种氨基酸的Rf值，并根据Rf值鉴定出混合氨基酸中的各组分，在层析图谱上标出各氨基酸名称。

2．对氨基酸移动快慢的原因给予简要分析。

### 3.2  蛋白质的性质（一）—蛋白质及氨基酸的成色反应

Ⅰ．蛋白质及氨基酸的呈色反应

一、目的：

了解构成蛋白质的基本结构单位及主要连接方式，了解蛋白质和某些氨基酸的呈色反应原理，学习几种常用的鉴定蛋白质和氨基酸的方法。

二、呈色反应：

（一）双缩脲反应

1．原理：

素加热至180℃左右，生成双缩脲并放出一分子氨。双缩脲在碱性环境中能与Cu2+结合生成紫红色化合物，此反应称为双缩脲反应。蛋白质分子中有肽键，其结构与双缩脲相似，也能发生此反应。可用于蛋白质的定性或定量测定。

反应式如下：

双缩脲反应不仅为含有两个以上肽键的物质所有。含有一个肽键和一个—CS—NH2，—CH2—NH2，—CRH—NH2，—CH2—NH2—CHNH2—CH2OH或—CHOHCH2NH2等基团

NH2  NH2

的物质以及乙二酰二胺 （O＝C——C＝O）等物质也有此反应。NH3也干扰此反应，因为NH3与Cu2+可生成暗蓝色的络离子Cu（NH3）42+。因此，一切蛋白质或二肽以上的多肽都有双缩脲反应，但有双缩脲反应的物质不一定都是蛋白质或多肽。

2．试剂：

①尿素					②10%氢氧化钠溶液

③1%硫酸铜溶液			④2%卵清蛋白溶液

3．操作：

取少量尿素结晶，放在干燥试管中。用微火加热使尿素熔化。熔化的尿素开始硬化时，停止加热，尿素放出氨，形成双缩脲。冷后，加10%氢氧化钠溶液约1ml，振荡混匀，再加1%硫酸铜溶液1滴，再振荡。观察出现的粉红颜色。要避免添加过量硫酸铜，否则，生成的蓝色氢氧化铜能掩盖粉红色。

向另一试管加卵清蛋白溶液约1ml和10%氢氧化钠溶液约2ml，摇匀，再加1%硫酸铜溶液2滴，随加随摇。观察紫玫瑰色的出现。

（二）茚三酮反应

1．原理

除脯氨酸、羟脯氨酸和茚三酮反应产生黄色物质外，所有α—氨基酸及一切蛋白质都能和茚三酮反应生成蓝紫色物质。

β—丙氨酸、氨和许多一级胺都呈阳性反应。尿素、马尿酸、二酮吡唪和肽键上的亚氨基不呈现此反应。因此，虽然蛋白质和氨基酸均有茚三酮反应，但能与茚三酮呈阳性反应的不一定就是蛋白质或氨基酸。在定性、定量测定中，应严防干扰物存在。

该反应十分灵敏，1∶1 500 000浓度的氨基酸水溶液即能给出反应，是一种常用的氨基酸定量测定方法。

茚三酮反应分为两步，第一步是氨基酸被氧化形成CO2、NH3和醛，水合茚三酮被还原成还原型茚三酮；第二步是所形成的还原型茚三酮同另一个水合茚三酮分子和氨缩合生成有色物质。

反应机理如下：

此反应的适宜pH为5~7，同一浓度的蛋白质或氨基酸在不同pH条件下的颜色深浅不同，酸度过大时甚至不显色。

2．试剂：

①蛋白质溶液

2%卵清蛋白或新鲜鸡蛋清溶液（蛋清∶水=1∶9）

②0.5%甘氨酸溶液

③0.1%茚三酮水溶液

④0.1%茚三酮-乙醇溶液

3．操作：

①取2支试管分别加入蛋白质溶液和甘氨酸溶液1ml，再各加0.5ml0.1%茚三酮水溶液，混匀，在沸水浴中加热1~2分钟，观察颜色由粉色变紫红色再变蓝。

②在一小块滤纸上滴一滴0.5%甘氨酸溶液，风干后，再在原处滴一滴0.1%茚三酮乙醇溶液，在微火旁烘干显色，观察紫红色斑点的出现。

（三）黄色反应

1．原理：

含有苯环结构的氨基酸，如酪氨酸和色氨酸，遇硝酸后，可被硝化成黄色物质，该化合物在碱性溶液中进一步形成橙黄色的硝醌酸钠。反应式如下：

多数蛋白质分子含有带苯环的氨基酸，所以有黄色反应，苯丙氨酸不易硝化，需加入少量浓硫酸才有黄色反应。

2．试剂：

①鸡蛋清溶液

将新鲜鸡蛋的蛋清与水按1∶20混匀，然后用6层纱布过滤。

②大豆提取液

将大豆浸泡充分吸胀后研磨成浆状再用纱布过滤。

③头发						④指甲

⑤0.5%苯酚溶液				⑥浓硝酸

⑦0.3%色氨酸溶液			⑧0.3%酪氨酸溶液

⑨10%氢氧化钠溶液

3．操作：

向7个试管中分别按下表加入试剂，观察各管出现的现象，有的试管反应慢可略放置或用微火加热。待各管出现黄色后，于室温下逐滴加入10%氢氧化钠溶液至碱性，观察颜色变化。

| 管 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材 料 | 鸡蛋清溶液4滴 | 大豆提取液4滴 | 指甲 少许 | 头发 少许 | 0.5%苯酚4滴 | 0.3%色氨酸4滴 | 0.3%酪氨酸4滴 |
| 浓硝酸/（滴） | 2 | 4 | 40 | 40 | 4 | 4 | 4 |
| 现象 |  |  |  |  |  |  |  |

（四）考马斯亮蓝反应

1．原理：

考马斯亮蓝G250具有红色和蓝色两种色调。在酸性溶液中，其以游离态存在呈棕红色；当它与蛋白质通过疏水作用结合后变为蓝色。

它染色灵敏度高，比氨基黑高3倍。反应速度快，约在2分钟左右时间达到平衡，在室温一小时内稳定。在0.01~1.0mg蛋白质范围内，蛋白质浓度A595nm值成正比。所以常用来测定蛋白质含量。

2．试剂：

①蛋白质溶液（鸡蛋清∶水=1∶20）

②考马斯亮蓝染液

考马斯亮蓝G250100mg溶于50 mL95%乙醇中，加100 mL85%磷酸混匀，配成原液。临用前取原液15 mL，加蒸馏水至100 mL，用粗滤纸过滤后，最终浓度为0.01%。

3．操作：

取2支试管，按下表操作

| 试剂 管号 | 蛋白质溶液 （mL） | 蒸馏水 （mL） | 考马斯亮蓝染液 （mL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | 0.1 | 0.9 | 5 |

思   考   题

1．写出蛋白质中可以与双缩脲试剂反应的化学基团的名称及化学结构。

2．一个分子中必须有几个上述化学基团才能给出双缩脲反应的阳性结果？双缩脲试剂与二肽和三肽都能进行反应吗？

3．如果蛋白质水解作用一直进行到双缩脲反应呈阴性结果，此时可对水解作用进行的程度做出什么结论？

4．如果蛋白质中的氨基酸的平均分子量为125，在分子量为150000的蛋白质分子中存在着多少个上述化学基团？

5．茚三酮反应的阳性结果是否经常是同一色调？并说明原因。

6．你能区分蛋白质茚三酮反应及其他氨基化合物茚三酮反应的结果吗？试解释之。

7．能否利用茚三酮反应可靠地鉴定蛋白质的存在？

8．哪些芳香基团（蛋白质中的、非蛋白质中的）可以与浓硝酸作用呈现黄色反应的阳性结果？

9．是否所有氨基酸都呈现黄色反应的阳性结果？为什么？是否大部分蛋白质呈现阳性结果？为什么？

### 3.3  蛋白质的性质（二）—蛋白质等电点的测定和沉淀反应

Ⅱ．蛋白质的沉淀反应

一、目的：

加深对蛋白质胶体溶液稳定因素的认识，了解沉淀蛋白质的几种方法及其实用意义，了解蛋白质变性与沉淀的关系。

二、原理：

在水溶液中的蛋白质分子由于表面生成水化层和双电层而成为稳定的亲水胶体颗粒，在一定的理化因素影响下，蛋白质颗粒可因失去电荷和脱水而沉淀。

蛋白质的沉淀反应可分为两类。

（1）可逆的沉淀的反应  此时蛋白质分子的结构尚未发生显著变化，除去引起沉淀的因素后，蛋白质的沉淀仍能溶解于原来的溶剂中，并保持其天然性质而不变性。如大多数蛋白质的盐析作用或在低温下用乙醇（或丙酮）短时间作用于蛋白质。提纯蛋白质时，常利用此类反应。

（2）不可逆沉淀反应  此时蛋白质分子内部结构发生重大改变，蛋白质常变性而沉淀，不再溶于原来溶剂中。加热引起的蛋白质沉淀与凝固，蛋白质与重金属离子或某些有机酸的反应都属于此类。

蛋白质变性后，有时由于维持溶液稳定的条件仍然存在（如电荷），并不析出。因此变性蛋白质并不一定都表现为沉淀，而沉淀的蛋白质也未必都已变性。

三、器材及试剂：

①蛋白质溶液  5%卵清蛋白溶液或鸡蛋清的水溶液（新鲜鸡蛋清∶水=1∶9）

②pH4.7 醋酸-醋酸钠的缓冲溶液				③3%硝酸银溶液

④5%三氯乙酸溶液							⑤95%乙醇

⑥饱和硫酸铵溶液							⑦硫酸铵结晶粉末

⑧0.1 mol/L盐酸溶液							⑨0.1 mol/L氢氧化钠溶液

⑩0.05 mol/L碳酸钠溶液						0.1 mol/L醋酸溶液

甲基红溶液							2%氯化钡溶液

四、操作步骤：

1．蛋白质的盐析  无机盐（硫酸铵、硫酸钠、氯化钠等）的浓溶液能析出蛋白质。盐的浓度不同，析出的蛋白质也不同。

如球蛋白可在半饱和硫酸铵溶液中析出，而清蛋白则在饱和硫酸铵溶液中才能析出。

由盐析获得的蛋白质沉淀，当降低其盐类浓度时，又能再溶解，故蛋白质的盐析作用是可逆过程。

加5%卵清蛋白溶液5 mL于试管中，再加等量的饱和硫酸铵溶液，混匀后静置数分钟则析出球蛋白的沉淀。倒出少量混浊沉淀，加少量水，观察是否溶解，为什么？将管中内容物过滤，向滤液中添加硫酸铵粉末到不再溶解为止，此时析出的沉淀为清蛋白。

取出部分清蛋白，加少量蒸馏水，观察沉淀的再溶解。

2．重金属离子沉淀蛋白质  重金属离子与蛋白质结合成不溶于水的复合物。

取1支试管，加入蛋白质溶液2 mL，再加3%硝酸银溶液1~2滴，振荡试管，有沉淀产生。放置片刻，倾去上清液，向沉淀中加入少量的水，沉淀是否溶解？为什么？

3．某些有机酸沉淀蛋白质  取1支试管，加入蛋白质溶液2 mL，再加1 mL5%三氯乙酸溶液，振荡试管，观察沉淀的生成。放置片刻，倾出上清液，向沉淀中加入少量水，观察沉淀是否溶解。

4．有机溶剂沉淀蛋白质  取1支试管，加入2 mL蛋白质溶液，再加入2 mL95%乙醇。混匀，观察沉淀的生成。

5．乙醇引起的变性与沉淀  取3支试管，编号。依下表顺序加入试剂：

| 试剂（ml） 管号 | 5%卵清 蛋白溶液 | 0.1 mol/L 氢氧化钠 溶 液 | 0.1 mol/L 盐酸溶液 | 95%乙醇 | pH4.7 缓冲溶液 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | 1 1 1 | — 1 — | — — 1 | 1 1 1 | 1 — — |

振摇混匀后，观察各管有何变化。放置片刻，向各管内加水8 mL，然后在第2、3号管中各加一滴甲基红，再分别用0.1 mol/L醋酸溶液及0.05 mol/L碳酸钠溶液中和之。观察各管颜色的变化和沉淀的生成。每管再加0.1 mol/L盐酸溶液数滴，观察沉淀的再溶解。解释各管发生的全部现象。

思   考   题

1．你如何从低分子量的胺类化合物（非蛋白质的化合物）分离出蛋白质来？

2、鸡蛋清为何可做铅、汞中毒的解素剂？

3．氯化汞为何能做为杀菌剂？

4．沉淀、变性之间有什么样的关系？哪些沉淀往往伴随变性？

5．有机酸（如三氯乙酸）沉淀蛋白质有无实际应用意义？

6．有机溶剂是否一定引起蛋白质发生变性？

Ⅲ．蛋白质等电点测定

一、目的：

了解等电点的意义及其与蛋白质分子聚沉能力的关系。

二、原理：

蛋白质的分子量很大，它能形成稳定均一的溶液，主要是由于蛋白质分子都带有相同符号的电荷，同时蛋白质分子周围有一层溶剂化的水膜，避免蛋白质分子之间聚集而沉降。

蛋白质分子所带的电荷与溶液的pH值有很大关系，蛋白质是两性电解质，在酸性溶液中成阳离子，在碱性溶液中成阴离子：

蛋白质分子所带净电荷为零时的pH值称为蛋白质的等电点（PI）。在等电点时，蛋白质分子在电场中不向任何一极移动，而且分子与分子间因碰撞而引起聚沉的倾向增加，所以这时可以使蛋白质溶液的粘度、渗透压均减到最低，且溶液变混浊。若再加入一定量的溶剂如乙醇、丙酮，它们与蛋白质分子争夺水分子，竭力减低蛋白质水化层的厚度而使混浊更加明显。

各种蛋白质的等电点都不相同，但偏酸性的较多，如牛乳中的酪蛋白的等电点是4.7~4.8，血红蛋白等电点为6.7~6.8，胰岛素是5.3~5.4，鱼精蛋白是一个典型的碱性蛋白，其等电点在pH12.0~12.4。近年来蛋白质的等电点可以采用等电聚焦技术加以准确测定，但需一定的实验条件。本实验采用蛋白质在不同pH溶液中形成的混浊度来确定，即混浊度最大时的pH值即为该种蛋白质的等电点值，这个方法虽然不很准确，但在一般实验条件下都能进行，操作也简便。

三、器材及试剂：

1．器材：

①试管1.5×cm（×9）。

②吸管1mL（×2），2 mL（×2），10mL（×2）。

③容量瓶50mL（×2），500mL（×1）。

④试管架。

2．试剂：

①0.01mol/L醋酸溶液。				②0.1mol/L醋酸溶液。

③1 mol/L醋酸溶液。

④1 mol/L氢氧化钠溶液（氢氧化钠和醋酸溶液的浓度要标定）。

⑤酪蛋白。

四、操作步骤：

1．制备蛋白质胶液

（1）称取酪蛋白3g，放在烧杯中，加入40℃的蒸馏水。

（2）加入50毫升1 mol/L氢氧化钠溶液，微热搅拌直到蛋白质完全溶解为止。将溶解好的蛋白溶液转移到500mL容量瓶中，并用少量蒸馏水洗净烧杯，一并倒入容量瓶。

（3）在容量瓶中再加入1 mol/1醋酸溶液50mL，摇匀。

（4）加入蒸馏水定容至500mL，得到略现浑浊的，在0.1 mol/LNaAc溶液中的酪蛋白胶体。

2．等电点测定

按下表顺序在各管中加入蛋白质胶液，并准确地加入蒸馏水和各种浓度的醋酸溶液，加入后立即摇匀。

| 管号 | 蛋白质 胶液 (mL) | H2O (mL) | 0.01mol/L HAc (mL) | 0.1mol/L HAc （mL） | 1mol/L HAc （mL） | pH | 观 察 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 分钟 | 10分钟 | 20分钟 |
| 1 | 1 | 8.38 | 0.62 | — | — | 5.9 |  |  |  |
| 2 | 1 | 7.75 | 1.25 | — | — | 5.6 |  |  |  |
| 3 | 1 | 8.75 | — | 0.25 | — | 5.3 |  |  |  |
| 4 | 1 | 8.50 | — | 0.50 | — | 5.0 |  |  |  |
| 5 | 1 | 8.00 | — | 1.00 | — | 4.7 |  |  |  |
| 6 | 1 | 7.00 | — | 2.00 | — | 4.4 |  |  |  |
| 7 | 1 | 5.00 | — | 4.00 | — | 4.1 |  |  |  |
| 8 | 1 | 1.00 | — | 8.00 | — | 3.8 |  |  |  |
| 9 | 1 | 7.40 | — | — | 1.60 | 3.5 |  |  |  |

观察各管产生的混浊并根据混浊度来判断酪蛋白的等电点。观察时可用+，++，+++，表示浑浊度。

思   考   题

1．在等电点时蛋白质的溶解度为什么最低？请结合你的实验结果和蛋白质的胶体性质加以说明。

2．本实验中，酪蛋白质在等电点时从溶液中沉淀析出，所以说凡是蛋白质在等电点时必然沉淀出来。这种结论对吗？为什么？

3．在分离蛋白质时等电点有何实际应用意义？

### 3.4  血清蛋白的醋酸纤维薄膜电泳

一、目的：

学习醋酸纤维薄膜电泳的操作，了解电泳技术的一般原理。

二、原理：

带电质点在电场中移动的现象称为电泳。电泳现象早在19世纪初期就被人们发现了，并用于胶体化学中，但是电泳技术的广泛应用则在20世纪40年代左右。近年来各种类型的电泳技术发展十分迅速。例如，纸电泳、醋酸纤维薄膜电泳、纤维素或淀粉粉末电泳、淀粉凝胶电泳、琼脂糖凝胶电泳、聚丙烯酰胺凝胶电泳等。在电泳形式上更是丰富多样，有在溶液中进行的，有将支持物做成薄膜或薄层的，也有做成平板的或柱状的。由于与光学系统和自动分部收集器相结合，又组成了等电聚焦仪，等速电泳仪等等，大大地发展和扩大了电泳技术的应用范围。

各种类型的电泳技术概括如表

电泳技术的种类

| 类 别 | 名 称 | 形 式 |
| --- | --- | --- |
| 不用支持物的电泳技术 | 1．Tiselleus式微量电泳 2．显微电泳 3．等电聚焦电泳 4．等速电泳 5．密度梯度电泳 | 属自由电泳 |
| 用支持物的电泳技术 | 1．纸上电泳 2．醋酸纤维薄膜电泳 3．薄层电泳 4．非凝胶支持物区带电泳 支持物有：淀粉、纤维素粉、玻璃粉、硅胶、合成树脂粉末 5．凝胶支持物区带电泳 （1）淀粉凝胶 （2）聚丙烯酰胺凝胶 1）圆盘电泳 2）平板电泳 3）SDS-圆盘电泳 （3）琼脂糖凝胶电泳 （4）琼脂凝胶电泳 | 包括常压、高压电泳 （水平式或垂直式） 水平式事垂直式 （平板法、柱状法） 垂直式（柱状法） 垂直式或水平式 垂直式（测相对分子质量） 平板法或柱状法（如免疫电泳） |
| 用 法 | 1．双向电泳 2．电泳-层析相结合技术 3．交叉电泳法 4．连续纸电泳 |  |

任何一种物质的质点，由于其本身在溶液中的解离或由于其表面对其他带电质点的吸附，会在电场中向一定的电极移动。例如，氨基酸、蛋白质、酶、激素、核酸及其衍生物等物质都具有许多可解离的酸性和碱性基团，它们在溶液中会解离而带电。一般说来，在碱性溶液中（即溶液的pH值大于等电点pI），分子带负电荷，在电场中向正极移动。而在酸性溶液中，分子带正电荷，在电场中向负极移动。移动的速度取决于带电的多少和分子的大小。

不同的质点在同一电场中泳动速度不同，常用泳动度（或迁移率）来表示。泳动度的定义是带电质点在单位电场强度下的泳动速度。即：

u=vE=dtVl=dlVt（cm2·V-1·s-1）(厘米2·伏特-1·秒-1)

式中：u为泳动度（cm2·V-1·min-1）（厘米2·伏特-1分-1）；

v为质点的泳动速度（cm·s-1或cm·min-1）（厘米·秒-1或分-1）；

E为电场强度（V·cm-1）（伏特·厘米-1）；

d为质点泳动距离（cm）（厘米）；

l为支持物的有效长度（cm）（厘米）；

V为加在支持物两端的实际电压（V）（伏特）；

t为通电时间（s或min）（秒或分）。

通过测量d、l、V、t便可计算出质点的泳动度。

泳动度首先取决于带电质点的性质，即质点所带净电荷的量、质点的大小和质点的形状。一般来说，质点所带净电荷越多，质点直径越小，越接近于球形，则在电场中的泳动速度越快；反之，则越慢。泳动度除受质点本身性质的影响外，还受其他外界因素的影响，如溶液的粘度等。影响泳动速度的主要外界因素还有下列几种：

（一）电场强度（电势梯度）

电场强度是指每cm的电压降，它对泳动速度起着十分重要的作用。例如，纸上电泳的支持物滤纸两端相距20cm，如电压降为200V，则电场强度为200V/20cm=10V·cm-1。电场强度越高，带电质点移动速度越快。根据电场强度的大小，可将电泳分为常压（100~500V）电泳和高压（500~10 000V）电泳。常压电泳的电场强度一般为2~10V·cm-1，电泳分离时间较长，需要几小时至几天；高压电泳的电场强度为20~200V·cm-1，电泳分离时间较短，有时仅需几分钟。常压电泳多用于分离蛋白质等大分子物质，而高压电泳则用来分离氨基酸、小肽、核苷酸等小分子物质。在生产中有时需要进行快速的中间分析，如果没有高压电泳设备，可以把常压电泳小型化，缩短滤纸两端距离，也可达到高压快速的目的。如将原来两端相距20cm的滤纸改为5cm，外加电压仍为200V，电场强度则变为40V·cm-1，这样就加快了电泳速度。

（二）溶液的pH值

溶液的pH值决定带电质点解离的程度，也决定物质质点所带净电荷的多少。对蛋白质、氨基酸等两性电解质而言，pH值距等电点越远，质点所带净电荷越多，泳动速度也越快；反之，则越慢。因此，当分离某一蛋白质混合物时，应选择一个合适的pH值，使各种蛋白质所带净电荷的量差异较大，以利于分离。为了使电泳过程中溶液的pH值恒定，必须采用缓冲溶液。

（三）溶液的离子强度

离子强度代表所有类型的离子所产生的静电力，也就是全部的离子效应，它取决于离子电荷的总数，而与溶液中盐类的性质无关。溶液的离子强度越高，带电质点的泳动速度越慢；离子强度越低，质点泳动的速度越快。一般最适合的离子强度在0.02~0.2之间。

在稀溶液中，离子强度的计算方法，是将每一离子浓度乘以其价数的平方，再将所有乘积相加，以2除其和。计算公式如下：

离子强度（I）=12∑CZ2

式中：C为离子的摩尔浓度（mol/L）；

Z为离子的价数。

例如：求0.015mol/LNa2SO4溶液的离子强度，则：

离子强度（I）=12（0.015×2×12＋0.015×22）=0.045

（四）电渗现象

液体在电场中对于一个固体支持物的相对移动，称为电渗现象。例如，在纸电泳时，由于纸上带有负电荷，而与纸接触的水溶液因为静电感应带有正电荷，在电场的作用下溶液便向负极移动并带动着质点向负极移动。假如这时进行电泳，则质点移动的表面速度是质点移动速度和由于溶液移动而产生的电渗速度的加和。若质点原来向负极移动，则其表面速度比电泳速度快。若质点原来向正极移动，则其表面速度比电泳速度慢。因此，在电泳时应尽量避免使用具有高电渗作用的支持物。

醋酸纤维薄膜电泳是用醋酸纤维薄膜作为支持物的电泳方法。

醋酸纤维薄膜由二乙酸纤维素制成，它具有均一的泡沫样的结构，厚度仅120微米，有强渗透性，对分子移动无阻力，作为区带电泳的支持物进行蛋白电泳有简便、快速、样品用量少、应用范围广、分离清晰、没有吸附现象等优点。目前已广泛用于血清蛋白、脂蛋白、血红蛋白和同功酶的分离及用在免疫电泳中。

三、器材及试剂：

1．器材：

| ①醋酸纤维薄膜（2×8cm） | ⑥玻璃板 |
| --- | --- |
| ②常压电泳仪 | ⑦竹镊 |
| ③点样器（盖玻片） | ⑧白磁反应板 |
| ④培养皿（染色及漂洗用） | ⑨人血清或鸡血清 |
| ⑤粗滤纸 |  |

2．试剂：

①巴比妥缓冲液（pH8.6，离子强度0.07）：巴比妥2.76g，巴比妥纳15.45g，加水至1000mL。

②染色液：含氨基黑10B0.25g，甲醇50mL，冰醋酸10 mL，水40 mL（可重复使用）。

③漂洗液：含甲醇或乙醇45 mL，冰醋酸5mL，水50mL。

④透明液：含无水乙醇7份，冰醋酸3份。

四、操作步骤：

1．浸泡：用镊子取醋酸纤维薄膜1张（识别出光泽面与无光泽面，并在角上用铅笔做上记号）放在缓冲液中浸泡20分钟。

2．点样：把膜条从缓冲液中取出，夹在两层粗滤纸内吸干多余的液体，然后平铺在玻璃板上（无光泽面朝上），将点样器先在白磁板上的血清中沾一下，再在膜条一端2—3cm处轻轻地水平落下并随即提起，这样即在膜条上点上了细条状的血清样品。

膜条

+

样品

3．电泳：在电泳槽内加入缓冲液，使两个电极槽内的液面等高，将膜条平悬于电泳槽支架的滤纸桥上。（先剪裁尺寸合适的滤纸条，取双层滤纸条附着在电泳槽的支架上，使它的一端与支架的前沿对齐，而另一端浸入电极槽的缓冲液内。用缓冲液将滤纸全部润湿并驱除气泡，使滤纸紧贴在支架上，即为滤纸桥。它是联系醋酸纤维薄膜和两极缓冲液之间的“桥梁”。）膜条上点样的一端靠近负极。盖严电泳室。通电。调节电压至160V，电流强度0.4—0.7mA/cm膜宽，电泳时间约为60分钟。

4．染色：电泳完毕后将膜条取下并放在染色液中浸泡10分钟。

5．漂洗：将膜条从染色液中取出，置漂洗液中漂洗数次至无蛋白区底色脱净为止，可得色带清晰的电泳图谱。

6．定量：有两种方法

（1）将上述漂净的薄膜用滤纸吸干，剪下各种蛋白质色带，分别浸于4.0ml0.4mol·L-1NaOH溶液中（37℃）5—10分钟，色泽浸出后，比色（590nm）。设各部分的光密度分别为：OD白、ODα1、ODα2、ODβ、ODγ。则光密度总和（OD总）为：

OD总=OD白+ODα1+ODα2+ODβ+ODγ

白蛋白%=OD白OD总×100                      α1球蛋白%=ODα1OD总×100

α2球蛋白%=ODα2OD总×100                   β球蛋白%=ODβOD总×100

γ球蛋白%=ODγOD总×100

（2）把薄膜放在滤纸上用电吹风吹干，待薄膜完全干燥后，浸入透明液中约5—10分钟，取出，平贴于干净玻璃片上，自然干燥或用电吹风冷风吹干，即得背景透明的电泳图谱，可用刀片刮开并从玻板上取下图谱。能用光密度计测定各蛋白斑点。此图谱可长期保存。

用本法测得血清蛋白各组分的正常值为：

白蛋白=67.24%（61.2—74.5%）

α1球蛋白+α2球蛋白+β球蛋白=16.92%（11.2—22%）

γ球蛋白=15.84%（10.4—20.6%）

思   考   题

1．点样端为何放在负极？

2．实验中应注意哪些事项？

3．醋酸纤维素薄膜用作电泳支持物有何优点？

### 3.5  牛奶中酪蛋白和乳糖的提取

一、目的：学习从牛乳中制备酪蛋白和乳糖的原理和方法，加深对等电点概念的印象。

二、原理：

牛奶中主要的蛋白质是酪蛋白，含量约为 35g / L。酪蛋白是以酪蛋白酸钙——磷酸钙复合体胶粒存在，胶粒直径约为20～800nm，平均为100nm。在酸或凝乳酶的作用下酪蛋白会沉淀，加工后可制得干酪或干酪素。本实验利用加酸，当达到酪蛋白的等电点pI= 4.7时，酪蛋白沉淀。用乙醇、乙醇-乙醚混合物、乙醚来洗涤沉淀物，以去除醇溶性和脂溶性杂质，就可得到较纯的酪蛋白。脱脂乳中除去酪蛋白后剩下的液体为乳清，在乳清中含有乳白蛋白和乳球蛋白，还有溶解状态的乳糖，乳中糖类的99.8%以上是乳糖，可通过浓缩、结晶制取乳糖。

三、实验器材试剂：

离心机、抽滤装置、精密pH4.7试纸、恒温水浴锅、烧杯、温度计、玻璃棒、三角瓶、量筒。

脱脂乳或脱脂奶粉；乙醚；95%乙醇；无水乙醚；

0.2mol/LpH4.7醋酸-醋酸钠缓冲溶液；乙醇-乙醚混合液=1:1（V/V）

四、操作步骤

1. 从牛奶中分离酪蛋白

将40mL牛奶加热至40℃，在搅拌下慢慢加入预热至在烧杯中加入40℃，pH4.7的醋酸缓冲液40mL，用精密pH4.7试纸或酸度计调pH至4.7。

将上述悬浮液冷至室温。3000rpm离心15分钟，收集清液留做分离乳糖，沉淀为酪蛋白粗制品。

用水洗沉淀2次，每次洗后3000rpm离心10分钟，弃去清液。

在沉淀中加入少量10mL乙醇，搅拌，将悬浊液转移至布氏漏斗中抽滤。用乙醇-乙醚混合液洗沉淀2次。最后用乙醚洗沉淀2次，抽干。

将沉淀摊开在表面皿上，风干，得酪蛋白纯品。

准确称重，计算含量和得率。

2. 从牛奶中分离乳糖

在除去酪蛋白的乳清中，加入1.5gCaCO3粉末，搅拌均匀后加热至沸腾。加CaCO3的目的一方面是中和溶液的酸性，防止加热时乳糖水解，另一方面又能使乳白蛋白沉淀。过滤除去沉淀，在滤液中加入1～2粒沸石，加热浓缩至3～5mL，加入10 mL95%乙醇（注意离开火焰）和少量活性炭，搅拌均匀后在水浴上加热至沸腾，趁热过滤，滤液必须澄清。加塞放置过夜，乳糖结晶析出，抽滤，用95%乙醇洗涤产品。

3. 乳糖成脎试验

取自制乳糖溶于少量水中，浓度约为5%，在试管中加入1mL乳糖溶液，1mL苯肼试剂，摇匀，试管口用棉花塞住，在沸水浴中加热，并不时振摇，加热10～15分钟后，取出放置冷却，乳糖脎成结晶析出。取少量乳糖脎在显微镜下观察其结晶形状，可证实为乳糖。

思考题：制备高产率纯酪蛋白的关键是什么？

### 3.6  总氮量的测定—凯氏（Micro-Kjeldahl）定氮法

一、目的：

学习凯氏定氮法的原理和操作技术。

二、原理：

常用凯氏定氮法测定天然有机物（如蛋白质，核酸及氨基酸等）的含氮量。

含氮的有机物与浓硫酸共热时，其中的碳、氢二元素被氧化成二氧化碳和水，而氮则转变成氨，并进一步与硫酸作用生成硫酸铵。此过程通常称之为“消化”。

但是，这个反应进行得比较缓慢，通常需要加入硫酸钾或硫酸钠以提高反应液的沸点，并加入硫酸铜作为催化剂，以促进反应的进行。甘氨酸的消化过程可表示如下：

CH2NH2COOH+3H2SO4→2CO2+3SO2+4H2O+NH3

2NH3+H2SO4→（NH4）2SO4

浓碱可使消化液中的硫酸铵分解，游离出氨，借水蒸汽将产生的氨蒸馏到一定量、一定浓度的硼酸溶液中，硼酸吸收氨后使溶液中氢离子浓度降低，然后用标准无机酸滴定，直到恢复溶液中原来氢离子浓度为止，最后根据所用标准酸的摩尔数（相当于待测物中氨的摩尔数）计算出待测物中的总氮量。

三、器材及试剂：

1．器材：

| ①凯氏烧瓶 | ⑥烘箱 |
| --- | --- |
| ②凯氏定氮蒸馏装置 | ⑦电炉 |
| ③50mL容量瓶 | ⑧1000mL蒸馏烧瓶 |
| ④微量滴定管 | ⑨小玻璃珠或毛细管 |
| ⑤分析天平 | ⑩市售标准面粉或富强粉 |

2．试剂：

①浓硫酸（化学纯）

②粉末硫酸钾-硫酸铜混合物   K2SO4与CuSO4·5H2O以3：1配比研磨混合

③30%氢氧化钠溶液

④2%硼酸溶液

⑤标准盐酸溶液（约0.01mol/L）

⑥混合指示剂（田氏指示剂）

由50mL0.1%甲烯蓝乙醇溶液与200mL0.1%甲基红乙醇溶液混合配成，贮于棕色瓶中备用。这种指示剂酸性时为紫红色，碱性时为绿色。变色范围很窄且灵敏。

四、操作步骤：

1．凯氏定氮仪的构造和安装：

凯氏定氮仪主要由蒸汽发生器，反应管及冷凝器三部分组成。见图6-1：

蒸汽发生器包括电炉及一个1~2 L容积的烧瓶（图中1，2）。蒸汽发生器借橡皮管与反应管相连，反应管上端有一个小漏斗（图中5），样品和碱液可由此加入到反应室（图中4），反应室中心有一长玻璃管，与蒸汽发生器相连，下端靠近反应室的底部。反应产生的氨可通过反应室上安全管（图中8）及冷凝器（图中7）通过吸收瓶（图中6）中。安装时各连接处不能漏气，且安装好的不可轻易移动，以免仪器损坏。

2．样品处理：

某一固体样品中的含氮量是用100g该物质（干重）中所含氮的克数来表示（%）。因此在定氮前，应先将固体样品中的水份除掉。一般样品烘干的温度都采用105℃，因为非游离的水，都不能在100℃以下烘干。

在称量瓶中称入一定量磨细的样品，然后置于105℃的烘箱内干燥4小时。用坩埚钳将称量瓶放入干燥器内，待降至室温后称量，按上述操作继续烘干样品。每干燥1小时后，称重一次，直到两次称量数值不变，即达恒重。

若样品为液体（如血清等），可取一定体积样品直接消化测定。

精确称取0.1g左右的干燥面粉作为实验的样品。

3．消化：

取四个100mL凯氏烧瓶并标号。各加1颗玻璃珠，在1及2号瓶中各加样品0.1g，催化剂200mg，浓硫酸5mL，注意加样品时应直接送入瓶底，而不要沾在瓶口和瓶颈上。在3及4号瓶中各加0.1毫升蒸馏水和与1及2号瓶相同量的催化剂和浓硫酸，作为对照，用以测定试剂中可能含有的微量含氮物质。加完后，将这四个烧瓶放在通风橱内的电炉上消化。

在消化开始时应控制火力，不要使液体冲到瓶颈。待瓶内水汽蒸完，硫酸开始分解并放出SO2白烟后，适当加强火力，继续消化，直至消化液呈透明淡绿色为止①。消化完毕，等烧瓶内容物冷却后，加蒸馏水10mL（注意慢加，随加随摇）。冷却后将瓶中内容物倾入50mL的容量瓶中，并以蒸馏水洗烧瓶数次，将洗液并入容量瓶。用水稀释到刻度，混匀备用②。

4．蒸馏：

（1）蒸馏器的洗涤：在蒸汽发生瓶中加入三分之二体积的蒸馏水，加浓硫酸数滴及毛细管或玻珠若干，关闭甲乙，将蒸汽发生器中的水烧开，让蒸汽通过整个仪器。并检查有无漏气，5分钟后，打开活塞乙，使蒸汽洗涤漏斗5分钟，复将乙关闭，继续蒸馏约5分钟，然后在冷凝器下端放一个盛有5毫升2%硼酸溶液和1—2滴指示剂混合液的锥形瓶。位置倾斜如图，冷凝器下端应完全浸没在液体中，继续蒸汽洗涤1—2分钟，观察锥形瓶内的溶液是否变色，如不变色则证明蒸馏装置内部已洗涤干净。向下移动锥形瓶，使硼酸液面离开冷凝管口约1厘米，继续通蒸汽1分钟，最后用水冲洗冷凝管口。然后移去或关掉电炉，由于蒸汽发生器内蒸气冷缩，压力减低，反应室内的水可自动吸出进入废液管中（图中3），打开甲，将废液排出。

（2）蒸馏：取50mL锥形瓶数个，各加5mL硼酸和1—2滴指示剂，溶液呈紫红色，用表面皿覆盖备用。

关掉电炉，打开活塞甲、乙，再将事先准备好的盛有5mL2%硼酸及指示剂的锥形瓶放在冷凝管中下，使管口浸入液面以下。

用吸管取10mL消化液，细心地由小漏斗处注入反应室，用2—3mL蒸馏水洗涤小漏斗，待消化液全部进入反应室后关闭活塞甲。然后再由小漏斗处加30%NaOH 10mL（用小量筒量取），让NaOH缓缓流入反应室，当小漏斗内仍有少量NaOH时，即关闭乙，再用约3mL蒸馏水于小漏斗内，同样放入反应室，并留少量水在漏斗内作水封，关闭乙，立即加热蒸汽发生器，并使沸腾，开始蒸馏。待三角烧瓶中液体由紫红色变成蓝绿色时再继续蒸馏3分钟，将三角烧瓶下降，使冷凝管口离开液面约1cm，继续蒸1分钟，用少量蒸馏水冲洗冷凝管下口，洗液直接流入锥开瓶内，然后，先移去锥形瓶，关掉电炉，使反应室内废液倒吸进入废液管内，打开甲而放出。整个蒸馏装置立即洗涤（包括水洗及蒸汽洗）备用。

待样品和空白消化液均蒸馏完毕后，同时进行滴定。

（3）滴定：全部蒸馏完毕后，用标准盐酸溶液滴定各锥形瓶中收集的氨量，硼酸指示溶液由蓝绿变淡紫红色为滴定终点。

五、结果与讨论：

1．计算：

总氮量=c(V1−V2)×0.014×100W×消化液总量ml测定时消化液用量ml×%

C：标准盐酸溶液摩尔浓度。

V1：滴定样品用去的盐酸溶液平均毫升数。

V2：滴定空白消化液用去的盐酸溶液平均毫升数。

W：样品重量（g）。

14：氮的原子量。

若测定的样品含氮部分只是蛋白质，则，

样品中蛋白质含量（%）=总氮量×6.25

若样品中除有蛋白质外，尚有其它含氮物质，则需向样品中加入三氯乙酸，然后测定未加三氯乙酸的样品及加入三氯乙酸的样品上清液中的含氮量，得出非蛋白氮及总氮量，从而计算出蛋白氮，再进一步算出蛋白质含量。

蛋白氮=总氮—非蛋白氮

蛋白质含量（克%）=蛋白氮×6.25

2．写出实验中应注意的主要事项。

3．指出该法测定蛋白质含量的局限性。

注：①并非所有样品消化液透明时消化作用即已完成。另外消化液的颜色亦常因样品成分的不同而异因此，每测一新样品时，最好先试验一下需多少时间才能使样品中的有机氮全部变成无机氮。以后即以此时间为标准。本实验至消化液呈透明淡绿色时即消化完全，约需2—3小时。

②本实验可分两次完成，第一次进行消化，第二次进行蒸馏。

思   考   题

1．指出下列试剂的作用

①消化时使用浓硫酸、硫酸钾及硫酸酮粉末。

②蒸馏与滴定中的30%NaOH、2%硼酸溶液及指示剂。

2．指出本测定方法产生误差的原因。

3．写出下述各步反应式：①蛋白质消化；②氨的蒸馏；③氨的滴定。

### 3.7  Folin—酚法测定蛋白含量

一、目的：

1．学习Folin—酚法测定蛋白质含量的原理及方法。

2．制备标准曲线，测定未知样品中蛋白质含量。

二、原理：

蛋白质含量测定有两类方法，一类是利用蛋白质的物理化学性质，如折射率、比重、紫外吸收等测定得知；另一类是利用化学方法测定蛋白质含量，如微量凯氏定氮、双缩脲反应、Folin—酚试剂法(Lowry法)。这两类方法各有优缺点，选用何种方法测定蛋白质含量，可根据实验要求及实验室条件进行选择。目前实验室多用Folin—酚法测定蛋白质含量，此法的优点是操作简单，迅速，不需特殊仪器设备，灵敏度高，较紫外吸收法灵敏10—20倍，较双缩脲法灵敏100倍，反应15min内有最大显色，并至少可稳定几小时。其不足之处是此反应受多种因素干扰。在测试时应排除干扰因素或做空白试验消除。

此法是在Folin—酚法的基础上引入双缩脲试剂，因此凡干扰双缩脲反应的基团，如

—CO—NH2，—CH2—NH2，—CS—NH2以及在性质上是氨基酸或肽的缓冲剂，如Tris缓冲剂以及蔗糖、硫酸铵、巯基化物均可干扰Folin—酚反应。此外，所测的蛋白质样品中，若含有酚类及柠檬酸，均对此反应有干扰作用。而浓度较低的尿素（约0.5%左右）、胍（0.5%左右）、硫酸钠（1%）、硝酸钠（1%）、三氯乙酸（0.5%）、乙醇（5%）、乙醚（5%）、丙酮（0.5%）对显色无影响，这些物质在所测样品中含量较高时，则需做校正曲线。若所测的样品中含硫酸铵，则需增加碳酸钠—氢氧化钠浓度即可显色测定。若样品酸度较高，也需提高碳酸钠—氢氧化钠的浓度1—2倍，这样即可纠正显色后色浅的弊病。

Folin—酚试剂由甲试剂与乙试剂组成。甲试剂由碳酸钠、氢氧化钠、硫酸铜及酒石酸钾钠组成。蛋白质中的肽键在碱性条件下，与酒石钾钠铜盐溶液起作用，生成紫红色络合物。乙试剂是由磷钼酸和磷钨酸、硫酸、溴等组成。此试剂在碱性条件下，易被蛋白质中酪氨酸的酚基还原呈蓝色反应，其色泽深浅与蛋白质含量成正比。此法也适用于测定酪氨酸、色氨酸含量。

本法可测定范围是25—250μg蛋白质。

三、试剂及器材：

1、试剂：

①标准蛋白质溶液

结晶牛血清白蛋白或酪蛋白，预先经微量凯氏定氮法测定蛋白氮含量，根据其纯度配制成150μg/mL蛋白溶液。

②Folin—酚试剂

试剂A：

（1）4%碳酸钠溶液

（2）0.2mol/L氢氧化钠溶液

（3）1%硫酸铜溶液

（4）2%酒石酸钾钠溶液

临用前将（1）与（2）等体积配制碳酸钠—氢氧化钠溶液。（3）与（4）等体积配合成硫酸铜—酒石酸钾钠溶液。然后这两种试剂按50∶1的比例配合，即成Folin—酚试剂A。此试剂临用前配制，一天内有效。

试剂B：

称钨酸钠（Na2WO4·2H2O）100g、钼酸钠（Na2MoO4·2H2O）25g置2000mL磨口回流装置内，加蒸馏水700mL，85%磷酸50mL和浓盐酸100mL。充分混匀，使其溶解。小火加热，回流10小时（烧瓶内加小玻璃珠数颗，以防溶液溢出），再加入硫酸锂(Li2SO4)150g，蒸馏水50mL及液溴数滴。在通风橱中开口煮沸15min，以除去多余的溴。冷却后定容至1000mL，过滤即成Folin—酚试剂B贮存液，此液应为鲜黄色，不带任何绿色。置棕色瓶中，可在冰箱长期保存。若此贮存液使用过久，颜色由黄变绿，可加几滴液溴，煮沸数分钟，恢复原色仍可继续使用。

试剂B贮存液在使用前应确定其酸度。以之滴定标准氢氧化钠溶液（1mol/L左右），以酚肽为指示剂，当溶液颜色由红→紫红→紫灰→墨绿时即为滴定终点。该试剂的酸度应为2mol/L左右，将之稀释至相当于1mo/L酸度应用。

③测试样品

血清，使用前稀释100倍。

2．器材

①试管及试管架，②0.5mL，1mL及5mL吸量管，③恒温水浴锅，④722型分光光度计。

四、操作步骤：

1．制备Folin—酚法标准曲线

取14支试管，分两组按下表平行操作。

| 试 管 编 号 试 剂 处 理 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准蛋白溶液/mL | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| 蒸馏水/mL | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 |
| Folin—酚甲试剂/mL | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 混匀，于20—25℃放置10min |  |  |  |  |  |  |  |
| Folin—酚乙试剂/mL | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 迅速混匀，于30℃（或室温20—25℃）水浴保温30min，以蒸馏水为空白，在640*nm处比色 |  |  |  |  |  |  |  |
| A640 |  |  |  |  |  |  |  |

*  由于这种呈色化合物组成尚未确立，它在可见光红光区呈现较宽吸收峰区，不同书籍选用不同的波长，有选用500或540nm，有选用660，700或750nm.。选用较高波长，样品呈现较大的光吸收。本实验选用波长640nm。

绘制标准曲线：以A640值为纵坐标，标准蛋白含量为横坐标，在坐标纸上绘制标准曲线。

2．测定示知样品蛋白质浓度

取4支试管，分2组，按下表平行操作。

| 试 管 编 组 试 剂 处 理 | 空 白 管 ×2 | 样 品 管 ×2 |
| --- | --- | --- |
| 血清稀释液/mL | 0.0 | 0.2 |
| 蒸馏水/mL | 1.0 | 0.8 |
| Folin—酚甲试剂/mL | 5.0 | 5.0 |
| 混匀，于20—25℃放置10min |  |  |
| Folin—酚乙试剂/mL | 0.5 | 0.5 |
| 迅速混匀，于30℃（或室温20—25℃）水浴保温30min，以蒸馏水为空白，在640nm处比色 |  |  |
| A640 |  |  |

五、结果与讨论：

1．绘制标准曲线

2．计算：

蛋白质含量（g/100mL血清）

=A640值对应标准曲线蛋白质含量μg×10−6测定时用稀释血清的ml数×血清稀释倍数×100

注  意  事  项

（1）Folin—酚乙试剂在酸性条件下稳定，而Folin—酚甲试剂是在碱性条件下与蛋白质作用生成碱性的铜—蛋白质溶液。当Folin—酚乙试剂加入后，应迅速摇匀（加—管摇—管），使还原反应产生在磷钼酸—磷钨酸试剂被破坏之前。

（2）血清稀释的倍数应使蛋白质含量在标准曲线范围之内，若超过此范围则需将血清酌情稀释。

思   考  题

1．Folin—酚测定蛋白的原理是什么？

2．有哪些因素可干扰Folin—酚测定蛋白含量？

3．作为标准蛋白的牛血清清蛋白或酪蛋白在应用时有何要求？

### 3.8  紫外分光光度法测定蛋白质的含量

一、目的：

1．了解紫外吸收法测定蛋白质含量的原理。

2．了解紫外分光光度计的构造原理，掌握它的使用方法。

二、原理：

由于蛋白质分子中苯丙氨酸、酪氨酸和色氨酸残基的苯环含有共轭双键，因此蛋白质具有吸收紫外线的性质，吸收峰在280nm波长处。在此波长范围内，蛋白质溶液的光吸收值（A280）与其含量呈正比关系，可用作定量测定。

利用紫外线吸收法测定蛋白质含量的优点是迅速、简便、不消耗样品，低浓度盐类不干扰测定。因此，在蛋白质和酶的生化制备中（特别是在柱层析分离中）广泛应用。此法的缺点是：（1）对于测定那些与标准蛋白质中酪氨酸和色氨酸含量差异较大的蛋白质，有一定的误差；（2）若样品中含有嘌呤、嘧啶等吸收紫外线的物质，会出现较大的干扰。

不同的蛋白质和核酸的紫外吸收是不相同的，即使经过校正，测定结果也还存在一定的误差。但可作为初步定量的依据。

三、试剂及器材：

1．试剂：

①标准蛋白溶液  准确称取经微量凯氏定氮法校正的标准蛋白质，配制成浓度为1mg/mL的溶液。

②待测蛋白溶液  配制成浓度约为1mg/mL的溶液。

2．器材：

①紫外分光光度计

②试管和试管架

③吸量管

四、操作步骤：

（一）标准曲线法

1．标准曲线的绘制

按下表分别向每支试管加入各种试剂，摇匀。选用光程为1cm的石英比色杯，在280nm波长处分别测定各管溶液的A280值。以A280值为纵坐标，蛋白质浓度为横坐标，绘制标准曲线。

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准蛋白质溶液/mL | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1. | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| 蒸馏水/mL | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | .0 | 0.0 |
| 蛋白质浓度/（mg/mL） | 0.0 | 0.125 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 1.00 |
| A280 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2．样品测定：

取待测蛋白质溶液1mL，加入蒸馏水3mL，摇匀，按上述方法在280nm波长处测定光吸收值，并从标准曲线上查出待测蛋白质的浓度。

（二）其他方法

1．将待测蛋白质溶液适当稀释，在波长260nm和280nm处分别测出A值，然后利用280nm及260nm下的吸收差求出蛋白质的浓度。

计算

蛋白质浓度（mg/mL）=1.45 A280—0.74 A260

式A280和A260分别是蛋白质溶液在280nm和260nm波长下测得的光吸收值。

此外，也可先计算出A280/A260的比值后，从表5-1中查出校正因子“F”值，同时可查出样品中混杂的核酸的百分含量，将“F”值代入，再由下述经验公式直接计算出该溶液的蛋白质浓度。

表  紫外吸收法测定蛋白质含量的校正因子

| 280/260 | 核酸/（%） | 因子（F） | 280/260 | 核酸/（%） | 因子（F） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.75 | 0.00 | 1.116 | 0.846 | 5.50 | 0.656 |
| 1.63 | 0.25 | 1.081 | 0.822 | 6.00 | 0.632 |
| 1.52 | 0.50 | 1.054 | 0.804 | 6.50 | 0.607 |
| 1.40 | 0.75 | 1.023 | 0.784 | 7.00 | 0.585 |
| 1.36 | 1.00 | 0.994 | 0.767 | 7.50 | 0.565 |
| 1.30 | 1.25 | 0.970 | 0.753 | 8.00 | 0.545 |
| 1.25 | 1.50 | 0.944 | 0.730 | 9.00 | 0.508 |
| 1.16 | 2.00 | 0.899 | 0.705 | 10.00 | 0.478 |
| 1.09 | 2.50 | 0.852 | 0.671 | 12.00 | 0.422 |
| 1.03 | 3.00 | 0.814 | 0.644 | 14.00 | 0.377 |
| 0.979 | 3.50 | 0.776 | 0.615 | 17.00 | 0.322 |
| 0.939 | 4.00 | 0.743 | 0.595 | 20.00 | 0.278 |
| 0.874 | 5.00 | 0.682 |  |  |  |

注：一般纯蛋白质的光吸收比值（A280/A260）约为1.8，而纯核酸的比值约为0.5。

蛋白质浓度（mg/ml）=F×1d×A280×N

式中A280为该溶液在280nm下测得的光吸收值；d为石英比色杯的厚度（cm）；N为溶液的稀释倍数。

2．对于稀蛋白质溶液，还可用215nm和225nm有吸收差来测定浓度。从吸收差△A与蛋白质含量的标准曲线即可求出浓度。

吸收差△A=A215－A225

式中的A215和A225分别是蛋白质溶液在215nm和225nm波长下测得的光吸收值。

此法在蛋白质含量达20—100μg/mL的范围内，是服从Beer定律的。氯化钠、硫酸铵以及1×10-1mol/L磷酸、硼酸和三羟甲基氨基甲烷等缓冲液都无显著干扰作用。但是1×10-1mol/L乙酸、琥珀酸、邻苯二甲酸以及巴比妥等缓冲液在215nm波长下的吸收较大，不能应用，必须降至5×10-3mol/L才无显著影响。由于蛋白质的紫外吸收高峰常因pH的改变而有高低，故应用紫外吸收法时要注意溶液的pH，最好与标准曲线制订时的pH一致。

（3）如果已知某一蛋白质在280nm波长处的吸收值[A1cm1%]，则取该蛋白质溶液于280nm处测定光吸收值后，便可直接求出蛋白质的浓度。

五、结果与讨论：

1．绘制标准曲线。

2．求出未知蛋白质浓度。

3．简述紫外分光光度计使用方法。

思考题

1．本法与其他测定蛋白质含量方法相比，有哪此优缺点？

2．若样品中含有干扰测定的杂质，应如何校正实验结果？

### 3.9  Bradford法测定蛋白质的含量

一、目的：

学习考马斯亮蓝(Coomassie Brilliant Blue)法测定蛋白质浓度的原理和方法。

二、原理：

考马斯亮蓝法测定蛋白质浓度，是利用蛋白质—染料结合的原理，定量地测定微量蛋白质浓度的快速、灵敏的方法。

考马斯亮蓝G250存在着两种不同的颜色形式，红色和蓝色。它和蛋白质通过范德华力结合，在一定蛋白质浓度范围内，蛋白质和染料结合符合比尔定律（Beer’s law）。此染料与蛋白质结合后颜色由红色形式转变成蓝色形式，最大光吸收由465nm变成595nm，通过测定595nm处光吸收的增加量可知与其结合蛋白质的量。

蛋白质和染料结合是一个很快的过程，约2min即可反应完全，呈现最大光吸收，并可稳定1小时，之后，蛋白质—染料复合物发生聚合并沉淀出来。蛋白质—染料复合物具有很高的消光系数，使得在测定蛋白质浓度时灵敏度很高，在测定溶液中含蛋白质5μg /ml时就有0.275光吸收值的变化，比Lowry法灵敏4倍，测定范围为10—100μg蛋白质，微量测定范围是1~10μg蛋白质，此反应重复性好，精确度高，线性关系好。标准曲线在蛋白质浓度较大时稍有弯曲，这是由于染料本身的两种颜色形式光谱有重叠，试剂背景值随更多染料与蛋白质结合而不断降低，但直线弯曲程度很轻，不影响测定。

此方法干扰物少，研究表明：NaCl，KCl，MgCl2，乙醇，（NH4）2SO4无干扰。强碱缓冲剂在测定中有一些颜色干扰，这可以用适当的缓冲液对照扣除其影响。Tris，乙酸，2-巯基乙醇，蔗糖，甘油，EDTA及微量的去污剂如Triton X－100，SDS，玻璃去污剂有少量颜色干扰，用适当的缓冲液对照很容易除掉。但是，大量去污剂的存在对颜色影响太大而不易消除。

三、试剂与器材：

1．试剂：

① 考马斯亮蓝试剂

考马斯亮蓝G250 100mg溶于50mL95%乙醇中，加入100mL85%磷酸，用蒸馏水稀释至1000mL，滤纸过滤。最终试剂中含0.01%（W/V）考马斯亮蓝 G250，4.7%（W/V）乙醇，8.5%（W/V）磷酸。

② 标准蛋白质溶液

结晶牛血清清蛋白，预先经微量凯氏定氮法测定蛋白氮含量，根据其纯度用0.15mol/LNaCl配制成1mg/mL，0.1mg/mL蛋白溶液。

③ 未知蛋白质溶液。

2．器材

- 试管及试管架，②吸量管（0.1mL及5mL），③722型分光光度计。

四、操作步骤

1．标准法制定标准曲线

取14支试管，分两组按下表平等操作。

| 试管编号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1mg/mL标准蛋白溶液/mL | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| 0．15mol/LNaCl/mL | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| 考马斯亮蓝试剂/mL | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 摇匀，1h内以0号试管为空白对照，在595nm处比色 |  |  |  |  |  |  |  |
| A595nm |  |  |  |  |  |  |  |

绘制标准曲线：以A595nm为纵坐标，标准蛋白含量为横坐标，在坐标纸上绘制标准曲线。

2．微量法制定标准曲线

取12支试管，分两组按下表平行操作。

| 试管编号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1mg/mL标准蛋白溶液/mL | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| 0.15mol/L NaCl/mL | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| 考马斯亮蓝试剂/mL | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 摇匀，1h内以0号试管为空白对照，在595nm处比色 |  |  |  |  |  |  |
| A595nm |  |  |  |  |  |  |

绘制标准曲线：以A595nm为纵坐标，标准蛋白含量为横坐标，在坐标纸上绘制标准曲线。

3．测定未知样品蛋白质浓度

测定方法同上，取合适的未知样品体积，使其测定值在标准曲线的直线范围内。根据所测定的A595nm值，在标准曲线上查出其相当于标准蛋白的量，从而计算出未知样品的蛋白质浓度（mg/mL）。

五、结果与讨论

1．绘出标准曲线

2．求出未知蛋白质浓度

注  意  事  项

（1）如果测定要求很严格，可以在试剂加入后的5—20min内测定光吸收，因为在这段时间内颜色最稳定。

（2）测定中，蛋白—染料复合物会有少部分吸附于比色杯壁上，实验证明此复合物的吸附量是可以忽略的。测定完后可用乙醇将蓝色的比色杯洗干净。

思   考   题

根据下列所给的条件和要求，选择一种或几种常用蛋白质定量方法测定蛋白质浓度：

1．样品不易溶解，但要求结果较准确。

2．要求在半天内测定60个样品。

3．要求很迅速地测定一系列试管（30支）中溶液的蛋白质浓度。

### 3.10  垂直板PAGE分离血清蛋白

一 目的要求

(1) 学习聚丙烯酰胺凝胶电泳原理

(2) 掌握聚丙烯酰胺凝胶垂直板电泳的操作技术。

二 实验原理

聚丙烯酰胺凝胶电泳是以聚丙烯酰胺凝胶为载体的一种区带电泳。该凝胶由丙烯酰胺（Acr）和交联剂N，N—甲叉双丙烯聚酰胺（Bis）聚合而成。

Acr和Bis单独存在或混合在一起时是稳定的，且具有神经毒性，操作时应戴手套，避免接触皮肤，但在具有自由基团体系时就能聚合。引发自由基团的方法有化学法和光化学法两种。化学法的引发剂是过硫酸胺（Ap），催化剂是四甲基乙二胺（TEMED）；光化学法是以光敏感物核黄素来代替过硫酸胺，在紫外光照射下引发自由基团。采用不同浓度的Acr、Bis 、Ap、TEMED使之聚合，产生不同孔径的凝胶。因此可按分离物质的大小，形状来选择凝胶浓度。

尽管聚丙烯酰胺凝胶电泳（PAGE）有圆盘（disc）和垂直板（vertical slab）型之分，但两者的原理完全相同。由于垂直板形具有板薄，易冷却，分辨率高，操作简单，便于比较与扫描的优点，而为大多数实验室采用。

三 试剂和器材

试剂

分离胶缓冲液：Tris-HCl缓冲液 pH8.9:取1M盐酸48mL，Tris 36.3g,用无离子水溶解后定容至100mL。

浓缩胶缓冲液，Tris-HCl缓冲液 pH6.7:取1M盐酸48mL, Tris 5.98g,用无离子水溶解后定容至100mL。

电泳缓冲液，Tris-甘氨酸缓冲液pH8.3:称取Tris 6g, 甘氨酸28.8g, 用无离子水溶解后定容至1L。用时稀释10倍。

30％Acr－Bis贮存液：30g Acr,0.8g Bis, 用无离子水溶解后定容至100mL,不容物过滤去除后置棕色瓶贮于冰箱。

考马斯亮蓝R-250

TEMED；10%过硫酸铵（新鲜配制）；25%蔗糖溶液；0.05%溴酚蓝溶液，7%冰乙酸溶液。材料    人或动物血清。

器材   夹心式垂直板电泳槽，凝胶膜（135*100*1.5mm），直流稳压电源（电压300－600V，电流50－100mA, 移液管（1，5，10mL），烧杯（25，50，100mL），细长头的滴管，1mL注射器以及6号长针头，微量注射器（10µL或者50µL），培养皿（直径120mm），玻璃板（13*13cm），玻璃纸两张，日光灯一台。

四 操作方法

（一） 安装夹心式垂直板电泳槽

夹心式垂直板电泳槽操作简单，不易渗漏，这种电泳槽两侧为有机玻璃制成的电极槽，两个电极槽中间夹有一个凝胶膜，该膜由一个U形硅胶框，长与短玻璃板及样品模槽板所组成。电泳槽由上贮槽，下贮槽和回纹状冷凝管组成，两个电极槽与凝胶模之间靠贮液槽螺丝固定，各部分按下列顺序组装：

1. 装上贮槽和固定螺丝稍钉，仰放在桌面上。

2. 将长短玻璃分别插到硅相框的凹形槽中。注意勿用手接触灌胶面的玻璃。

3. 将已插好玻璃板的凝胶膜平放在上贮槽上，短玻璃板应面对上贮槽。

4. 将下贮槽的销孔对准已装好螺丝销钉的上贮槽，双手以对角线的方式旋紧螺丝帽。

5.竖直电泳槽，在长玻璃板下端与硅胶模框交界的缝隙内加入已融化的1％琼脂，其目的是为了封住空隙，凝固后的琼脂中应该避免有气泡。

6.用蒸馏水试验封口处是否漏水。

夹心垂直板式电泳槽示意图

1. 导线接头2. 下贮槽3. U形橡胶框 4. 样品槽模板 5. 固定螺丝 6. 上贮槽 7. 冷凝系统

凝胶模子示意图

1.样品槽模板 2. 长玻璃片 3. 短玻璃片 4. U形硅胶框

（二）制备凝胶板

1．分离胶制备：取Acr-Bis储备液 5.0mL； Tris-HCl缓冲液 pH8.9 2.5mL；去离子水12.39mL；TEMED 0.02mL置于小烧杯中混匀，再加入10% 0.2mL过硫酸胺，用磁力搅拌器充分混匀2min。混合后的凝胶溶液，用细长头的滴管加至长、短玻璃板间的窄缝内，加胶高度距样品模板梳齿下缘约1cm。用1mL注射器在凝胶表面沿短玻璃板边缘轻轻加一层重蒸馏水（约3－4cm），用于隔绝空气，使胶面平整。为防止渗漏，在上下贮槽中加入略低于胶面的蒸馏水。约30－60min凝胶完全聚合，则可看到水与凝固的胶面有折射率不同的界限。用滤纸吸去多余的水，但不要碰破胶面。如需预电泳，则将上下贮槽的蒸馏水倒去，换上分离胶缓冲液，10mA电流电泳1h，终止电泳后，弃去分离胶缓冲液，用注射器吸取浓缩胶缓冲液洗涤胶面数次，即可制备浓缩胶。

2．浓缩胶制备：取Acr-Bis 1.0mL；Tris-HCl 缓冲液PH6.7 1.25mL；去离子水7.64mL；TEMED 0.01mL；10%Ap 0.2mL，用磁力搅拌器充分混匀。混合均匀后用细长头的滴管将凝胶溶液加到长短玻璃板的窄缝内（及分离胶上方），距短玻璃板上缘0.5cm处，轻轻加入样品槽模板。在上下贮槽中加入蒸馏水，但不能超过短玻璃板的上缘。在距短玻璃板10cm处用日光灯或太阳光照射，进行光聚合，但不要造成大的升温。在正常情况下，照射6－7min，则凝胶由淡黄透明变成乳白色，表明聚合作用开始。继续光照30min,使凝胶聚合完全。光聚合完成后放置30－60min，轻轻取出样品模槽板，用窄条滤纸吸去样品凹槽中多余的液体，加入稀释10倍的pH8.3的Tris－甘氨酸电极缓冲液，使液面没过短玻璃板约0.5cm，即可加样。

(三) 加样

取血清样品0.1mL,25%蔗糖溶液0.1mL,0.05%溴酚蓝溶液0.05mL混合后，用微量注射器取5µL上述混合液，通过缓冲液，小心的将样品加到凝胶凹形样品槽底部，待所有凹形样品槽内都加了样品，即可开始电泳。如图

(四) 电泳

将直流稳压电泳仪的正极与下槽连接，负极与上槽连接（方向切勿接错），接通冷却水，打开电泳仪开关，开始时将电流调至10mA，待样品进入分离胶时， 将电流条至20-30mA。当蓝色染料迁移至距离橡胶况下缘1cm时，将电流调回到零，关电源及冷却水。分别收集上下贮槽电极缓冲液置试剂瓶中，4℃贮存还可用1－2次。旋松固定螺丝，取出硅橡胶框，用不锈钢铲轻轻将一块玻璃撬开移去，在胶板一端切除一角作为标记，将胶板移至大培养皿中染色。

不连续凝胶垂直板电泳示意图

(五) 染色

将凝胶放入0.05%考马斯亮蓝R250（内含20％磺基水杨酸）染色液中，使染色液没过胶板，染色30min左右。

(六) 脱色

用7％乙酸浸泡漂洗数次，直至背景蓝色褪去。如用50℃水浴或脱色摇床，则可缩短脱色时间。脱色液经活性炭脱色后，可反复使用。脱色后电泳区带（血清蛋白质）如图所示。

聚丙烯酰胺凝胶电泳血清蛋白质区带分布图

注意事项

(1) 制备凝胶应选用高纯度的试剂，否则会影响凝胶聚合与电泳效果。

Acr和Bis是制备凝胶的关键试剂，如含有丙烯酸或其它杂质，则造成凝胶聚合时间延长，聚合不均匀或不聚合，应将它们分别纯化后方能使用。

Acr和Bis均为神经毒剂，对皮肤有刺激作用，实验表明对小鼠的半致死剂量为170mg/1kg，操作时应戴手套和口罩，纯化应在通风橱内进行。

Acr的纯化：称70gAcr溶于1000mL50℃预热的氯仿中，溶解后趁热过滤。冷却后，置－20℃低温冰箱中，则由白色结晶析出，用预冷的布氏漏斗抽滤，收集白色结晶，再用预冷的氯仿淋洗几次，真空干燥后置棕色瓶中密封贮存

Bis的纯化：称12gBis，使其溶于1000mL预热40－50℃的丙酮中，趁热过滤。冷却后，置－20℃低温冰箱中，待结晶析出后，用预冷布氏漏斗抽滤，收集结晶，用预冷丙酮洗涤数次，真空干燥后置棕色瓶中密封保存。

Acr和Bis的贮液在保存过程中，由于水解的作用而形成丙烯酸和NH3，虽然溶液放在棕色试剂瓶中，4℃贮存能部分防止水解，但也只能贮存1－2个月，可测pH值（4.9－5.2）来检查试剂是否失效。

(2) 由于与凝胶聚合有关的硅橡胶条、玻璃板表面不光滑洁净，在电泳时会造成凝胶板与玻璃板或硅橡胶条剥离，产生气泡或滑胶；拨胶时凝胶板易断裂，为防止此现象，所用器材均应严格的清洗。硅橡胶条的凹槽、样品模槽板及电泳槽用泡沫海绵蘸取洗洁净仔细清洗。玻璃板浸泡在重铬酸钾洗液3－4h或0.2mol/L KOH的酒精溶液中20min以上，用清水洗净，再用泡沫海绵蘸取洗洁净反复清洗，最后用蒸馏水冲洗，直接阴干或用乙醇冲洗后阴干。

(3) 安装电泳槽和镶有长、短玻璃板的硅橡胶框时，位置要端正，均匀用力旋紧固定螺丝，以免缓冲液渗漏。样品槽模板梳齿应平整光滑。

(4) 用琼脂封底及灌凝胶时不能有气泡，以免影响电泳时电流的通过。

(5) 凝胶完全聚合后，必须放置30min 至1h，使其充分老化后才能轻轻取出样品模槽板，切勿破坏加样凹槽底部的平整，以免电泳后区带扭曲。

（6）为防止电泳后区带拖尾，样品中盐离子强度应尽量低，含盐量高的样品可用透析法或凝胶过滤法脱盐。最大加样量不得超过100µg蛋白／100℃µL

（7）在不连续电泳体系中，预电泳只能在分离胶聚合后进行，洗净胶面后才能制备浓缩胶。浓缩胶制备后，不能进行预电泳，以充分利用浓缩胶的浓缩效应。

（8）电泳时，电泳仪与电泳槽间正、负极不能接错，以免样品反方向泳动，电泳时应选用合适的电流、电压，过高或者过低都会影响电泳效果。

（9）电泳后，应分别收集上下贮槽的电泳缓冲液，在冰箱贮存，可用2－3次。为保证电泳结果满意，最好使用新稀释的缓冲液。

思考题：

1. 简述聚丙烯酰胺凝胶聚合的原理，如何调节凝胶的孔径?

2. 为什么样品会在浓缩胶中被压缩成层？

3. 为什么在样品中加含有少许溴酚蓝的40％蔗糖溶液？蔗糖及溴酚蓝各有何用途？

4. 上下两槽电泳缓冲液电泳后，能否混合存放？为什么？

5. 根据实验过程的体会，总结如何做好聚丙烯酰胺垂直板电泳？哪些是关键步骤？

### 3.11  SDS—PAGE测定蛋白质的相对分子质量

一、目的：

1．学习SDS—PAGE测定蛋白质分子量的基本原理。

2．掌握垂直板型电泳的基本操作技术。

二、原理：

蛋白质在聚丙烯酰胺凝胶中电泳时，它的迁移率取决于它所带净电荷以及分子的大小和形状等因素。

1967年，Shapiro等人发现，如果在聚丙烯酰胺凝胶系统中加入阴离子去污剂十二烷基磺酸钠（sodium dodecyl sulfate，简称SDS），则蛋白质分子的电泳迁移率主要取决于它的分子量，而与所带电荷和形状无关。在一定条件下，蛋白质的分子量与电泳迁移率间的关系，可用下式表示：

MW=K（10―bm）		  	        （1）

1gMW=1gK―bmR=K1―bmR			（2）

式中：MW为蛋白质的分子量；K，K1为常数；b为斜率；mR为相对迁移率。

因此，测定某个蛋白质的分子量，只需比较它和一系列已知分子量的蛋白质在SDS-凝胶电泳时的迁移率就可以了。后来，Weber等人基本按Shapiro的方法对约40种蛋白质进行了研究，进一步证实了这个方法地可行性。用这种方法测定蛋白质的分子量，简便、快速，只需要廉价的设备和微g量的蛋白质样品；所得结果，在分子量为15,000—200，000的范围内，与用其他方法测得的分子量相比，误差一般在±10%以内。因此，近几年来，

SDS-凝胶电泳测定分子量的方法，已得到非常广泛的应用和迅速的发展。为了阐明SDS-凝胶电泳法测定蛋白质分子量的原理，许多人进行了深入的研究。实验证明，在蛋白质溶液中加入SDS和巯基乙醇后，巯基乙醇能使蛋白质分子中的二硫键还原；SDS能使蛋白质的氢键、疏水键打开，并结合到蛋白质分子上，形成蛋白质-SDS复合物。在一定条件下，SDS与大多数蛋白质的结合比为1.4gSDS/1g蛋白质。由于十二烷基磺酸根带负电，使各种蛋白质的SDS-复合物都带上相同密度的负电荷，它的量大大超过了蛋白质分子原有的电荷量，因而掩盖了不同种类蛋白质间原有的电荷差别。

SDS与蛋白质结合后，还引起了蛋白质构象的改变。蛋白质-SDS复合物的流体力学和光学性质表明，它们在水溶液中的形状，近似于雪茄烟形的长椭圆棒，不同蛋白质的SDS复合物的短轴长度都一样，约为18A，而长轴则随蛋白质的分子量成正比地变化。

这样的蛋白质-SDS复合物，在凝胶电泳中的迁移率，不再受蛋白质原有电荷和形状的影响，而只是椭圆棒的长度也就是蛋白质分子量的函数。

将蛋白质-SDS复合物在不同浓度的SDS-凝胶中电泳，得到的结果按Ferguson公式作图，也证明了蛋白质-SDS复合物的上述性质。

Ferguson公式：1gmR=1gm0—KRC

该公式原来是Ferguson提出来描述蛋白质在淀粉凝胶中电泳行为的，后来证明它也同样适用于聚丙烯酰胺凝胶电泳，式中mR是蛋白质在一定浓度凝胶（C）中的迁移率；m0是当凝胶浓度外推到零时的迁移率即自由迁移率，它与蛋白质的净电荷量（q）成正比，与蛋白质在溶液中的摩擦系数（f）成反比（m0∝q/f，f由溶液的粘滞性、蛋白质分子的大小和形状决定）；KR是阻滞系数（retardation coefficient），它与蛋白质分子量成线性关系。因此，不同的蛋白质分子有不同的mR，m0和KR值。

不同蛋白质的SDS复合物的m0值都很接近，分子量相差5倍的蛋白质之间，m0值只相差10%，如果忽略这个差别，就可以认为，各种蛋白质-SDS复合物的m0基本上是一个定值。这表明，不同蛋白质的SDS复合物都带有相同密度的负电荷，并具有同样的构象，因此，它们的净电荷量与磨擦系数之比（q/f）都接近于一个定值而不受各种蛋白质原来的电荷、分子大小和形状的影响，因而，在溶液中，自由迁移率就表现出一致性；但在一定浓度的凝胶中，由于引入了凝胶的分子筛效应，电泳迁移率mR就成为蛋白质分子量的函数。

根据以上事实，可以认为SDS-凝胶电泳测定蛋白质分子量方法的基础是可靠的。当然，还有许多问题有待于更深入地研究。

在用SDS-凝胶电泳法测定蛋白质分子量时，应注意以下几个问题：

1．如果蛋白质-SDS复合物不能达到1.4gSDS/1g蛋白质的比率并具有相同的构象，就不能得到准确的结果。影响蛋白质和SDS结合的因素主要有以下3个：（1）二硫键是否完全被还原：只有在蛋白质分子内的二硫键被彻底还原的情况下，SDS才能定量地结合到蛋白质分子上去，并使之具有相同的构象。一般以巯基乙醇作还原剂。在有些情况下，还需进一步将形成的巯基烷基化，以免在电泳过程中重新氧化而形成蛋白质聚合体。（2）溶液中SDS的浓度：溶液中的SDS的总量，至少要比蛋白质的量高3倍，一般需高达10倍以上。（3）溶液的离子强度：溶液的离子强度应较低，最高不能超过0.26，因为SDS在水溶液中是以单体和分子团的混合体而存在的，SDS结合到蛋白质分子上的量，仅决定于平衡时SDS单体的浓度而不是总浓度，在低离子强度的溶液中，SDS单体具有较高的平衡浓度。

2．不同的凝胶浓度适用地不同的分子量范围，Weber的实验指出，在5%的凝胶中，分子量25,000—200,000的蛋白质，其分子量的对数与迁移率呈直线关系；在10%的凝胶中，10,000—70,000分子量的蛋白质呈直线关系；在15%的凝胶中，10,000—50,000分子量的蛋白质呈直线关系；3.33%（以上各种浓度的凝胶，其交联度都是2.6%）的凝胶可用于分子量更高的蛋白质。

可根据所测分子量范围选择最适凝胶浓度，并尽量选择分子量范围和性质与待测样品相近的蛋白质作标准蛋白质。标准蛋白质的相对迁移率（蛋白质的电泳迁移距离除以染料迁移距离即为相对迁移率，详见后）最好在0.2—0.8之间均匀分布。

在凝胶电泳中，影响迁移率的因素较多，而在制胶和电泳过程中，很难每次都将各项条件控制得完全一致，因此，用SDS-凝胶电泳法测定分子量，每次测定样品必须同时做标准曲线，而不得利用另一次电泳的标准曲线。

3．有许多蛋白质，是由亚基（如血红蛋白）或两条以上肽链（如α-胰凝乳蛋白酶）组成的，它们在SDS和巯基乙醇的作用下，解离成亚基或单条肽链。因此，对于这一类蛋白质，SDS-凝胶电泳测定的只是它们的亚基或单条肽链的分子量，而不是完整分子的分子量。为了得到更全面的资料，还必须用其它方法测定其分子量及分子中肽链的数目等，与SDS-凝胶电泳的结果互相参照。

4．不是所有的蛋白质都能用SDS-凝胶电泳法测定其分子量，已发现有些蛋白质用这种方法测出的分子量是不可靠的。这些蛋白质有：电荷异常或构象异常的蛋白质，带有较大辅基的蛋白质（如某些糖蛋白）以及一些结构蛋白如胶原蛋白等。例如组蛋白F1，它本身带有大量正电荷，因此，尽管结合了正常比例的SDS，仍不能完全掩盖其原有正电荷的影响，它的分子量是21,000，但SDS-凝胶电泳测定的结果却是35,000。因此，在分析SDS-凝胶电泳所得的结果时，应该小心。一般至少用两种方法来测定未知样品的分子量，互相验证。为了判断待测样品是否可用SDS-凝胶电泳法来测定分子量，也可以使蛋白质-SDS复合物在不同浓度（交联度相同）的SDS-凝胶中电泳，得到Ferguson图。如果待测样品的自由迁移率m0与标准蛋白质的m0基本交于一点（如图16-3），而且在不同浓度的SDS-凝胶中测得的分子量都相同，则表明此蛋白质在SDS-凝胶电泳中的行为是正常的，可以用SDS-凝胶电泳法测定其分子量。

SDS-PAGE有连续体系及不连续体系两种，这两种体系有各自的样品溶解液及缓冲液，但加样方式，电泳过程及固定、染色与脱色方法完全相同。

三、器材与试剂：

1．器材：

①夹心式垂直板电泳槽，凝胶模（135×100×1.5mm）（北京六一仪器厂）

②直流稳压电源（电压300—600V，电流50—100mA）

③吸量管（1,5,10 mL）		            ④烧杯（25,50,100 mL）

⑤细长头的滴管			        	⑥1mL注射器及6号长针头

⑦微量注射器（10μl或50μl）		⑧水泵或油泵

⑨真空干燥器			        	⑩培养皿（直径120mm）

2．试剂：

（1）标准蛋白质

目前国内外均有厂商生产低分子量及高分子量标准蛋白质成套试剂盒，用于SDS-PAGE测定未知蛋白质分子量。

①高分子量标准蛋白试剂盒（Pharmacia公司产品，表1）。

表1  5种标准蛋白质

| 蛋白质名称 | Mr | 来 源 |
| --- | --- | --- |
| 甲状腺球蛋白 | 669 000 | 猪甲状腺 |
| 铁蛋白 | 440 000 | 马 肺 |
| 过氧化氢酶 | 232 000 | 牛 肝 |
| 乳酸脱氢酶 | 140 000 | 牛 心 |
| 血清清蛋白 | 67 000 | 牛 血 清 |

同时按说明书要求处理

②低分子量标准蛋白试剂盒，中国科学院上海生物化学研究所东风生化试剂厂生产（表2）。

表2  5种标准蛋白质

| 蛋白质名称 | Mr |
| --- | --- |
| 磷酸化酶B | 94 000 |
| 牛血清蛋白 | 67 000 |
| 肌动蛋白 | 43 000 |
| 磷酸酐酶 | 30 000 |
| 烟草花叶病毒外壳蛋白 | 17 500 |

每种蛋白含量为40μg。用时加入200μl样品溶解，经处理后，上样10μl（2μg）就能显示出清晰的条带。

③自己配制低分子量或高分子量标准蛋白质混合试剂。如买不到标准蛋白试剂盒时，可参考常用的标准蛋白质及其分子量表。从中选择3—5种蛋白质，如马心细胞色素C（Mr12 500）、牛胰胰凝乳蛋白原A（Mr25 000）、猪胃胃蛋白酶（Mr35 000）、鸡卵卵清蛋白（Mr43 000）、牛血清白蛋白（Mr67 000）等蛋白质，按照每种蛋白0.5—1mg/mL样品溶解液配制。可配制成单一蛋白质标准液，也可配成混合蛋白质标准液。

（2）连续体系SDS-PAGE有关试剂

①0.2mol/LpH7.2磷酸盐缓冲液：称取磷酸氢二钠(AR)Na2HPO4·2H2O25.63g或Na2HPO4·12H2O51.58g，再称取磷酸二氢钠(AR)NaH2PO4·H2O7.73g或NaH2PO4·2H2O8.74g，溶于重蒸水中并定容到1000mL。

②样品溶解液：0.01mol/LpH7.2磷酸盐缓冲液，内含1%SDS、1%巯基乙醇、10%甘油或40%蔗糖及0.02%溴酚蓝。用来溶解标准蛋白质及待测固体蛋白质样品。配制方法如表3。

表3  连续体系样品溶解液配制

| SDS | 巯基乙醇 | 甘油 | 溴酚蓝 | 0.2mol/L磷酸盐缓冲液 | 加重蒸水至最后总体积为 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100mg | 0.1mL | 1mL | 2mg | 0.5mL | 10mL |

如样品为液体，则应用浓一倍的样品溶解液，然后等体积混合。

③凝胶贮液：称Acr 30g,Bis 0.8g，加重蒸水至100mL，过滤后置棕色瓶，4℃贮存可用1—2个月。

④凝胶缓冲液：称SDS 0.2g，加0.2mol/L pH7.2磷酸盐缓冲液至100mL。4℃贮存，用前，稍加温使SDS溶解。

⑤1%TEMED：取TEMED1mL，加重蒸水至100mL，置棕色瓶内4℃贮存。

⑥10%过硫酸铵（AP）：称AP1g，加重蒸水至100mL，此液应每周新配，置棕色瓶内，4℃贮存。

⑦电极缓冲液（0.1%SDS，0.1mol/LpH7.2磷酸盐缓冲液）：称SDS1g，加500mL0.2mol/LpH7.2磷酸盐缓冲液，再用蒸馏水定容至1000mL。

⑧1%琼脂（糖）：称琼脂（糖）1g，加100mL上述电极缓冲液使其溶解，4℃贮存。

（3）不连续体系SDS-PAGE有关试剂

①10%（W/V）SDS溶液：称5gSDS，加重蒸水至50mL，微热使其溶解，置试剂瓶中，4℃贮存。SDS在低温易析出结晶，用前微热，使其完全溶解。

②1%TEMED（V/V）：取1mL TEMED，加重蒸水至100mL，置棕色瓶中，4℃贮存。

③10%AP（W/V）：称AP1g，加重蒸水至10mL。最好临用前配制。

④样品溶解液：内含1%SDS，1%巯基乙醇，40%蔗糖或20%甘油，0.02%溴酚蓝，0.01mol/LpH8.0 Tris-HCl缓冲液。

●先配制0.05mol/LpH8.0 Tris-HCl缓冲液：称Tris 0.6g，加入50mL重蒸水，再中入约3mL 1mol/LHCl，调pH至8.0，最后用重蒸水定容至100mL。

●按表4配制样品溶解液。

表4  不连续体系样品溶解液配制

| SDS | 巯基乙醇 | 溴酚蓝 | 蔗糖 | 0.05mol/LTris-HCl | 加重蒸水至最后总体积为 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100mg | 0.1mL | 2mg | 4g | 2mL | 10mL |

*如样品为液体，则应用浓一倍的样品溶解液，然后等体积混合。

⑤凝胶贮液

●30%分离胶贮液：配制方法与连续体系相同，称Acr 30g及Bis 0.8g，溶于重蒸水中，最后定容至100mL，过滤后置棕色试剂瓶中，4℃贮存。

●10%浓缩胶贮液：称Acr 10g及Bis 0.5g，溶于重蒸水中，最后定容至100mL，过滤后置棕色试剂瓶中，4℃贮存。

⑥凝胶缓冲液

●分离胶缓冲液（3.0mol/LpH8.9 Tris-HCl缓冲液）：称Tris 36.3g，加少许重蒸水使其溶解，再加1mol/L HCl约48mL，调pH至8.9，最后加重蒸水定容至100mL，4℃贮存。

●浓缩胶缓冲液（0.5mol/L pH6.7 Tris-HCl缓冲液）：称Tris6.0g，加少许重蒸水使其溶解，再加1mol/L HCl约48mL调pH至6.7。最后用重蒸水定容至100mL，4℃贮存。

⑦电极缓冲液（内含0.1%SDS，0.05mol/L Tris—0.384 mol/L甘氨酸缓冲液pH8.3）：称Tris6.0，甘氨酸28.8g，加入SDS 1g，加蒸馏水使其溶解后定容至1000mL。

⑧1%琼脂（糖）溶液：称琼脂（糖）1g，加电极缓冲液100mL，加热使其溶解，4℃贮存，备用。

（4）固定液    取50%甲醇454mL，冰乙酸46mL混匀。

（5）染色液   称考马斯亮蓝R250 0.125g，加上述固定液250mL，过滤后应用。

（6）脱色液    冰乙酸75mL，甲醇50mL，加蒸馏水定容至1000mL。

四、操作步骤：

（一）安装夹心式垂直板电泳槽

关心式垂直板电泳槽操作简单，不易渗漏。这种电泳槽两侧为有机玻璃制成的电极槽，两个电极槽中间夹有一个凝胶模，该模由1个  形硅胶框、长与短玻璃板及样品槽模板（梳子）所组成。电泳槽由上贮槽（白金电极在上或面对短玻璃板），下贮槽（白金电极在下或面对长玻璃板）和回纹状冷凝管组成。两个电极槽与凝胶模间靠贮液槽螺丝固定。各部间依下列顺序组装：

1、装上贮槽和固定螺丝销钉，仰放在桌面上。

2、将长、短玻璃板分别插到U形硅橡框的凹形槽中。注意勿用手接触灌胶面的玻璃。

3、将已插好玻璃板的凝胶模平放在上贮槽上，短玻璃板应面对上贮槽。

4、将下贮槽的销孔对准已装好螺丝销钉的上贮槽，双手以对角线的方式旋紧螺丝帽。

5、竖直电泳槽，在长玻璃板下端与硅胶模框交界的缝隙内加入已融化的1%琼脂（糖）。其目的是封住空隙，凝固后的琼脂（糖）中应避免有气泡。

（二）配胶及凝胶板的制备

1．配胶

根据所测蛋白质分子量范围，选择适宜的分离胶浓度。由于SDS-PAGE有连续系统及不连续系统两种，两者间有不同的缓冲系统，因而有不同的配制方法，见表5和表6。

表5  SDS-不连续体系凝胶配制

| 试剂名称 | 配制20mL不同浓度分离胶所 需各种试剂用量/mL |  |  |  | 配制10mL浓缩胶 所需试剂用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5% | 7.5% | 10% | 15% | 3% |
| 分离胶贮液 30%Acr-0.8%Bis | 3.33 | 5.00 | 6.66 | 10.00 | — |
| 分离胶缓冲液 pH8.9Tris-HCl | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | — |
| 浓缩胶贮液 10%Acr-0.5%Bis | — | — | — | — | 3.00 |
| 浓缩胶缓冲液 pH6.7 Tris-HCl | — | — | — | — | 1.25 |
| 10% SDS | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| 1%TEMED | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| 重蒸馏水 | 11.87 | 10.20 | 8.54 | 5.20 | 4.60 |
| 混匀后，置真空干燥器中，抽气10min |  |  |  |  |  |
| 10%AP | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |

电极缓冲液为pH8.3Tris-甘氨酸缓冲液，内含0.1%SDS。

表6  SDS-连续体系凝胶配制

| 试 剂 名 称 | 配制20mL不同浓度分离胶所需各种试剂用量/mL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5% | 7.5% | 10% |
| 凝胶贮液30%Acr-0.8%Bis | 3.33 | 5.00 | 6.66 |
| 0.2mol/L pH7.2磷酸缓冲液内含0.2%SDS | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 1% TEMED | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 重蒸馏水 | 4.57 | 2.90 | 1.23 |
| 混匀后，置真空干燥器中抽气10min |  |  |  |
| 10%AP | 0.10 | 0.10 | 0.10 |

电极缓冲液为0.1mol/L pH7.2磷酸缓冲液，内含0.1%SDS。

2．凝胶板的制备

（1）SDS-不连续体系凝胶板的制备

●分离胶的制备：按表5配制20mL10%分离胶，混匀后用细长头滴管将凝胶液加至长、短玻璃板间的缝隙内，约8cm高，用1mL注射器取少许蒸馏水，沿长玻璃板板壁缓慢注入，约3—4mm高，以进行水封。约30min后，凝胶与水封层间出现折射率不同的界线，则表示凝胶完全聚合。倾去水封层的蒸馏水，再用滤纸条吸去多余水分。

●浓缩胶的制备：按表5配制10mL3%浓缩胶，混匀后用细长头滴管将浓缩胶加到已聚合的分离胶上方，直至距离短玻璃板上缘约0.5cm处，轻轻将样品槽模板插入浓缩胶内，约30min后凝胶聚合，再放置20—30min，使凝胶“老化”。小心拔去样品槽模板，用窄条滤纸吸去样品凹槽中多余的水分，将pH8.3 Tris-甘氨酸缓冲液倒入上、下贮槽中，应没过短板约0.5cm以上，即可准备加样。

（2）SDS-连续体系凝胶板的制备：按表6配制20mL所需浓度的分离胶，用细长头滴管将分离胶混合液加到两块玻璃板的缝隙内直至距离短玻璃板上缘0.5cm处，插入样品槽模板。为防止渗漏，可在上、下电极槽中加入蒸馏水，但不能超过短板，以防凝胶被稀释，约30min，凝胶聚合，继续放置20—30min后，倒去上、下电极槽中的蒸馏水，小心拔出梳形样品槽模板，用窄条滤纸吸去残余水分，注意不要弄破凹形加样槽的底面。倒入电极缓冲液即可进行预电泳或准备加样。

（三）样品的处理与加样

1．样品的处理

根据分子量标准蛋白试剂盒的要求加样品溶解液，如上海东风生化试剂厂生产的低分子量标准蛋白试剂盒，每一安瓿则需加入200μL样品溶解液，自己配制标准及未知样品，按.5—1mg/1mL样品溶解液，溶解后，将其转移到带塞小离心管中，轻轻盖上盖子（不要塞紧以免加热迸出），在100℃沸水浴中保温3min，取出冷却后加样。如处理好的样品暂时不用，可入在—20℃冰箱保存较长时间，使用前在100℃沸水中加热3min，以除去亚稳态聚合。

2、加样

一般每个凹形样品槽内，只加一个种样品或已知分子量的混合标准蛋白质，加样体积要根据凝胶厚及样品浓度灵活掌握，一般加样体积为10—15μL（即2—10μg蛋白）。如样品较稀，加样体积可达100μL。如样品槽中有气泡，可用注射器针头挑除。加样时，将微量注射器的针头通过电极缓冲液伸入加样槽内，尽量接近底部，轻轻推动微量注射器，注意针头勿碰破凹形槽胶面。由于样品溶解液中含有比重较大的蔗糖或甘油，因此样品溶液会自动沉降在凝胶表面形成样品层。

（四）电泳

分离脉聚合后是否进行预电泳则应根据需要而定，SDS连续系统预电泳采用30mA，60—120min。

1．连续系统

在电极槽中倒入0.1%SDS pH7.2 0.1mol/L磷酸盐缓冲液，连接电泳仪与电泳槽，上槽接负极，下槽接正极。打开电源，将电流调至20mA，待样品进入分离胶后，将电流调至50mA，待染料前沿迁移至距硅橡胶框底边1—1.5cm处，停止电泳，一般需5—6h。

2．不连续系统

在电极槽中倒入pH8.3 Tris-HCl电级缓冲液，内含0.1%SDS即可进行电泳。在制备浓缩胶后，不能进行预电泳，因预电泳会破坏pH环境，如需要电泳只能在分离胶聚合后，并用分离胶缓冲液进行。预电泳后将分离胶面冲洗干净，然后才能制备浓缩胶。电泳条件也不同于连续SDS-PAGE。开始时电流为10mA左右，待样品进入分离胶后，改为20—30mA，当染料前沿距硅橡胶框底边1.5cm时，停止电泳，关闭电源。

（五）凝胶板剥离与固定

电泳结束后，取下凝胶模，卸下硅橡胶框，用不锈钢药铲或镊子撬开短玻璃板，在凝胶板切下一角作为加样标志，在两侧溴酚蓝染料区带中心，插入细铜丝作为前沿标记。将凝胶板放在大培养皿内，加入固定液，固定15分钟。

（六）染色与脱色

将染色液倒入培养皿中，染色1h左右，用蒸馏水漂洗数次，再用脱色液脱色，直到蛋白质区带清晰，即可计算相对迁移率。

（七）结果与分析

1．绘制标准曲线

将大培养皿放在一张坐标纸上，量出加样端距细铜丝间的距离（cm）以及各蛋白质样品区带中心与加样端的距离（cm）。按下式计算相对迁移率mR：

相对迁移率mR=蛋白样品距加样端迁移距离cm溴酚蓝区带中心距加样端距离cm

以标准蛋白质的相对迁移率为横坐标，标准蛋白质分子量为纵坐标在半对数坐标纸上作图，可得到一条标准曲线。

2．根据未知蛋白质样品相对迁移率直接在标准曲线上查出其分子量。

3．分析各蛋白质相对迁移率高氏主要是由什么决定的？

注意事项

（1）由于与凝胶聚合有关的硅橡胶称、玻璃板表面不光滑洁净，在电泳时会造成凝胶板与玻璃板或硅橡胶条剥离，产生气泡或滑胶；剥胶时凝胶板易断裂，为防止引现象，所用器材均应严格地清洗。硅橡胶条的凹槽、样品槽模板及电泳槽用泡沫海绵蘸取“洗洁净”仔细清洗。玻璃板浸泡在重铬酸钾洗液3—4h或0.2mol/L KOH的酒精溶液中20min以上，用清水洗净，再用泡沫海绵蘸取“洗洁净”反复刷洗，最后用蒸馏水冲洗，直接阴干或用乙醇冲洗后阴干。

（2）安装电泳槽和镶有长、短玻璃板的硅橡胶框时，位置要端正，均匀用力旋紧固定螺丝，以免缓冲液渗漏。样品槽板梳齿应平整光滑。

（3）在不连续电泳体系中，预电泳只能在分离胶乡合后进行。洗净胶面后才能制备浓缩胶。浓缩胶制备后，不能进行预电泳，以充分利用浓缩胶的浓缩效应。

（4）电泳时，电泳仪与电泳槽间正、负极不能接错，以免样品反方向泳动，电泳时应选用合适的电流、电压，过高或过低可影响电泳效果。

（5）SDS纯度：在SDS-PAGE中，需高纯度的SDS，市售化学纯SDS需重结晶一次或两次方可使用。重结晶方法如下：称20g SDS放在圆底烧瓶中，加300mL无水乙醇及约半牛角匙活性碳，在烧瓶上接一冷凝管，在水浴中加热至乙醇微沸，回流约10min，用热布氏漏斗趁热过滤。滤液应透明，冷却至室温后，移至—20℃冰箱中过夜。次日用预冷的布氏漏斗抽滤，再用少量—20℃预冷的无水乙醇洗涤白色沉淀3次，尽量抽干，将白色结晶置真空干燥器中干燥或置40℃以下的烘箱中烘干。

（6）用SDS处理蛋白质样品时，每次都会在沸水溶中保温3—5min，以免有亚稳聚合物存在。

（7）标准蛋白质的相对迁移率最好在0.2—0.8之间均匀分布。值得指出的是，每次测定未知物分子量时，都应同时用标准蛋白制备标准曲线，而不是利用过去的标准曲线。用此法测定的分子量只是它们的亚基或单条肽链的分子量，而不是完整的分子量。为测得精确的分子量范围，最好用其他测定蛋白分子量的方法加以校正。此法对球蛋白及纤维状蛋白的分子量测定较好，对糖蛋白，胶原蛋白等分子量测定差异较大。

（8）对样品的要求：应采纳低离子强度的样品。如样品中离子强度高，则应透析或经离子交换除盐。加样时，应保持凹形加样槽胶面平直。加样量以10—15μL为宜，如样品系较稀的液体状，为保证区带清晰，加样量可增加，同时应将样品溶解液浓度提高二倍或更高。

（9）由于凝胶中含SDS，直接制备干板会产生龟裂现象。如需制干板，则用25%异丙醇内含7%乙酸浸泡，并经常换液，直到SDS脱尽（约需2—3天（，才可制备干板。为方便起见，常采用照像法，保存照片。

思  考  题

1．简述SDS-PAGE测定蛋白质分子量的原理。

2．做好本实验的关键是什么？

3．每次测蛋白质分子量都可同时做标准曲线吗？

### 3.12  用等电聚焦电泳法测定蛋白质等电点

一、实验目的

了解等电聚焦的原理。通过蛋白质等电点的测定，掌握聚丙烯酰胺凝胶垂直管式等电聚焦电泳技术。

二、实验原理

等电聚焦（Isoelectric focusing，简称IEF）是六十年代中期出现的新技术。近年来等电聚焦技术有了新的进展，已迅速发展成为一门成熟的近代生化实验技术。目前等电聚焦技术已可以分辨等电点（pI）只差0.001pH单位的生物分子。由于其分辨力高，重复性好，样品容量大，操作简便迅速，在生物化学、分子生物学及临床医学研究中得到广泛的应用。

蛋白质分子是典型的两性电解质分子。它在大于其等电点的pH环境中解离成带负电荷的阴离子，向电场的正极泳动，在小于其等电点的pH环境中解离成带正由荷的阳离子，向电场的负极泳动。这种泳动只有在等于其等电点的pH环境中，即蛋白质所带的净电荷为零时才能停止。如果在一个有pH梯度的环境中，对各种不同等电点的蛋白质混合样品进行电泳，则在电场作用下，不管这些蛋白质分子的原始分布如何，各种蛋白质分子将按照它们各自的等电点大小在pH梯度中相对应的位置处进行聚焦，经过一定时间的电泳以后，不同等电点的蛋白质分子便分别聚焦于不同的位置 。这种按等电点的大小，生物分子在pH梯度的某一相应位置上进行聚焦的行为就称为“等电聚焦”。等电聚焦的特点就在于它利用了一种称为两性电解质载体的物质在电场中构成连续的pH梯度，使蛋白质或其他具有两性电解质性质的样品进行聚焦，从而达到分离、测定和鉴定的目的。

两性电解质载体，实际上是许多异构和同系物的混合物，它们是一系列多羧基多氨基脂肪族化合物，分子量在300~1000之间。常用的进口两性电解质为瑞典Pharmacia-LKB公司生产的Ampholine 和Pharmalyte，价格昂贵。国产的有中国军事医学科学院放射医学研究所和上海生化所生产的两性电解质，价格便宜，质量尚佳。两性电解质在直流电场的作用下，能形成一个从正极到负极的pH值逐渐升高的平滑连续的pH梯度。若不同的pH值的两性电解质的含量与pI值的分布越均匀，则pH梯度的线性就越好。对Ampholine两性电解质的要求是缓冲能力强，有良好的导电性，分子量要小，不干扰被分析的样品等。

在聚焦过程中和聚焦结束取消了外加电场后，如保持pH梯度的稳定是极为重要的。为了防止扩散，稳定pH梯度，就必须加入一种抗对流和扩散的支持介质，最常用的这种支持介质就是聚丙烯酰胺凝胶。当进行聚丙烯酰胺凝胶等电聚焦电泳时，凝胶柱内即产生pH梯度，当蛋白质样品电泳到凝胶柱内某一部位，而此部位的pH值正好等于该蛋白质的等电点时，该蛋白质即聚焦形成一条区带，只要测出此区带所处部位的pH值，即为其等电点。电泳时间越长，蛋白质聚焦的区带就越集中，越狭窄，因而提高了分辨率。这是等电聚焦的一大优点，不像一般的其他电泳，电泳时间过长则区带扩散。所以等电聚焦电泳法不仅可以测定等电点，而且能将不同等电点的混合的生物大分子进行分离和鉴定。

早期的等电聚焦电泳是垂直管式的，其特点是体系是封闭的，不与空气接触，可防止样品氧化。近年来，又发展了超薄层水平板式等电聚焦电泳。此法的优点是加样数量多，节省两性电解质，电泳后固定、染色、干燥都十分迅速简便，其最大优点是防止了电极液的电渗作用而引起正负两极pH梯度的漂变。

测定pH梯度的方法有四种：

1. 将胶条切成小块，用水浸泡后，用精密pH试纸或进口的细长pH复合电极测定pH值，然后作图。

2. 用表面pH微电极直接测定胶条各部分的pH值，然后作图。

3. 用一套已知不同的pI值的蛋白质作为标准，测定pH梯度的标准曲线。

4. 将胶条于－70℃冰冻后切成1mm的薄片，加入0.5mL 0.01M KCl，用微电极测其pH。

三、仪器和用具

1. 电泳仪                    2. 垂直管式园盘电泳槽一套

3. 注射器与针头              4. 移液管：10mL、5mL、2mL、1mL、0.1mL

5. 小烧杯若干                6. 培养皿一套

7. 直尺                      8. 小刀

9. 精密pH试纸和带细长复合pH电极的pH计        10. 塑料薄膜和橡皮筋

四、试剂

1. 丙烯酰胺                                  2. 甲叉双丙烯酰胺

3. 两性电解质Ampholine（40%，pH3.5~9.5）    4. 过硫酸铵（催化剂）

5.  TEMED（四甲基乙二胺）（加速剂）         6. 磷酸

7.  NaOH                                    8. 三氯乙酸（TCA）

五、溶液配制

1. 丙烯酰胺贮液（30%丙烯酰胺，交联度2.6%）：，30g丙烯酰胺和0.8g甲叉双丙烯酰胺溶于H2O，定容至100mL，滤去不溶物后存于棕色瓶，4℃可保存数月。（另一配方为29.1g 丙烯酰胺和0.9g 甲叉双丙烯酰胺溶于H2O，定容至100mL，交联度为3.0%）。

2. 两性电解质Amphline（40%）的加入量为：50l /mL 胶液。

3. 过硫酸胺：配成1mg/mL的浓度，当天配制，配100mL。胶液中的加入量为0.5mg/mL胶液。

4.  TEMED：胶液中的加入量为1l/mL胶液。

5. 蛋白质样品：选用两种等电点相差较大的蛋白质，每根垂直管中每种蛋白质的加样量控制在<100g。蛋白质样品配制成各为5mg/mL的浓度。配2.5mL。

6. 固定液：10%的三氯乙酸，每组配50mL。

7. 阳极电极液：0.1M H3PO4   3.4mL 浓磷酸（85%）加H2O至500mL，每个电泳槽用500mL。

8. 阴极电极液：0.5M NaOH   2g NaOH 加H2O溶解至500mL，每个电泳槽用500mL。

六、操作步骤

1. 配胶

| 胶浓度 | 5.0% | 4.8% | 5.0% |
| --- | --- | --- | --- |
| 胶液总体积/mL | 8 | 10 | 12 |
| 丙烯酰胺贮液/ mL | 1.33 | 1.60 | 2.0 |
| Ampholine/ mL | 0.40 | 0.50 | 0.60L |
| TEMED/ mL | 0.008 | 0.010 | 0.012 |
| 蛋白质样品/ mL | 0.080 | 0.100 | 0.120 |
| H2O/ mL | 2.26 | 2.79 | 3.27 |
| 过硫酸铵(1mg/mL)/ mL | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 装管数/支 | 4 | 5 | 6 |

胶浓度T=丙烯酰胺贮液浓度×贮液加入量胶液总体积×100%交联度C=胶液中甲叉双丙烯酰胺的量b胶液中丙烯酰胺的量a+甲叉双丙烯酰胺的量b×100%

交联度C=0.830+0.8×100%=2.6%    过硫酸铵是胶聚合的催化剂，因此最后加入，加毕，立即摇匀，因胶很快就会聚合，必须立即装管。通常化学聚合的胶液，需在过硫酸铵加入前进行减压抽气处理，本实验将此抽气步骤省略并不影响实验结果。

2. 装管

每个学生装两支管，每组装四支。先用肥皂洗手，然后将圆盘电泳槽的玻璃管洗净，底端用塑料薄膜和橡皮筋封口，垂直放在试管架上，用移液管将配好的胶液移入管内，（每根玻璃管的容量约为1.5~1.8mL）,液面加至距管口1mm处，用注射器轻轻加入少许H2O，进行水封，以消除弯月面使胶柱顶端平坦。胶管垂直聚合约30分钟，聚合完成时可观察到水封下的折光面。

3. 装槽和电泳

用滤纸条吸去胶管上端的水封，除去下端的薄膜，水封端向上，将胶管垂直插入圆盘电泳槽内，调节好各管的高度，记下管号。每支管约1/3在上槽，2/3在下槽。上槽加入500mL 0.1M H3PO4，下槽加入500mL 0.1M NaOH，淹没各管口和电极，用注射器或滴管吸去管口的气泡。上槽接正极，下槽接负极，开启电泳仪，恒压160V，聚焦2至3小时，至电流近于零不再降低时，停止电泳。

4. 剥胶

取下胶管，用H2O 将胶管和两端洗2次，用注射器沿管壁轻轻插入针头，在转动胶管和内插针头的同时分别向胶管两端注入H2O少许，胶条即自行滑出，若不滑出可用洗耳球轻轻挤出。胶条置于小培养皿内，记住正极端为“头”，负极端为“尾”，若分不清时，可用pH试纸鉴定，酸性端为正，碱性端为负。

5. 固定

取2支胶条置于一个小培养皿内，倒入10%三氯乙酸溶液至没过胶条，进行固定，约半小时后，即可看到胶条内蛋白质的白色沉淀带。固定完毕，倒出固定液，用直尺量出胶条长度“L2”和正极端到蛋白质白色沉淀带中心（即聚焦部位）的长度“L’”。

固定后的胶条可在康强860紫外/可见分光光度计上用280nm或238nm波长作凝胶扫描，然后用扫描图作相应的测量和计算。

6. 测定pH梯度

将放在另一个培养皿内未固定的胶条，用直尺量出待测pH胶条的长度“L1”。按照由正极至负极的顺序，用镊子和小刀依次将胶条切成10mm长的小段，分别置于小试管中，加入1mL H2O，浸泡半小时以上或过夜，用仔细校正后的带细长pH复合电极的pH计测出每管浸出液的pH值。

七、数据处理

1. 以胶条长度（mm）为横座标，pH值为纵座标作图，得到一条pH梯度曲线。所测每管的pH值为10mm胶条的pH的混合平均值。作图时将此pH值取为10mm小段中心即5mm处的pH值。

2. 用下式计算蛋白质聚焦部位至胶条正极端的实际长度L ：L=L'×L1L2

上式中：  L′——量出蛋白质的白色沉淀带中心至胶条正极端的长度。

L1——测pH的胶条的长度

L2——固定后胶条的长度

3. 根据计算出的L，由pH梯度曲线上查出相应的pH值，即为该蛋白质的等电点。

4. 画出固定后所测胶条的示意图。

### 3.13  凝胶过滤层析测定蛋白质的Mr

一、实验目的

1. 了解凝胶层析的原理及其应用。

2. 通过测定蛋白质分子量的训练，初步掌握凝胶层析技术。

二、实验原理

凝胶层析又称排阻层析，凝胶过滤，渗透层析或分子筛层析等。它广泛地应用于分离、提纯、浓缩生物大分子及脱盐、去热源等，而测定蛋白质的分子量也是它的重要应用之一。凝胶是一种具有立体网状结构且呈多孔的不溶性珠状颗粒物质。用它来分离物质，主要是根据多孔凝胶对不同半径的蛋白质分子（近于球形）具有不同的排阻效应实现的。亦即它是根据分子大小这一物理性质进行分离纯化的。对于某种型号的凝胶，一些大分子不能进入凝胶颗粒内部而完全被排阻在外，只能沿着颗粒间的缝隙流出柱外；而一些小分子不被排阻，可自由扩散，渗透进入凝胶内部的筛孔，尔后又被流出的洗脱液带走。分子越小，进入凝胶内部越深，所走的路程越多，故小分子最后流出柱外，而大分子先从柱中流出。一些中等大小的分子介于大分子与小分子之间，只能进入一部分凝胶较大的孔隙，亦即部分排阻，因此这些分子从柱中流出的顺序也介于大、小分子之间。这样样品经过凝胶层析后，分子便按照从大到小的顺序依次流出，达到分离的目的。

对于任何一种被分离的化合物在凝胶层析柱中被排阻的范围均在0～100%之间，其被排阻的程度可以用有效分配系数Kav（分离化合物在内水和外水体积中的比例关系）表示，Kav值的大小和凝胶柱床的总体积（Vt）、外水体积（V0）以及分离物本身的洗脱体积（Ve）有关：

Kav = (Ve－V0)/(Vt－V0)            (1)

在限定的层析条件下，Vt和V0都是恒定值，而Ve是随着分离物分子量的变化而改变。分子量大，Ve值小，Kav值也小。反之，分子量小Ve值大，Kav值大。

有效分配系数Kav是判断分离效果的一个重要参数，同时也是测定蛋白质分子量的一个依据。在相同层析条件下，被分离物质Kav值差异越大，分离效果越好。反之，分离效果差或根本不能分开。在实际的实验中，我们可以实测出Vt、V0及Ve的值，从而计算出Kav的大小。对于某一特定型号的凝胶，在一定的分子量范围内，Kav与logMw (Mw表示物质的分子量) 成线性关系：

Kav ＝－b logMw + C      (2)    其中 b,C为常数。

同样可以得到： Ve ＝－b′logMw + C′        (3)

其中 b′, C′为常数。即 Ve 与 logMw 也成线性关系。我们可以通过在一凝胶柱上分离多种已知分子量的蛋白质后，并根据上述的线性关系绘出标准曲线，然后用同一凝胶柱测出其它未知蛋白的分子量。

三、器材与试剂

（一）器材

1. 玻璃层析柱（(20mm×60cm)        2. 恒流泵（或下口恒压贮液瓶）

3. 自动部分收集器                  4. 紫外分光光度计

5. 100mL试剂瓶                     6. 1000mL量筒

7. 250mL烧杯                       8. 50mL、100mL烧杯

9. 10mL（或5mL）刻度试管

（二）试剂

1. 标准蛋白

（1）牛血清白蛋白：Mw=67,000（上海生化所）

（2）鸡卵清清蛋白：Mw=45,000（美国SIGMA公司）

（3）胰凝乳蛋白酶原A：Mw=24,000（美国SIGMA公司）

（4）溶菌酶：Mw =14,300

2. 未知蛋白质样品：由实验室准备

3. 0.025M KCl－0.1M HAc(乙酸)（洗脱液1000mL）

4. 蓝色葡聚糖－2000

四、实验操作

（一）凝胶的溶胀

称取7g Sephadex G-75 于 250mL 烧杯中加入洗脱液100mL，沸水浴溶胀4～6小时（可去除颗粒内部的空气及灭菌），反复倾泻去掉细颗粒，然后减压抽气去除凝胶孔隙中的空气。

（二）装柱

1. 取洁净的的玻璃层析柱垂直固定在铁架台上。

2. 凝胶柱总体积（Vt）的测定：

在距柱上端约 5cm 处作一记号，关闭柱出水口，加入去离子水，打开出水口，液面降至柱记号处即关闭出水口，然后用量筒接收柱中去离子水（水面降至层析柱玻璃筛板），读出的体积即为柱床总体积Vt。也可以最后走完未知蛋白后再测定Vt。

3. 在柱中注入洗脱液（约1/3柱床高度），将凝胶浓浆液缓慢倾入柱中，待凝胶沉积约1cm ～ 2cm 高度后打开出水口，流速一般用3mL～6mL/10min。胶面上升到柱记号处则装柱完毕，注意装柱过程中凝胶不能分层。然后关闭出水口，静置片刻，等凝胶完全沉降，则接上恒流泵，用1～2倍床体积的洗脱液平衡柱子，使柱床稳定。

（三）V0的测定

吸去柱上端的洗脱液（切不要搅乱胶面，可复盖一张滤纸或尼龙网）。打开出水口，使残余液体降至 与胶面相切（但不要干胶），关闭出水口。用细滴管吸取０.5 mL（2mg/mL）蓝色葡聚糖—2000，小心地绕柱壁一圈（距胶面2mm）缓慢加入,然后迅速移至柱中央慢慢加入柱中，打开出水口（开始收集！），等溶液渗入胶床后，关闭出水口，用少许洗脱液加入柱中，渗入胶床后，柱上端再用洗脱液充满后用3mL/10分钟的的速度开始洗脱。最后作出洗脱曲线。收集并量出从加样开始至洗脱液中蓝色葡聚糖浓度最高点的洗脱液体积即为V0。注意：蓝色葡聚糖洗下来之后，还要用洗脱液（１～２倍床体积）继续平衡一段时间，以备下步实验使用。

（四）标准曲线的制作

1. 用洗脱液配制标准蛋白溶液，溶液中四种蛋白的浓度各为：牛血清清蛋白（2.5mg/mL）、鸡卵清清蛋白（6.0mg/mL）、胰凝乳蛋白酶原A（2.5mg/mL）和溶菌酶（2.5mg/mL）。

2. 按（三）的操作方法加入上述标准蛋白溶液（0.5mL～1mL），以1.5mL/管/5分钟的速度洗脱并收集洗脱液。

3. 用紫外分光光度计逐管测定 A280，并确定各种蛋白的洗脱峰最高点，然后量出各种蛋白的洗脱体积 Ve。由于每管只收集了1.5mL洗脱液，量比较少，因此比色时要加入一定量的洗脱液进行测定（一般的比色杯可以盛装3mL溶液）。当然，也可以用微量比色杯进行测定。

4. 以 A280 为纵座标，Ve 为横座标画出标准蛋白的洗脱曲线。

5. 以 Kav 为纵座标，logMw 为横座标作图画出一条标准曲线。

6. 以 Ve 为纵座标，logMw 为横座标作图画出一条标准曲线。

（五）未知蛋白分子量的测定

测定方法同标准曲线制作的1.、2.、3. 步相同，然后在标准曲线上查得logMw,其反对数便是待测蛋白质的分子量。

注意： 实验完毕后，将凝胶全部回收处理，以备下次实验使用，严禁将凝胶丢弃或倒入水池中。

### 3.14  离子交换层析法分离血清蛋白质

一、目的 学习离子交换层析法的操作方法及其原理。

二、基本原理

DEAE纤维素是阴离子交换剂，在pH=8的溶液中，血清蛋白皆解离为阴离子，可交换结合到DEAE纤维素离子交换层析柱上，然后用梯度洗脱法（即逐步改变洗脱液的pH值与离子强度）使DEAE纤维素与蛋白质的亲和力降低可使不同蛋白质按其亲合力的大小不同分步洗脱下来，从而达到分离提纯的目的。

三、器材和试剂

器材：752型分光光度计、梯度发生器、磁力搅拌器、量筒、漏斗、烧杯、试管、移液管、乳头吸管、玻璃棒、尼龙布、螺旋夹。

试剂：1．DEAE纤维素—22(Diethylaminoethyl Cellulose)

2．0.5N HCl                            3．0.5N NaOH

4．0.01mol/L Na2HPO4                                   5．0.5 mol/L NaH2PO4

四、基本操作

1．DEAE纤维素-22 2.5g倾洒在盛有 40mL 0.5M HCl的烧杯中。用玻璃棒轻搅拌使纤维素粉下沉，浸泡30分钟。加蒸馏水60mL，用玻璃棒搅拌，静置10分钟。轻弃上层液体。重复加水搅拌，静置弃上清，重复上述步骤1～2次。使上层液体没有细的混悬物，然后倾入有100目尼龙滤布的漏斗中。用蒸馏水充分洗涤，直到流出液pH≥4（用pH试纸检查）。将纤维素放到250mL的烧杯中，加0.5M NaOH 40mL浸泡30分钟后，倾弃上清。加蒸馏水100mL搅拌，然后有100目尼龙滤布的漏斗中。用蒸馏水充分洗涤，直到流出液pH≤８，滤去水份。

将上述纤维素放到250mL的烧杯中，加入0.01mol/L Na2HPO4 100mL浸泡并搅拌。置10分钟。轻弃上层液体。再加入0.01mol/L Na2HPO4 100mL浸泡并搅拌。必要时重复操作到溶液pH＝８为止。

２.装柱   在层析柱（20×1cm）底部安上带有小圆尼龙布和细玻璃管的胶塞。细玻璃管下端出口套上细胶管，用螺旋夹扭紧。把层析柱夹在铁支架上，使柱竖直放好。柱中加数毫升0.01mol/L Na2HPO4液。然后打开出口，排出气泡。待柱中液体只剩约1cm高时关闭出口。

将处理好的DEAE纤维素混悬液用乳头吸管加入层析柱内，拧松下口螺旋夹，使液体流出。注意不要带入气泡。如悬液过浓，可加0.01mol/L Na2HPO4液适当稀释。将DEAE纤维素悬液均匀加到柱内，并注意保持表面平整。纤维素全加到柱内后待液面接近纤维素上界面（床面）时，关闭出口。

3.安装梯度发生器

把梯度发生器两筒间及出口胶管处螺旋夹都拧紧。向有出口的一侧筒内加入0.01mol/L Na2HPO4 40mL，另侧加0.5 mol/L NaH2PO4 40mL。把此梯度发生器放到磁力搅拌器上，搅拌子放在出口侧的盛液筒中。此磁力搅拌器放在比层析柱高约30～50cm处。使梯度发生器出口细胶管内充满液体。排出气泡拧紧该螺旋夹，将细胶管下端连到层析柱上端胶塞上的连接管上。

4.加样   打开层析柱的上口 ，拧紧出口螺旋夹，待液面恰好到床顶表面时关闭出口。用吸管吸取血清0.2mL缓慢加入（不要搅动床面）。打开下口，让液体缓慢流出，流速按每分钟5～10滴。到全部血清恰好流入纤维素界面时，立即小心地加入 0.01mol/L  Na2HPO4 液 0.5mL。到液面接近纤维素界面时，拧紧下口胶管的螺旋夹，并把胶管连接到收集管上。

5.洗脱    拧松梯度发生器两盛液筒间的螺旋夹，开动磁力搅拌器，（搅拌速度不宜过快，以免空气卷入液内）。将连接梯度发生器出口的细胶管连接管上，使液体流入层析管内。拧松层析柱下端胶管的螺旋夹，控制流速约15滴/分，使洗脱液滴入收集管内，每管收集到约3mL时，换管。收集完为止。

6.检测  用紫外分光光度计测读各管的光密度值（波长280nm）,以0.01mol/L Na2HPO4液作空白管。吸光度值作为纵坐标，管号为横坐标，用方格坐标纸绘出血清蛋白层析图谱，观察并判断结果。第1及第2号吸收高峰的溶液分别保留于试管内，标明出吸光度，保存于冰箱，以供下次实验用。

思考题

通过DEAE—纤维素23离子交换层析法分离血清蛋白所得收集液第一个蛋白峰主要是那种蛋白？为什么？

### 3.15  DNS一氨基酸的聚酰胺薄膜层析

一、目的：学习聚酰胺薄膜层析的方法。

二、原理

荧光试剂二甲氨基萘磺酰氯即DNS-Cl (Dansyl-Cl)，能与所有氨基酸的氨基结合，生成荧光物质DNS-氨基酸。DNS-Cl也能与蛋白质或多肽的游离氨基结合，生成DNS-蛋白质或DNS-肽，经酸水解后可释放出DNS-氨基酸。

各种DNS-氨基酸与聚酰胺薄膜形成氢键的能力不同，即在溶剂与聚酰胺薄膜之间的分配系数不一样，故可用聚酰胺薄膜层析分离各种DNS-氨基酸。

DNS-氨基酸在360 nm或280nm波长的紫外光照射下，发出黄色荧光，容易进行检测。

三、试剂

(1)各种层析纯标准氨基酸；（2） DNS-Cl丙酮溶液：称取250 mg DNS-Cl，溶于100 mL丙酮中，贮于棕色瓶中，置冰箱保存，一个月内稳定；（3）三乙胺（重蒸）；(4) 0.2 mol /L NaHCO3溶液；(5)展开溶液I：88％甲酸：水＝1.5:100（V/V）：（6）展开溶液Ⅱ：苯：冰醋酸=9:1（V/V）；（7）展开溶液Ⅲ：乙酸乙醋：甲醇：冰醋酸=20:1：1（V/V/V）; (8)展开溶液Ⅳ：0.05 mol /L磷酸三钠溶液：乙醇＝3：1（V/V）。

四、操作

1．氨基酸的DNS化

分别称取2~3 μmol的层析纯标准氨基酸以及样品氨基酸，溶于0.5 mL 0.2 mol /L的NaHCO3溶液中。

各取0.1mL于有玻璃塞的试管中，加人0.1 mL DNS-Cl丙酮溶液。检查pH，必要时用三乙胺调pH至9.0—9.5。于室温（20℃左右）放置2～4 h。用无离子水稀释10倍，存于暗处备用。也可用商品DNS-氨基酸直接使用。

2．聚酰胺薄膜的准备

将聚酰胺薄膜剪成7 cm X 7 cm的方块，在距边0.5 cm处画互为垂直的二条基线，交叉点为原点。若只做单向层析，则只画一条基线，在基线上每隔1cm画一点样点。

3．点样

用微量注射器或毛细管取样，点在点样位置上，点样直径应小于2mm。若多次点样，则点一次，吹干一次。

4．展开

将点好样的聚酰胺薄膜卷成圆筒形，样品侧在筒内，箍以线圈固定。放在小层析槽内（可在小干燥器内置一培养皿代替），槽内（培养皿）放人5~10mL展开溶液I，进行展开，以溶剂前沿到达距顶端0.5 cm左右为止（约20分钟）。取出膜片，吹干。

进行双向层析时，在第一向层析完毕，完全吹干后（有时需晾过夜，才能充分吹干），将聚酰胺薄膜片转90°，用展开溶液Ⅱ展开。为了区分DNS-苏氨酸或者区分DNS-天冬氨酸与DNS-谷氨酸，可在溶液Ⅱ展开后，吹干，接着用溶液Ⅲ沿同一方向展开，只需展开至一半高度即可。为了区分ε-DNS-赖氨酸、α-DNS-组氨酸与DNS-精氨酸，应在溶剂Ⅱ中展开后，吹干，接着在溶液Ⅳ中沿同一方向展开。

5. DNS-氨基酸的检测

展开结束后，取出薄膜，用吹风机吹干，在360 nn或280nn的紫外光灯下检测。DNS氨基酸呈黄色荧光。此外还有其他颜色的杂点，如DNS-OH显绿色荧光等。

用样品的层析谱与标准DNS-氨基酸层析谱相比较，可鉴别样品DNS-氨基酸的种类。

### 3.16  鸡卵类黏蛋白的制备

一、目的：学习从鸡蛋中制备鸡卵类黏蛋白的方法

二、原理

鸡卵类黏蛋白（chicken ovomucoid,CHOM）是由鸡卵清中制得的一种糖蛋白，可强烈地抑制胰蛋白酶，常用于胰蛋白酶酶学性质的研究。也可将其制成亲和吸附剂，通过亲和层析技术有效地分离与纯化胰蛋白酶。

鸡卵类黏蛋白至今还未能获得单一组分的制品，在电泳行为上常呈不均一性。目前至少已获得4种不同组分，它们在抑制胰蛋白酶的性能上和氨基酸组成上差别不大，但是在糖基部分（主要为D一甘露糖、D-半乳糖、葡萄糖胺和唾液酸）的含量有差别。其pI大致在3.9～4.5，相对分子质量28,000，卵类黏蛋白抑制胰蛋白酶的摩尔比为1：1。

卵类黏蛋白在中性或酸性溶液中对热和高浓度的脲都相当稳定，而在碱性溶液中不稳定，尤其是当温度较高时会迅速失活。鸡卵类黏蛋白对牛和猪的胰蛋白酶有强烈的抑制作用，对枯草芽孢杆菌蛋白酶也有一定程度的抑制作用，但对胰凝乳蛋白酶无抑制作用，对人的胰蛋白酶也无明显的抑制作用。

本实验主要参照Kassell的方法，鸡蛋清经三氯乙酸（TCA）一丙酮溶液处理，除去沉淀物，然后经丙酮分级沉淀获得粗品，再经DEAE一纤维素柱层析纯化而得合格产品。

三、试剂

(1)丙酮；(2) 1%, pH 1.15的三氯乙酸：将称取的三氯乙酸置烧内，加入2/3总体积的蒸馏水溶解，用6 mol/L氯氧化钠调至约pH 1.15，静置约1h, 然后在pH计上校正至pH 1.15,最后补充水到所配体积；(3)0.02，mol/L pH6.5，磷酸盐缓冲液；(4) 0.5 mol/L.氯化钠-0.5 mol/L氢氧化钠溶液.（5）0.5mol/L盐酸溶液；(6) 0.3 mol/L氯化钠-0.02 mol/L磷酸盐缓冲液，pH6.5；(7)底物缓冲液：0.05 mol/L, Tris-HCl缓冲液，pH 8．0，内含2.22 mol/L氯化钙；（8） 2 m mol/L BAEE底物：用底物缓冲液配制；(9) 1 mg/ ml胰蛋白酶溶液：用0.001 mol/L盐酸配制；（10）DEAE纤维素粉（DE-32）；（11）Sephadex G-25。

四、操作

1．鸡卵类黏蛋白的提取

取50 mL鸡卵清，加入等体积的10%，pH 1.15三氯乙酸溶液（缓缓加入以防局部过酸出现块状物），形成类似于酸奶状的白色沉淀，轻轻地搅拌均匀。在酸度计上检查最终pH值应为大约3.5，若pH值偏离3.5±0.2则要用5 mol/L氢氧化钠或5mol/L盐酸调节pH值，由于提取液非常稠，在调节pH值时要防止局部过酸或过碱。pH值调好稳定后，在室温下静置4h以上。待卵清清蛋白完全沉淀后，以3000 r/min离心10 min。弃去沉淀物，上清液用滤纸过滤，以除去上清液中脂类物质及其他不溶物。收集滤液转入500 mL的烧杯内。检查滤液的pH值是否为3.5，否则要调回到pH3.5。置冰浴或冰箱内冷却片刻，缓慢加入3倍体积预冷的丙酮，用玻璃棒轻轻搅匀，用塑料薄膜盖好封严，在冰浴里放置2－4 h，待鸡卵类黏蛋白完全沉淀后，小心虹吸出一部分上清液，剩余的部分全部转移到50 mL带盖的离心杯里，加盖经平衡后以3000 r/min离心15 min，除去上清，沉淀物放在真空干燥器内，抽气除去残留丙酮。使沉淀物由白转变为透明黏稠物后停止抽气。加入20 mL蒸馏水溶解，若溶解液混浊则用滤纸滤去不溶物。滤液经Sephadex G25柱层析法脱盐或者经透析除盐。用Sephadex G-25柱层析法脱盐的操作如下：

称取30 g Sephadex G-25，用500 m10.02 mol/L, pH 6.5的磷酸盐缓冲液在100℃热溶胀2h或者室温下溶胀24 h。脱气后装柱（35mm×300mm），柱床体积约150 mL。用约2倍体积的0.02 mol/L, pH 6.5磷酸盐缓冲液平衡。流出液在核酸蛋白质检测仪上绘出稳定的基线或经紫外分光光度计测定光吸收，其A280小于0.02即可上样。

取20 mL鸡卵类黏蛋白提取液上柱（上样量不超过柱床体积的1/6）。用同样的缓冲液洗脱，收集第一峰，在蛋白峰完全流出后盐才开始流出，盐通常在280 nm无明显光吸收，若绘出第二峰则是残留丙酮峰。丙酮和盐同时流出。洗脱曲线见图3-5。

2.鸡卵类黏蛋白的纯化

通过上述方法获得的鸡卵类黏蛋白仍含有少量的卵清清蛋白。由于二者的等电点不同，采用DEAE一纤维素离子交换层析可以将二者分开。

称取10 g DEAE一纤维素粉（DE-32），用150 mL 0.5mol/L氢氧化钠-0.5mol/L氯化钠溶液浸泡20 min。用布氏漏斗（内垫为200目尼龙网）抽滤。用蒸馏水洗至pH8.0左右，抽干。然后移至500 mL的烧杯内，用150 mL 0.5mol/L盐酸溶液浸泡 20 min,再转移到布氏漏斗内，抽滤，用蒸馏水洗至pH6.0左右，最后转移到烧杯内，用150 mL 0.2 mol/L, pH6.5磷酸盐缓冲液浸泡约15 min，经真空干燥器脱气后装柱。

取一支层析柱(35 mm×200 mm)装入约1/4体积的0.02 mol/L, pH6.5磷酸盐缓冲液，将处理过的DEAE一纤维素装入柱内。以同一缓冲液平衡，流出液在核酸蛋白质检测仪上绘出稳定的基线或经紫外分光优度计测定光吸收，待A280值小于0.02即可加样。

将经Sephadex G-25脱盐后的鸡卵类黏蛋白溶液上柱吸附。以0.02mol/L, pH6.5的磷酸盐缓冲液平衡，基线稳定后，改用0.3mol/L氯化钠-0.2 mol/L，pH6.5的磷酸盐缓冲液洗脱，收集第二洗脱峰。柱层析图谱见图3-6.

在鸡卵类黏蛋白液中所含的鸡卵清清蛋白，在洗脱时可能出现一个小峰或不明显的峰形。在这种情况下可根据峰形大小，测定活性来确定鸡卵类黏蛋白洗脱峰的位置。

3.鸡卵类黏蛋白纯品的制备

经DEAE-纤维素离子交换柱层析制得的鸡卵类黏蛋白溶液装入透析袋内，对蒸馏水进行透析，间隔一段时间更换一次蒸馏水，直至经1％硝酸银检查无氯离子为止。

将透析过的鸡卵类黏蛋白溶液转移到烧杯内，小心地用1mol/L盐酸调节至pH4.0，取出1 mL，稀释5～10倍测定鸡卵类黏蛋白的含量及活性。然后加入3倍体积的预冷丙酮，用塑料薄膜封严烧杯口，在冰浴里静置4h左右。待鸡卵类黏蛋白完全析出后，倾去上清，沉淀转移到一个带盖的50 mL离心杯内，于3000 r/min离心15 min，弃上清，沉淀物放入真空干燥器内干燥，即可得到透明胶状物—鸡卵类黏蛋白（约200-300 mg）。

4.鸡卵类黏蛋白的含量测定

配成一定浓度的鸡卵类黏蛋白溶液，测定A280。鸡卵类黏蛋白的消光系数是：

A1%1cm=4.13

5.鸡卵类黏蛋白的活性测定

鸡卵类黏蛋白的活性可以用抑制胰蛋白酶的活力单位表示。即：抑制1个胰蛋白酶活力单位（BASE单位）所需卵类黏蛋白量定为抑制剂的1个活力单位。

取2个石英比色池（带盖，光程为1 cm），一个加人0.05 mol/L, pH8.0，Tris-HC1缓冲液和2.0 mmol/1.，BAEE底物溶液各1.5 mL混匀，在波长253nm处调整仪器零点。另一个比色池内加0.05 mol/L, pH8.0, Tris-HCl缓冲液1.5mL, 10μL胰蛋白酶液（约10 μg胰蛋白酶），10μL鸡卵类黏蛋白（约5-10ug鸡卵类黏蛋白）轻轻摇匀，在室温下（最好是在25`C恒温箱内）放置2 min,使胰蛋白酶与鸡卵类黏蛋白充分结合。然后加人2 mrnol/L BAEE底物溶液1.5 mL,立即混匀并记时。于波长253 nm处测定其光吸收递增值△A253 /min.每隔30 s读数一次，使△A253 /min值控制在0.05左右为宜，否则要根据△A253 /min的大小适当减少或增加鸡卵类黏蛋白的量。

以反应时间t为横坐标，A253为纵坐标作图，取直线部分的任一时间间隔与相应的光吸收变化值为△A253 /min用A2表示。与此同时，以同样的方法（不加鸡卵类黏蛋白）测胰蛋白酶的活性。通过作图得到光吸收变化值△A253 /min，用A1表示。

鸡卵类黏蛋白的抑制活性及抑制比活性的计算公式如下：

鸡卵类黏蛋白的抑制活性单位（BAEE）＝(A1-A2)/0.001

鸡卵类黏蛋白抑制比活单位（BAEE单位/mg胰蛋白酶）＝（A1一A2）×1000/Ⅰ×0.001

式中A1：胰蛋白酶△A253 /min; A2：加人抑制剂后胰蛋白酶△A253 /min;Ⅰ：测定时所用鸡卵类黏蛋白的量（μg）；1000：将抑制剂的微克数转换成毫克数；0.001：指吸光度每增加0.001定义为1个BAEE单位。

## 第四章 酶

### 4.1  酶的特性

一、目的

了解淀粉在水解过程中遇碘后溶液颜色的变化。了解温度、pH、激活剂与抑制剂对唾液淀粉酶活性的影响。加深对酶的性质的认识。

二、原理

本实验由温度对酶活力的影响；pH对酶活力的影响；酶的激活剂及抑制剂；酶的专一性4组实验组成。

人唾液中淀粉酶为α-淀粉酶，在唾液腺细胞内合成。在唾液淀粉酶的作用下，淀粉水解，经过一系列被称为糊精的中间产物，最后生成麦芽糖和葡萄糖。变化过程如下：

淀粉→紫色糊精→红色糊精→麦牙糖、葡萄糖。

淀粉、紫色糊精、红色糊精遇碘后分别呈蓝色、紫色与红色。麦芽糖和葡萄糖遇碘不变色。

淀粉与糊精无还原性，或还原性很弱，对班氏试剂呈阴性反应。麦芽糖、葡萄糖是还原糖，与班氏试剂共热后生成红棕色氧化亚铜的沉淀。

唾液淀粉酶的最适温度为37℃—40℃，最适pH为6.8。偏离此最适环境时，酶的活性减弱。

低浓度的Cl—离子能增加唾液淀粉酶的活性，是它的激活剂。Cu2+等金属离子能降低该酶的活性，是它的抑制剂。

酶具有高度的专一性。淀粉和蔗糖无还原性。唾液淀粉酶不能催化蔗糖水解。蔗糖酶催化蔗糖水解产生还原性葡萄糖和果糖，但不能催化淀粉水解。用Benedict试剂检查糖的还原性。

三、器材及试剂：

1．器材：

| 试管 | 烧杯 | 吸管 |
| --- | --- | --- |
| 量筒 | 玻璃棒 | 滴管 |
| 酒精灯 | 50mL锥形瓶 | 试管夹及试管架 |
| 铁三角架 | 白磁板 | 恒温水浴锅 |
| pH试纸 pH分别为5、5.8、6.8、8 |  |  |

唾液淀粉酶液：实验者先用蒸馏水嗽口，然后含一口蒸馏水于口中，轻嗽5分钟，吐入小烧杯中，用脱脂棉过滤，除去稀释液中可能含有的食物残渣。并将该滤液稀释50倍（稀释倍数可根据各人唾液淀粉酶活性调整）。

2．试剂：

(1)1%淀粉溶液（含0.3%NaCl）；将1g可溶性淀粉与0.3g氯化钠，混悬于5mL的蒸馏水中，搅动后缓慢倒入沸腾的95mL蒸馏水中，煮沸1分钟，冷却后倒入试剂瓶中。   需新鲜配制

(2)0.2%淀粉的0.3%NaCl溶液   需新鲜配制

(3)0.5%淀粉的0.3%NaCl溶液   需新鲜配制

(4) 碘化钾－碘溶液：称取2g碘化钾溶于5mL蒸馏水中。再加1g碘。待碘完全溶解后，加蒸馏水295mL，混合均匀后贮于棕色瓶内。

(5) 班氏（Benedict）试剂：将17.4g无水硫酸铜溶于100mL热水中，冷却后稀释至150mL。取柠檬酸钠173g及无水碳酸钠100g，加蒸馏水600mL，加热使之溶解。冷却后，再加蒸馏水至850mL。把150mL硫酸酮溶液缓慢地倾入柠檬酸钠-碳酸钠溶液中，边加边搅拌，如有沉淀可过滤除去或自然沉降一段时间取上清液。此试剂可长期保存。

(6) 0.2mol/L Na2HPO4溶液

(7) 0.1 mol/L柠檬酸溶液

(8) 0.1%淀粉溶液    需新鲜配制

(9) 1%NaCl溶液

(10) 1%CuSO4溶液

(11) 1%Na2SO4溶液

(12) 2％蔗糖溶液

(13) 蔗糖酶溶液

取活性干酵母100g，置于乳钵内，添加适量蒸馏水及少量细沙，用力研磨提取约1小时，再加蒸馏水使总体积约为原体积的10倍。离心，将上清液保存于冰箱中备用。

四、操作步骤：

1．温度对酶活性的影响：

| 管号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2％淀粉溶液/mL | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 稀释唾液/ mL | 1 | 1 | 1 | － |
| 煮沸过的稀释唾液/ mL | － | － | － | 1 |

取4支试管，将1，4号两支试管放入37℃恒温水浴中，2，3号试管放入冰水中。10分钟后取出，1，2，4号试管用碘化钾－碘溶液来检查淀粉被唾液淀粉酶水解的程度。3号管放入37℃水浴继续保温10分钟后，碘液检查，结果如何？根据观察结果说明温度对酶活性的影响。

2．pH对酶活性的影响：取4个标有号码的50mL锥形瓶。按下表制备4种缓冲液。

| 号码 | 0.2mol/L Na2HPO4 /mL | 0.1 mol/L柠檬酸/mL | pH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.15 | 4.85 | 5.0 |
| 2 | 6.05 | 3.95 | 5.8 |
| 3 | 7.72 | 2.28 | 6.8 |
| 4 | 9.72 | 0.28 | 8.0 |

各取4种缓冲液3 mL加入试管，每个试管加入0.5％淀粉溶液2mL和稀释唾液2mL。向各试管加入稀释唾液的时间间隔各为1分钟。摇匀后依次置于37℃水浴中保温。

待向第4管加入唾液2分钟后，每隔1分钟由第3管取出一滴混合液，置于白瓷板上，加1小滴碘化钾－碘溶液，检验淀粉水解程度。待混合液变为棕黄色时，向所有试管依次添加1－2滴碘化钾－碘溶液。添加碘化钾－碘溶液的时间间隔，从第1管起，亦均为1分钟。

观察各试管中物质呈现的颜色，分析pH对唾液淀粉酶活性的影响。

3．激活剂与抑制剂对酶活性的影响

取4支试管，按下表加入各种试剂。混匀后，置于37℃水浴中的保温。从1号试管中用玻棒取出1滴溶液，置于白磁板上用碘液检查淀粉的水解程度。待1号试管内的溶液遇碘不再变色后，立即取出所有的试管，各加碘液2滴，观察溶液颜色的变化，并解释之。

| 管 号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1%淀粉溶液/mL | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 稀释唾液/mL | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 1%CuSO4 溶液/mL | 0.5 | — | — | — |
| 1%NaCl 溶液/mL | — | 0.5 | — | — |
| 1%Na2SO4溶液 /mL | — | — | 0.5 | — |
| 蒸馏水/mL | — | — | — | 0.5 |
| 37℃恒温水浴，保温10分钟 |  |  |  |  |
| 碘化钾－碘溶液/滴 | 2－3 | 2－3 | 2－3 | 2－3 |
| 现象 |  |  |  |  |

保温时间可根据各人唾液淀粉酶活力调整。

解释结果，说明本实验第3管的意义。

4．酶的专一性

(1)淀粉酶的专一性

| 管 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1%淀粉溶液/滴 | 4 | － | 4 | － | 4 | － |
| 2％蔗糖溶液/滴 | － | 4 | － | 4 | － | 4 |
| 稀释唾液/mL | － | － | 1 | 1 | － | － |
| 煮沸过的稀释唾液/mL | ― | ― | － | － | 1 | 1 |
| 蒸馏水/mL | 1 | 1 | － | － | － | － |
| 37℃恒温水浴15分钟 |  |  |  |  |  |  |
| Benedict试剂/mL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 沸水浴2－3分钟 |  |  |  |  |  |  |
| 现象 |  |  |  |  |  |  |

解释实验结果。

(2)蔗糖酶的专一性

| 管 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1%淀粉溶液/滴 | 4 | － | 4 | － | 4 | － |
| 2％蔗糖溶液/滴 | － | 4 | － | 4 | － | 4 |
| 蔗糖酶溶液/mL | － | － | 1 | 1 | － | － |
| 煮沸过的蔗糖酶溶液/mL | ― | ― | － | － | 1 | 1 |
| 蒸馏水/mL | 1 | 1 | － | － | － | － |
| 37℃恒温水浴5分钟 |  |  |  |  |  |  |
| Benedict试剂/mL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 沸水浴2－3分钟 |  |  |  |  |  |  |
| 现象 |  |  |  |  |  |  |

解释实验结果。

五、分析与讨论：

通过本实验，结合理论课的学习，小结出哪些因素影响唾液淀粉酶活性？是如何影响的？

思   考   题

1．本实验中如何通过淀粉液加碘后的颜色的变化来判断酶促反应快慢的？

2．什么是酶的最适温度及其应用意义？

3．什么是酶反应的最适pH？对酶活性有什么影响？

4．什么是酶的活化剂？

5．什么是酶的抑制剂？与变性剂有何区别？

### 4.2  枯草芽孢杆菌蛋白酶活力测定

一、目的

- 学习测定蛋白酶活力的方法。

- 掌握721或722型分光光度计的原理和使用方法。

- 学习绘制标准曲线的方法。

二、原理

酚试剂又名Folin－酚试剂，是磷钨酸和磷钼酸的混合物，它在碱性条件下极不稳定，可被酚类化合物还原产生蓝色（钼蓝和钨蓝的混合物）。

酪蛋白经蛋白酶作用后产生的酪氨酸可与酚试剂反应，所生成的蓝色化合物可用分光光度法测定。

三、器材

1.试管及试管架    2.吸管    3.漏斗     4.恒温水浴    5.721或722型分光光度计

四、试剂

1.酚试剂                                                        400mL

于2 000mL磨口回流装置内加入钨酸钠（Na2WO4·2H2O）100g，钼酸钠（Na2MoO4·2H2O）25g，加蒸馏水700mL，85%磷酸50mL和浓盐酸100mL。充分混匀，使其溶解。小火加热，回流10小时（烧瓶内加小玻璃珠数颗，以防溶液溢出），再加入硫酸锂(Li2SO4)150g，蒸馏水50mL及液溴数滴。在通风橱中开口煮沸15min，以除去多余的溴。冷却后定容至1 000mL，过滤即成Folin—酚试剂B贮存液，此液应为鲜黄色，不带任何绿色。置棕色瓶中，可在冰箱长期保存。若此贮存液使用过久，颜色由黄变绿，可加几滴液溴，煮沸数分钟，恢复原色仍可继续使用。试剂B贮存液在使用前应确定其酸度。以之滴定标准氢氧化钠溶液（1mol/L左右），以酚肽为指示剂，当溶液颜色由红→紫红→紫灰→墨绿时即为滴定终点。该试剂的酸度应为2mol/L左右，将之稀释至相当于1mo/L酸度应用。

2. 0.55mol/L碳酸钠溶液                                             2000mL

3.10%三氯乙酸溶液                                                 150mL

4.0.5%酪蛋白溶液                                                  100mL

称取2.5克酪蛋白，用0.5mol/L的氢氧化钠4mL润湿，加0.02mol/L pH7.5磷酸缓冲液少许，在水浴中加热溶解。冷却后，用上述缓冲溶液定容至500mL。此试剂临用时配制。

5.0.02mol/L pH7.5磷酸缓冲溶液                                     200mL

称取磷酸氢二钠（Na2HPO4·12H2O）71.64g，用水定容至1000mL为A液。称取磷酸二氢钠（NaH2PO4·2H2O）31.21 g，用水定容至1000mL为B液。A:B=840:160混合后即成0.2mol/L pH7.5磷酸缓冲溶液。临用时稀释10倍。

6.100µg/mL酪氨酸溶液                                            200mL

精确称取烘干的酪氨酸100mg，用0.2mol/L盐酸溶液溶解，定容至100mL后即成1000µg/mL 酪氨酸（母液）。分别取母液2.5mL、5.0mL、7.5mL、10mL、12.5mL、15mL，用水定容至250mL（10—60µg/mL的酪氨酸溶液）。

7.0.2mol/L盐酸：16.7mL浓盐酸用水定容至1000mL。

8.酶液

称取1g枯草杆菌蛋白酶的酶粉，用少量0.02mol/L pH7.5的磷酸缓冲液溶解，然后用同一缓冲液定容至100 mL。振摇约15分钟，使其充分溶解，然后用干纱布过滤。吸取滤液5 mL，稀释至适当倍数（如20、30、40倍）供测定用。

此酶液可在冰箱中保存一周。

五、操作

1．绘制标准曲线   取不同浓度（10—60µg/mL）的酪氨酸溶液各1mL，分别加入0.55mol/L碳酸钠溶液5 mL酚试剂1mL。置30℃恒温水浴中显色15分钟，用分光光度计在A680nm处，用空白管（只加水、碳酸钠溶液和酚试剂）作对照，以光吸收值为纵坐标，以酪氨酸的µg数为横坐标，绘制标准曲线。

2．酶活力测定   吸取0.5％酪蛋白溶液2 mL，置于试管中，在30℃水浴中预热5分钟后加入预热（30℃5分钟）的酶液1 mL，立即计时。反应10分钟后，由水浴取出，并立即加入10%三氯乙酸溶液3 mL，放置15分钟后，用滤纸过滤。

同时另作一对照管，即取酶液1 mL，先加入3 mL10％的三氯乙酸溶液，然后再加入0.5%酪蛋白溶液2mL，30℃保温10分钟，过滤。

取3支试管，编号。分别加入样品滤液、对照滤液和水各1mL。然后各加入0.55mol/L的碳酸钠溶液5mL，混匀后再各加入酚试剂1mL，立即混匀，在30℃显色15分钟。以加水的一管作空白，在A680nm处测对照及样品的光吸收值。

计算酶活力：

规定：在30℃，pH7.5的条件下，水解酪蛋白，每分钟产生酪氨酸1µg为一个酶活力单位。

则1g枯草杆菌蛋白酶在30℃，pH7.5的条件下所具有的活力单位为：

（A样－A对）×K×V×N/ t

式中：A样为样品液光吸收值；

A对为对照液光吸收值；

K为标准曲线上光吸收为1时的酪氨酸µg数；

t 为酶促反应的时间（分），本实验t ＝10；

V为酶促反应管的总体积，本实验V＝6；

N为酶液的稀释倍数，本实验N＝2 000。

### 4.3  酵母蔗糖酶的提取及其性质的研究

实验目的

本实验为学生提供一个较全面的实践机会，学习如何提取纯化、分析鉴定一种酶，并对这种酶的性质，尤其是动力学性质作初步的研究。

Ⅰ酵母蔗糖酶粗制品的提取和比活力测定

一、原理

至今我们所发现的大多数酶都是蛋白质，因而蛋白质的分离提纯方法也适用于酶。对于不同来源的各种酶，通常采用盐析沉淀、吸附、离子交换、结晶及各种物理化学方法将它提纯，在纯化过程中，应尽量避免高温，剧烈的机械搅拌、强酸、强碱等容易造成蛋白质变性的各种激烈条件。

蔗糖酶是一种水解酶，它能使蔗糖水解为果糖和葡萄糖。因此只要用一种适当的试剂测定反应中还原糖的含量，就可以得知它的活力。蔗糖酶在碱性环境中非常容易失活，因此可以用碱来终止酶促反应。

实验中的比活力测定是以每毫克蛋白质含有酶的活力单位数来计算，并在35℃下进行活力测定。每三分钟能使5%蔗糖溶液释放1毫克还原糖的酶量定为一个活力单位。

蛋白质浓度测定用Forlin-酚法，还原糖的测定是利用3,5-二硝基水杨酸与葡萄糖生成红色化合物，通过比色法测定还原糖的量即为酶活力。

二、仪器

l．吸管：lmL×5；2mL×5；5mL×5；10mL×1

2．试管：1.5×l5cm×30

3. 量筒：10mL×1；5OmL×1

4．三角瓶：50mL×1

5．滴管，玻棒。

6．分光光度计；温箱；冰箱；离心机；恒温水浴；水浴锅；温度计。

三、试剂

1．蛋白质标准溶液：准确称取牛血清蛋白，以蒸馏水配成300微克/mL的溶液。

2．0.1%葡萄糖标准液：精确称取葡萄糖1克，用蒸馏水溶解后，再加8mL 12mol/L HCl，用蒸馏水定容至1000m1。

3． 3，5-二硝基水杨酸试剂：6.3克3，5-二硝基水杨酸和262mL 2mol/L NaOH加到500mL含有l82克酒石酸钾钠的热水溶液中，再加5克重蒸酚和5克亚硫酸钠，搅拌溶解，冷却后加水定溶至1000mL时，贮于棕色瓶中。

4．福林－酚试剂

甲：(A)l0克碳酸钠，2克氢氧化钠和0.25克酒石酸钾钠溶解于500mL水中。

(B)0.5克硫酸铜（CuS04·5H2O）溶解于100mL水中。

每次使用前将（A）50份与（B）l份混合既为试剂甲。

乙：见福林－酚测定蛋白质实验。

5．0.lmol/L醋酸缓冲液pH4.6 ：0.2mol/L醋酸溶液（11.55mL冰醋酸定容至1升），25.5mL与0.2mol/L醋酸钠溶液（16.4g NaAc或27.2g NaAc·3H2O定容至1升）24.5mL混合稀释到100mL。

6. 5%蔗糖溶液（W/V）：5克蔗糖以pH4.6的0.1mol/L醋酸缓冲液溶解，定容至100mL。

7. 4mol/L醋酸溶液。

四、操作：

1.蔗糖酶粗制品的提取：在50mL三角瓶中加入鲜酵母10g（如用干酵母，加少量水约30mL，调成糊状），加0.8g醋酸钠15－20分钟后，团块液化，加1.5mL甲苯，用软木塞将瓶口塞住，摇动10分钟，放入37℃温箱中保温60小时。取出后加1.6mL 4mol/L醋酸和5mL水，使pH为4.5左右，3000转/分离心半小时，离心后分成三层，将中层移入试管中。上下层混合后再加5mL水，摇匀，3000转／分离心30分钟，取出中层与第一次中层液合并，记录总体积，此即为蔗糖酶的粗制品。

2．蛋白浓度的测定

（l）标准曲线制作

取6支试管分别按下表顺序加入300微克／mL牛血清蛋白溶液与水。加试剂甲5mL摇匀后室温放置10分钟，再加0.5mL试剂乙，摇匀，继续放置30分钟，650nm测光密度（O.D值）。以蛋白质含量（微克）为横坐标，光密度值为纵坐标做出标准曲线。

（2）样液测定

吸取0.5mL蔗糖酶的粗制品液，用蒸馏水稀释到30mL，取0.3mL，按下表同标准曲线一起进行测定。计算出样品中的蛋白含量（以mg计算）。

| 管号 | 蛋白质量（μg） | 蛋白标准液（mL） | 水（mL） | 加试剂甲5mL放置10min。 加试剂乙0.5mL放置30min. | OD650 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1.0 |  |  |
| 2 | 60 | 0.2 | 0.8 |  |  |
| 3 | 120 | 0.4 | 0.6 |  |  |
| 4 | 180 | 0.6 | 0.4 |  |  |
| 5 | 240 | 0.8 | 0.2 |  |  |
| 6 | 300 | 1.0 | 0 |  |  |
| 7 | 样液 | 0.3 | 0.7 |  |  |
| 8 | 样液 | 0.3 | 0.7 |  |  |

3．葡萄糖浓度测定

（l）葡萄糖标准曲线制作

取11支试管按下表顺序加入0.1％葡萄糖液，水及3,5-二硝基水杨酸试剂（DNS）。

| 管号 | 含糖量（mg） | 0.1%葡萄糖（mL） | 水（mL） | DNS(mL) | OD540 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1.5 |  |
| 2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.5 |  |
| 3 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.5 |  |
| 4 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.5 |  |
| 5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |  |
| 6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |  |
| 7 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.5 |  |
| 8 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.5 |  |
| 9 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.5 |  |
| 10 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.5 |  |
| 11 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1.5 |  |
| 12 | 样液对照 | 0.45(见后操作) | 1.55 | 1.5 |  |
| 13 | 样液对照 | 0.45(见后操作) | 1.55 | 1.5 |  |
| 14 | 样液 | 0.45(见后操作) | 1.55 | 1.5 |  |
| 15 | 样液 | 0.45(见后操作) | 1.55 | 1.5 |  |

上述溶液混合均匀后在沸水浴中加热5分钟，取出立即用冷水冷却，以蒸馏水稀释至25mL，摇匀，测540nm光密度（O.D值）。以葡萄糖含量（mg）为横坐标，光密度值为纵坐标做出标准曲线。

（2）样液的测定

取三只试管分别加入2mL稀释的酶液。两支作对照，加入0.5mL 1mol/L 的NaOH摇匀，使酶失活。另两支作测定管。此四支试管和5%蔗糖溶液放在35℃水浴中预热10分钟。分别吸取2mL 5%蔗糖液于上述四支试管中，并且准确计算时间，3分钟后在测定管中也加入0.5mL 1mol/L NaOH，摇匀（整个反应在35℃下进行）。从反应混合物中吸取0.45mL溶液，用DNS试剂测定酶反应生成的还原糖数量（方法同标准曲线的制作），计算出所有的酶在35℃下，以5％蔗糖为底物时，3分钟能释放出的还原糖的总毫克数，此数值即为总活力单位。计算每毫克蛋白质所含的活力单位即比活力（U／mg）。

比活力＝A／B   A：总活力单位  B：样品中蛋白质的总量

II．蔗糖酶的米氏常数（Km）和最适PH的测定

一、原理

米切利斯（Michaelis）运用酶反应过程中形成中间产物的学说，导出了著名的米氏方程。这个方程直接地给出了酶反应的速度和酶浓度、底物浓度的关系，这个方程还给出了一个非常重要的物理常数——米氏常数Km。对于每一个酶促反应，在一定条件下都有它特定的Km值，因此常可用于鉴别酶。米氏方程和米氏常数对于研究酶作用的动力学有很重要的意义。米氏方程如下：

v=Vm [S] / (Km+[S])  V:反应速度;  [S]:底物浓度;  Vm:最大反应速度;  Km:米氏常数

由上式可见，当v=1/2Vm时，Km就等于底物浓度[S]，基于这一点，测定不同底物浓度时的酶反应速度，利用双倒数座图法可求出最大反应速度Vm和Km值。

将米氏方程变成倒数形式（1/v= Km/ Vm[S]+1/Vm），以1/v为纵坐标，1/[S]为横坐标作图。从图中可求出Km,Vm值。

pH对酶的活力影响很大，通常在某一pH范围内酶表现出最大的活力，此时的pH值就是最适pH。不同来源的蔗糖酶最适pH各不相同，其中酵母的蔗糖酶最适pH范围在pH3.5-5.5之间，而以pH4.5为最好。通过酶在一系列不同pH条件下催化底物的反应可求出最适pH。它对于寻找酶的分离纯化条件与活力测定最适条件有着重要意义。

二、试剂

1．2U/mL蔗糖酶液，以水稀释。5U/mL蔗糖酶液，用不同pH的缓冲液 (见下3的不同pH柠檬酸-磷酸氢二钠配制) 稀释。

2．0.2mol/L蔗糖溶液，用pH4.6的0.1mol/L醋酸缓冲液配置。

3．1mol/L NaOH溶液

4．不同pH的5%蔗糖溶液：先配置0.1mol/L柠檬酸(21.01克/升)和0.2mol/L磷酸氢二钠（Na2HPO4·7H2O 53.65克/升）或（Na2HPO4·12H2O 71.7克/升）溶液。按下表量混合。再向不同pH值的缓冲液中加5g蔗糖（可配50%蔗糖液，向不同pH值的缓冲液中加1 mL），蒸馏水稀释至100mL。

| pH | 0.1mol/L柠檬酸(mL) | 0.2mol/L磷酸氢二钠(mL) |
| --- | --- | --- |
| 2.6 | 44.6 | 5.4 |
| 3.6 | 33.9 | 16.1 |
| 4.6 | 25.2 | 24.8 |
| 5.6 | 21.0 | 29.0 |
| 6.6 | 13.6 | 36.4 |

三、操作

1. 米氏常数Km的测定

按下表在11只试管中分别加入0.2mol/L蔗糖溶液和pH4.6 0.1mol/L醋酸缓冲液，使总体积达2mL，置35℃水浴内预热。另取2 U /mL酶溶液在35℃水浴中保温10分钟，依次向各试管中加入2mL酶液，准确作用5分钟后按次序加入0.5mL 1mol/L NaOH，摇匀，终止酶反应。吸取0.5mL酶反应液，加入盛有3mL稀释1倍的DNS试剂的试管中，沸水浴中加热5分钟后，立即用冷水冷却。用蒸馏水稀释至25mL摇匀，以1号管为空白，在540nm测光密度值。以1/[S]为横坐标，1/V为纵坐标作图，求Km,Vm。

| 管号 | 0.2 mol/L蔗糖(mL) | pH4.6 醋酸缓冲液(mL) | 2U/mL酶液(mL) | 1 mol/L NaOH (mL) | 吸 取 反 应 液 0.5 mL | 1/2 DNS (mL) | 沸 水 浴 5 分钟， 冷 却, 蒸 馏 水 稀 释 至 25 mL | OD540 | [S] | V | 1/[S] | 1/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.5 |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0.10 | 1.90 | 2.00 | 0.5 |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0.20 | 1.80 | 2.00 | 0.5 |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0.30 | 1.70 | 2.00 | 0.5 |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0.40 | 1.60 | 2.00 | 0.5 |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0.60 | 1.40 | 2.00 | 0.5 |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0.80 | 1.20 | 2.00 | 0.5 |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.5 |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.20 | 0.80 | 2.00 | 0.5 |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.60 | 0.40 | 2.00 | 0.5 |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2.00 | 0 | 2.00 | 0.5 |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |

2.最适pH的测定

按下表在6支试管中加入不同pH的5%蔗糖溶液2mL,置35oC水浴中预热10分钟，1号管做对照，先加0.5mL 1mol/L NaOH，然后依次在1－6管中加入预热的5U/mL的酶液（以不同的pH缓冲液稀释）2mL，准确作用5分钟后，在2－6号管中依次加入0.5mL 1 mol/L NaOH，摇匀，终止反应。吸取上述酶反应液0.5mL加入到盛有3mL稀释1倍的DNS的试管中，沸水浴保温5分钟后，立即用冷水冷却，以蒸馏水稀释至25mL，摇匀，540nm处测O.D值。

| 管号 | pH | 0.5%蔗糖液(ml) | 5U/mL酶液(mL) | 1 mol/L NaOH(mL) | 吸 取 反 应 液 0.5 mL | 1/2 DNS (mL) | 沸水浴5min,冷却,蒸馏水稀释至25mL | OD540 | 产物量(mg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.6 | 2.0 | 2.0 | 0.5 |  | 3.0 |  |  |  |
| 2 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 0.5 |  | 3.0 |  |  |  |
| 3 | 3.6 | 2.0 | 2.0 | 0.5 |  | 3.0 |  |  |  |
| 4 | 4.6 | 2.0 | 2.0 | 0.5 |  | 3.0 |  |  |  |
| 5 | 5.6 | 2.0 | 2.0 | 0.5 |  | 3.0 |  |  |  |
| 6 | 6.6 | 2.0 | 2.0 | 0.5 |  | 3.0 |  |  |  |

### 4.4  溶菌酶的提纯结晶和活力测定

一、目的

学习从鸡蛋中分离纯化溶菌酶的方法。

二、原理

鸡蛋清内含有丰富的溶菌酶(lysozyme)，向蛋清中加入一定量的中性盐，并调节pH至溶菌酶的等电区，溶菌酶即可结晶析出。如结晶不纯，可重结晶。

溶菌酶之所以溶菌，乃因它能催化格兰氏阳性细菌细胞壁粘多糖水解的缘故。测定溶菌酶活力，可用某些细菌细胞壁作底物，以单位时间内被它水解的细胞壁的量表示酶活力的大小。

三、实验材料与仪器

鸡蛋清：将新鲜鸡蛋两端各敲一小洞，使蛋清流出。蛋清的pH若低于8.0即不能使用。

纱布。

烧杯100 mL（×1）。匀浆器。

量筒100 mL（×1）、50 mL（×1）。

吸管0.2 mL（×1）、5 mL（×1）。

台天平100 g。分析天平（万分之一）。

抽滤瓶500 mL（×1）。布氏漏斗φ10 cm（×1）。

真空干燥器φ25 cm（×1）。

显微镜。

离心机5000 rpm

培养箱。

水浴锅。

721型（或722型）分光光度计。

试剂。

1．氯化钠：C.P.，应研细。

2．五氧化二磷：工业品，作吸水剂用。

3．lmol/L氢氧化钠溶液。

4．丙酮：无水，C.P.。

5．pH 6.2 , 0.1 mol/L磷酸缓冲液：称取NaH2PO4.2 H2O 11.70 g，Na2HPO4·12 H2O 7.86g及EDTA（乙二胺四乙酸二钠）0.392 g，溶于蒸馏水并稀释至1000 mL，用pH计校正。

6．溶菌酶晶种：将无定形的溶菌酶①配制成5％水溶液，每10 mL加人NaCl 0.5g，滴加1 mol/L NaOH溶液调至pH9.5-10.0，置冰箱中（4℃），1-2天内溶菌酶晶体即析出。吸滤取得晶体，用冷丙酮（0℃以下）洗晶体2次，置放有五氧化二磷和石蜡的真空干燥器中干燥。

7．液体培养基：牛肉膏0.5 g,葡萄糖0.1 g，氯化钠0.5 g,蛋白胨1g溶于蒸馏水并稀释至100 mL。分装于锥形瓶中，塞以棉塞，纸包，高压（15磅）灭菌15分钟，备用。

8．固体培养剂：琼脂（洋菜）20 g，牛肉膏5g，葡萄塘1 g，氯化钠5g，蛋白栋10 g，溶于1000 mL蒸馏水（加热），分装于克氏瓶中，塞以棉塞，纸包，高压（15磅）灭菌15分钟，冷却凝固备用。

9．底物悬液：本实验所用底物实质上是溶菌小球菌(Micrococcus lysodeik Licus)的细胞壁。

将菌种接种于液体培养基扩大培养（28℃，24小时），再接种至克氏瓶固体培养基48小时（28℃）。用蒸馏水将菌体洗下（不要将固体培养基弄下！），离心（4000 r/min, 20分钟），倾去上清液，沉淀为菌体。加入少量蒸馏水，用玻棒搅成悬液，离心，倾去上清液。如此反复洗涤菌体数次，最后用少量蒸馏水制成悬液，冰冻干燥。亦可将菌体铺于玻板上吹干，刮下，置干燥器中。

称取干菌粉5 mg，置匀浆器中，加人少量pH 6.2磷酸缓冲液，研磨数分钟，倾出，用少量缓冲液洗匀浆器，一并稀释至20-25 mL。比色测定OD450。此悬液光密度应在0.5-0.7范围内。

四、操作步骤

1．溶菌酶的提纯结晶

(1)将2只鸡蛋的蛋清置于小烧杯中（蛋清pH不得低于8.0），缓慢搅拌数分钟②，使蛋清稠度均匀，然后用两层纱布滤去卵带或碎蛋壳，量记蛋清体积。

(2)按100mL蛋清加5g氯化钠的比例，向蛋清内慢慢加入氯化钠细粉，边加边搅，使氯化钠及时溶解，避免氯化钠沉于容器底部，否则将因局部盐浓度过高而产生大量白色沉淀。

(3)加完NaCl，用1 mol/L NaOH调节pH至9.5-10.0，随加随搅匀，避免局部过碱。加入少量溶菌酶结晶作为晶种，4℃放置数天。当肉眼观察有结晶形成后，吸取晶液一滴，置载玻片上，用显微镜观察（100×）。记录晶形。

(4）结晶用布氏漏斗滤得，用0℃丙酮洗涤数次，置真空干燥器（五氧化二磷及石蜡）干燥。

2．活力测定

(1)酶液的制备：准确称取干酶粉5 mg，用0.1mol/L pH 6.2磷酸缓冲液溶解成1mg/mL酶液。用时稀释20倍，则每mL酶液酶量为50μg。

(2)将酶液和底物悬液分别置25℃水浴中保温10-15分钟，然后吸底物悬液3.0 mL置比色杯中，比色测定OD450，此为零时读数。然后加入酶液0.2 mL(10μg )，迅速摇匀，从加入酶液起计时，每隔30秒测1次OD450，共测3次（90秒）。

(3)本实验的酶活力单位定义为：每分钟OD450下降0.001为一个活力单位（25℃，pH 6.2）。

| 每mg酶的活力单位= | (零时OD450－60S OD450)×1000×1000 |
| --- | --- |
|  | 样品μg数 |

①可用市售医药用纯溶菌酶粉

②搅拌速度切忌过快，不能起泡，搅拌方向不得改变，境棒应光滑。这些都是防止蛋白变性的措施。

### 4.5  乳酸脱氢酶同工酶分析

一、实验目的  学习同工酶分离的方法。

二、实验基本原理

用醋酸纤维素薄膜作支持物，在pH8.6巴比妥缓冲溶液中电泳，可将LDH同功酶分离。在 LDH 辅酶 NAD+ 存在下，以乳酸钠为基质，处理电泳过的醋酸纤维素薄膜，LDH 可使乳酸脱氢生成丙酮酸，同时使 NAD+还原为NADH。NADH又将氢传递给吩嗪二甲酯硫酸盐 (phenazine methosulfate, PMS)，PMS再将氢传递给氯化硝基四唑氮蓝（nitrobluetetraxolium,NBT），还原型NBT为不溶性紫蓝色化合物。因此，有LDH活性的区带即显示紫蓝色。其反应如下:

三、实验器材和试剂

器材：    电泳仪、醋酸纤维薄膜、载玻片、染色容器。

试剂

1．0.1mol/L pH7.5磷酸盐缓冲液：称磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O)22.55g，磷酸二氢钾、21.6g，蒸馏水加至1000mL调pH至7.5贮放于4℃冰箱。

2．1mol/L乳酸钠基质液：称70%乳酸钠16g，用pH7.5  0. 1mol/L磷酸盐缓冲液稀释至100mL，冰箱保存。

3．吩嗪二甲酯硫酸盐(PMS 1 mg /mL)用蒸馏水溶解，置棕色瓶内贮于4℃可稳定1~2周。此液对光敏感，变绿后不能使用。

4．氯化硝基四唑氮蓝1mg/mL：用蒸馏水溶解，贮于4℃，可稳定几个月。

5．固定液：10%冰醋酸。

6．电泳槽缓冲液：巴比妥缓冲液（pH8.6，离子强度0.065）。

7．染色应用液：临用前配制。1mol/L乳酸钠溶液1mL，氯化硝基四唑氮蓝3mL，吩嗪二甲酯硫酸盐0.3mL, 0.1 mol/L磷酸盐缓冲液1mL, NAD干粉10mg，混匀。

四、操作步骤

1．组织匀浆的制备：取兔心、肝、肾、肌肉各0.5g，剪碎，分别放入匀浆器中，加入0.1 mol/L pH7.5磷酸盐缓冲液2.0mL制备成组织匀浆液后，倒入离心管中，再加上述缓冲液2.5mL混匀，2000rpm 离心5分钟。

2．点样：将薄膜浸入巴比妥缓冲液中，待充分浸透以后取出，用滤纸吸去多余水份。使膜的无光泽面向上，把各待测液分别均匀地涂加于载玻片的一端，把玻片竖直轻轻接触到距膜端1.5 cm 点样线处，使样品吸入膜内，静置10分钟。

3．电泳：把膜放进电泳槽，点样面向下，点样端靠近阴极，搭好滤纸盖上电泳槽盖，调节电压120—140伏，电流0.6—1.0mA/cm宽膜，电泳1小时。

4．染色：在电泳结束前5分钟配制应用液，取未用过的醋酸纤维素薄膜一条，将它漂浮在染色应用液上，直到下面完全湿润为止。取出，湿面向下贴于载玻片上。然后将电泳膜自电泳槽中取出，立即用滤纸吸干两端。将点样面小心的覆盖于载玻片上浸有染色液的膜上。操作需迅速，避免起泡和干燥。将载玻片移置于保湿搪瓷盘内，置37℃温箱孵育30分钟，有LDH活力的地方即可显示出蓝紫色的区带。

5．定位 ：

LDH1——移动速度最快，最靠近阳极，位于白蛋白与α1球蛋白之间

LDH2——位于α2球蛋白处

LDH3——在β1、β2球蛋白之间

LDH4——在γ球蛋白的前沿

LDH5——移动速度最慢，最靠近阴极端，在γ球蛋白之后。

6．固定：将膜在固定液中固定10分钟。

［注］所用仪器须绝对清洁，整个实验过程必须控制温度和时间，以求结果准确。缓冲液pH应准确，基质液要新鲜配制。染色时应注意薄膜上的染液要适量，过多会导致同工酶区带扩散，过少则会因为膜干燥而无法进行酶促反应。电泳温度不能过高。若室温超过25℃时则需用冰降温，以免影响酶活力。

### 4.6  用正交法测定几种因素对酶活力的影响

一、目的：通过本实验初步掌握正交法的使用。

二、原理：

酶反应受到多种因素的影响，如底物浓度，酶浓度，温度，pH值，激活剂和抑制剂等都能影响酶的反应速度。这种多因素的实验可通过正交法即用一特制的表格—正交表来安排实验，计算，分析实验结果。这样就能通过少量的实验取得较好的效果。实验证明正交法是一个多、快、好、省的方法，目前已广泛用于工农业生产和科学实验中。

本实验运用正交法测定底物浓度、酶浓度、温度、pH值这四个因素对酶活性的影响，并求得在什么样的底物浓度、酶浓度、温度、pH值时，酶的活性最大。

三、实验材料与仪器

血红蛋白

试管1.5×15cm(×30)

漏斗φ4cm（×10）

吸管0.2ml(×2)、0.5ml(×4)、1ml(×3)、2ml(×4)、5ml(×4)

恒温水浴锅三台

721型（或722型）分光光度计。

试剂

1. 2%血红蛋白液：于20ml蒸馏水中加入血红蛋白2.2g，尿素36g，1mol/LNaOH溶液8mL，室温下放置1小时，使蛋白质变性。如有不溶物，可过滤除去。再加0.2mol/LNaH2PO4

溶液至110mL及尿素4g，调节溶液pH值达7.6左右。

2. 15%三氯醋酸溶液：15g三氯醋酸溶于蒸馏水，并稀释至100mL。

3. 牛胰蛋白水解酶液：3mg牛胰蛋白水解酶冷冻干粉，溶于10mL蒸馏水中。

4. 0.1mol/L pH7、8、9巴比妥缓冲液。

5. Folin-酚试剂：见Folin-酚试剂法测定蛋白质浓度实验。

四、操作

- 实验设计:本实验取四个因素，即底物浓度、酶浓度，温度、pH值。每个因素选三个水平（水平即在因素的允许变化范围内，要进行实验的“点”）。

| 因素 水平 | [S] | [E] | 温度 | pH值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2ml | 0.2ml | 37OC | 7 |
| 2 | 0.5ml | 0.5ml | 50OC | 8 |
| 3 | 0.8ml | 0.8ml | 600C | 9 |

按一般方法，如对四个因素三个水平的各种搭配都要考虑，共需做34=81次实验，而正交法只需做9次实验。选用L9表（L使正交表的代号，L右下角的数字表示实验次数）。L9表有两个特性：

(1)每一列中“1”“2”“3”这三个数字都出现三次，即他们出现的次数是相同的。

(2)每两列横行组成的“数对”共有九个，九种不同的数对（1,1）, (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3),(3,1),(3,2),(3,3)各出现一次。

在每一列中各个不同的数字出现的次数相同；每两列的横行组成的各种不同的数对出现的次数也都相同，这两点就是正交表的特点，它保证了用正交表安排的试验计划是均衡搭配的，因此，分析数据比较方便，结果比较可靠。

- 试验安排：

L9表

| 列号 试验号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | 3 | 3 | 2 | 1 |

将本实验的四个因素依次放在L9的第1，2，3，4列，再将各列的水平数用该列因素相应的水平写出来，就得到下面的试验安排表Ⅰ。

表中试验号共有9个，表示要做9次试验，每次实验条件如每一纵行所示。如做第一个实验时[S]是0.2mL，[E]是0.2mL,温度37 OC，pH为7。第二个试验[S]是0.2mL，[E]是0.5mL,温度50 OC，pH为8，余类推。

表Ⅰ

| 试验号 试剂 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2%血红蛋白液 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.8 |
| 缓冲溶液 | PH 7 2.6 | PH 8 1.7 | PH 9 1.7 | PH 8 2.3 | PH 9 2.3 | PH 7 1.4 | PH 9 2.0 | PH 7 2.0 | PH 8 2.0 |
|  | 37 OC预温五分钟 |  |  | 50 OC预温五分钟 |  |  | 60 OC预温五分钟 |  |  |
| 酶液 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 |
|  | 37 OC反应十分钟 |  |  | 50 OC反应十分钟 |  |  | 60 OC反应十分钟 |  |  |

各管均加入15%三氯醋酸溶液2mL终止反应。

另取试管一支作非酶对照，即加2%的血红蛋白液0.5mL,缓冲液2.0mL,先加15%TCA 2mL摇匀放置10分钟后再加入酶液0.5mL。

将上述酶促和非酶促对照各管反应液，室温放置15分钟，过滤，滤液留待Folin-酚测定酶活力。

Folin-酚测定酶活力：取滤液0.5ml ,加入试剂A 4mL,室温放置10分钟，B 0.5mL,30分钟后于680nm测光密度。

3、数据记录与分析

实验做好后，把9个数据填入表Ⅱ试验结果栏中，按表中数据计算出个因素的一水平试验结果总和、二水平试验结果总和、三水平试验结果总和、再取平均值（各自被3除）。最后计算极差。极差是指这一列中最好与最坏的之差，从极差的大小就可以看出哪个因素对酶活力影响最大，哪个影响最小。找出在何种条件下酶活力最高。最后作一直观分析的结论。

以OD值（Ⅰ/3,Ⅱ/3,Ⅲ/3）为纵坐标，因素的水平数为横坐标作图。

表Ⅱ

| 列号 试验号 | 1 [S]（mL） | 2 [E]（mL） | 3 温度（℃） | 4 pH值 | 试验结果 OD680 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 0.2 1 0.2 1 0.2 2 0.5 2 0.5 2 0.5 3 0.8 3 0.8 3 0.8 | 1 0.2 2 0.5 3 0.8 1 0.2 2 0.5 3 0.8 1 0.2 2 0.5 3 0.8 | 1 37 2 50 3 60 2 50 3 60 1 37 3 60 1 37 2 50 | 1 7 2 8 3 9 3 9 1 7 2 8 2 8 3 9 1 7 |  |
| Ⅰ（一水平结果总和） Ⅱ（二水平结果总和） Ⅲ（三水平结果总和） |  |  |  |  |  |
| Ⅰ/3 Ⅱ/3 Ⅲ/3 |  |  |  |  |  |
| 极差 |  |  |  |  |  |

### 4.7  胰蛋白酶的亲和层析

一、目的  学习亲和层析的操作方法，加深对亲和层析原理的理解。

二、原理

鸡蛋清的卵类黏蛋白可通过共价键偶联于不溶性载体上制成亲和吸附剂。它与胰蛋白酶在pH7~8条件下能专一性结合，而在pH2~3条件下又能重新解离。故可用亲和层析法纯化胰蛋白酶。

三、试剂

(1)偶联凝胶：澳化氰活化的琼脂糖凝胶4B;（2）卵类黏蛋白；(3)1mmol/L盐酸;(4)偶联缓冲液：含0.5mol/LNacl的0.1mol/L的NaHCO3缓冲液，pH8.3;(5)醋酸缓冲液：含0.5mol/LNaCl的0.1mol/L，pH4醋酸缓冲液；(6)平衡缓冲液：0.1mol/L, pH7.5 Tris-HCl缓冲液（含0.5 mol/L氯化钾和0.05 mol/L氯化钙）；（7）粗胰蛋白酶：（8）硫酸铵：（9）0.01 mol/L盐酸溶液（10）0.8 mol/L, pH9.0硼酸盐缓冲液：(11) 0.10 mol/L甲酸钾-0.50 mol/L氯化钾溶液，pH2.5。

四、操作

1.偶联凝胶的处理

称取偶联凝胶10 g，用200 mL 1 mol/L盐酸浸泡15 min，然后在过滤漏斗中，用1 mol几盐酸洗涤几次。每克偶联凝胶的体积溶胀为3.5 mL左右。然后用50 mL偶联缓冲液洗涤。立即转到配基溶液中进行偶联。

2.配基的偶联

取3g卵类黏蛋白〔含蛋白质1.7g左右〕用30 mL偶联缓冲液溶解，预冷至4℃，迅速加入处理好的偶联凝胶。用电磁搅拌器在4℃缓慢搅拌8h，使之偶联。再继续在4℃搅拌16h，以使剩余的活化基团完全消除。然后抽滤，用偶联缓冲液洗一次，再用0.1 mol/L, pH4醋酸缓冲液洗涤，以除去剩余的配基（卵类黏蛋白）。所得的亲和吸附剂，每毫升偶联凝胶约含蛋白质10 mg左右。存放4℃冰箱备用。

3.胰蛋白酶的亲和层析

将偶联好的卵类黏蛋白一Sepharose 4B亲和吸附剂装柱（2.0 cm×12 cm），用0.10 mol/L, pH7.5的Tris-HCl缓冲液（含0.5 mol/L KC1, 0.05 mol/L CaC12）平衡层析柱。缓冲液中KCl有增加缓冲效果和促进流速的作用，CaC12有利于酶与卵类黏蛋白结合。

将1g左右粗结晶猪胰蛋白酶（蛋白质含量50%-60%）溶于少量平衡缓冲液中（若有不溶物应离心除去），然后上柱，流速控制在1.0-1.5mL/min，上柱完毕后，用相同的平衡缓冲液洗涤亲和层析柱，直至流出液的A280小于0.02。

用0.10 mol/L 甲酸钾-0.50mol/L氯化钾溶液缓慢解吸洗脱，分部收集。用紫外光检测仪检测，可得一个蛋白质洗脱峰。

集中含胰蛋白酶洗脱液，经透析后冷冻干燥得精制胰蛋白酶。

也可将含胰蛋白酶的洗脱液在室温下，加入硫酸铵至0.8饱和度进行盐析，放置4h抽滤沉淀。将沉淀溶于少量0.01mol/L盐酸溶液中，调pH2.5~3.0,然后加入1/4体积0.8 mol/L, pH9.0硼酸盐缓冲液，调至pH8.0，轻轻搅匀溶液。在冰箱放置过夜，析出胰蛋白酶结晶（在显微镜下呈短棒状结晶）。

已解吸完毕的亲和层析柱，用平衡缓冲液冲洗平衡，以供再次使用。

## 第五章 维生素

### 5.1  维生素C的定量测定——2，6—二氯酚腚酚滴定法

一、目的：

1．学习维生素C定量测定的一般原理，掌握用2，6-二氯酚靛酚滴定法定量测定食物和生物体液中维生素C的基本操作技术。

2．概括了解维生素C的生理意义及其在新鲜水果和蔬菜中的含量。

二、原理：

维生素C是人类膳食中必需的维生素之一，如果缺乏维生素C，将导致坏血病发生。因此，维生素C又称为抗坏血酸，有防治坏血病的功效。抗坏血酸在自然界分布十分广泛，存在于新鲜水果和蔬菜中，尤其是柠檬果实和一些绿色植物（如青辣椒、菠菜等）中含量特别丰富。

抗坏血酸在机体同具有广泛的生理功能，已知体内许多重要物质的代谢反应都需要抗坏血酸的参与。它是脯氨酸羟基化酶的辅酶，故有增进胶原蛋白合成的作用。机体中许多含疏基的酶，需要依赖于作为还原剂的抗坏血酸的保护，使酶分子的疏基处于还原状态，从而维持其催化活性。由于抗坏血酸的氧化还原作用，它可促进免疫球蛋白的合成，增强机体的抵抗力。同时还能使氧化型谷胱甘肽转化为还原型谷胱甘肽（简称GSH），而GSH可与重金属结合而排出体外，因此维生素C常用于重金属的解毒。此外，抗坏血酸尚有许多其他生理功能，但其作用机理还不十分清楚。

抗坏血酸是一种不饱和的多羟基内酯化合物，稍有酸味的糖类白色晶体，易溶于水，故属于水溶性维生素。在溶液中其分子内C2和C3之间的烯醇式羟基上的氢极易解离并释放出H+，而被氧化成脱氢抗坏血酸，氧化后仍具有维生素C的生理活性，但它易分解为二酮古洛糖酸，此化合物不再具有维生素C的生理活性。维生素C有很强的还原性，在碱性溶液中加热并有氧化剂存在时，易被氧化而破坏。还原型和氧化型抗坏血酸可以互相转变，在生物组织中自成一氧化还原系统。

抗坏血酸的定量测定方法很多，有2，6-二氯酚靛酚（简称DCIP）滴定法、碘滴定法、2，4-二硝基苯肼法等。其中广泛采用的是DCIP滴定法，它具有简便、快速、比较准确等优点，适用于许多不同类型样品的分析。缺点是不能直接测定样品中的脱氢抗坏血酸及结合抗坏血酸的含量，易受其他还原物质的干扰。如果样品中含有色素类物质，将给滴定终点的观察造成困难。

在酸性环境中，抗坏血酸（还原型）能将染料2,6-DCIP还原成无色的还原型2,6-DCIP，而抗坏血酸则被氧化成脱氢抗坏血酸。氧化型的2,6-DCIP在中性或碱性溶液中呈蓝色，但在酸性溶液中则呈粉红色。因此，当用2,6-DICP滴定含有抗坏血酸的酸性溶液时，在抗坏血酸未被全部氧化前，滴下的2,6-DCIP立即被还原成无色，一旦溶液中的抗坏血酸全部被氧化时，则滴下微量过剩的2,6-DCIP便立即使溶液显示淡粉红色或微红色，此时即为滴定终点，表示溶液中的抗坏血酸刚刚全部被氧化。依据滴定时2,6-DCIP标准溶液的消耗量（mL），可以计算出被测样品中抗坏血酸的含量。氧化型2,6-DCIP与还原型抗坏血酸常在稀草酸或偏磷酸溶液中进行反应。即先将样品溶于一定浓度的酸性溶液中或经抽提后，再用2,6-DCIP标准溶液滴定至终点。其反应式如下：

食物和生物材料中常含有其他还原物质，其中有些还原物质可使2,6-DCIP还原脱色。为了消除这些还原物质对定量测定的干扰，可用抗坏血酸氧化酶处理，破坏样品中还原型抗坏血酸后，再用2,6-DCIP滴定样品中其他还原物质。然后从滴定未经酶处理样品时2,6-DCIP标准溶液的总消耗量中，减去滴定非抗坏血酸还原物质2,6-DCIP标准溶液的消耗量，即为滴定抗坏血酸实际所消耗的2,6-DCIP标准溶液的体积，由此可以计算出样品中抗坏血酸的含量。另外，还可利用抗坏血酸和其他还原物质与2,6-DCIP反应速度的差别，并通过控制样品溶液在pH 1-3范围内，进行快速滴定，可以消除或减少其他还原物质的作用，一般在这样的条件下，干扰物质与2,6-DCIP的反应是很慢的或受到抑制。

生物体液（如血液、尿等）中的抗坏血酸的测定比较困难，因为这些样品中抗坏血酸的含量很低，并且存在许多还原物质的干扰，同时还必须预先进行脱蛋白处理。在生物体液中含有巯其、亚硫酸盐及硫代硫酸盐等物质，它们都能与DCIP反应，但反应速度比抗坏血酸慢得多。样品中巯基物质对定量测定的干扰，通常可以藉加入对-氯汞苯甲酸（简称PCMB）而得到消除。

本实验采用2,6-二氯酚靛酚滴定法，以新鲜水果、蔬菜和生物体液为分析材料，进行抗坏血酸含量测定。

三、器材及试剂

1．器材：

①松针、新鲜蔬菜（辣椒、青菜、西红柿等）、新鲜水果（桔子、柑子、橙、柚等）

②吸管	③容量瓶

④锥形瓶	⑤微量滴定管

⑥台式天平	⑦组织捣碎机

⑧抽滤装置

2．试剂：

①2%草酸溶液：草酸2g，溶于100mL蒸馏水。

（2%草酸液可用4%偏磷酸—醋酸溶液代替）

②1%草酸溶酸：溶1g草酸于100mL蒸馏水。

③标准抗坏血酸溶酸：准确称取50.0mg纯抗坏血酸，溶于1%草酸溶液，并稀至500mL。贮棕色瓶、冷藏，最好临用时配制。

④1%HCl溶液。

⑤0.1%2,6-二氯酚靛酚溶液：溶250mg2，6-二氯酚靛酚于150mL含有52mgNaHCO3热水中，冷却后加水稀释至250mL，滤去不溶物，贮棕色瓶内，冷藏（4℃约可保存一至三周）。每次临用时稀释10倍，并以标准抗坏血酸溶液标定。

⑥对-氯汞苯甲酸（简称PCMB）溶液（2mg/mL）称取100mgPCMB溶于50mL0.05mol/LNaOH溶液中，过滤后滤液保存备用。（分析尿液样品用）

⑦抗坏血酸氧化酶（-20℃保存）

⑧水果汁（桔子汁、柠檬汁、番茄汁等）

⑨新鲜水果（桔柑类、橙、柚、柠檬、草莓、山楂、番茄等）

⑩新鲜蔬菜（辣椒、菠菜、青菜等）

松针

生物体液（血清、血浆等）

四、操作步骤：

1．不同样品用不同方法提取后滴定

（1）水果汁样品

将果汁充分摇匀后，取5mL样品放入50mL容量瓶中，用2%草酸溶液（或4%偏磷酸-醋酸）溶液稀释，并定容至50mL，混匀后通过快速滤纸过滤（或离心）。取滤液10mL放入锥形瓶内，立即用已标定过的2,6-DCIP溶液快速滴定至样品液呈现玫瑰色，并保持15—20s不变即为终点，记录所消耗的2,6-DCIP溶液的体积(mL)。样品液中抗坏血酸含量宜在0.1—0.2mg/mL范围内，如果偏高或偏低则可酌情增减样品用量或进行适当稀释。另取10mL蒸馏水作空白对照滴定。样品液和空白对照均至少各做3份，滴定结果取平均值，随时分别做好数据记录。

检测果汁（或其他样品）中干扰物质的存在，可取5mL新鲜果汁放入50mL容量瓶中，加少许抗坏血酸氧化酶晶体，轻轻混匀，放置10min，藉以破坏还原型抗坏血酸。然后再中入2%草酸（或4%偏磷酸-醋酸）溶液释稀至刻度，混匀后过滤，取这种滤液10mL用2,6-DCIP进行滴定，记下消耗的DCIP溶液体积（mL）。

（2）水果样品

将新鲜水果去皮，可食部分切成小块，称取25—50g样品置于匀浆器中或研钵内，加入25mL2%草酸（或4%偏磷酸-醋酸）溶液研磨，抽提液倾入100mL容量瓶中，残渣再加25mL2%草酸（或4%偏磷酸-醋酸）溶液研磨和抽提两次，每次抽提液均倾入容量瓶中，最后用2%草酸（或4%偏磷酸-醋酸）溶液定容至100mL。混匀后用快速滤纸过滤（最初数mL滤液弃去）或离心，取滤液或上清液10mL放入50mL锥形瓶内，随即用2,6-DCIP溶液快速滴定至终点，取10mL2%草酸（或4%偏磷酸-醋酸）溶液作空白对照滴定，样品液和空白对照的各平行做3份。

（3）蔬菜样品

称取新鲜蔬菜100—200g，洗净后淋干并用纱布拭去其表面水份，切成碎块置于组织捣碎器内，加入100mL2%草酸（或4%偏磷酸-醋酸）溶液，捣碎1—2min。称取匀浆20—50g倾入100mL容量瓶中，用2%草酸（或4%偏磷酸-醋酸）溶液洗涤匀浆容器数次，洗液均转入容量瓶中，最后稀释至刻度。混匀后用快速滤纸过滤（或离心），弃去最初滤出的滤液。如果样品颜色颜色太深，可采用白陶土进行脱色处理。吸取滤液5—10mL放入锥形瓶中，立即用标定过的2,6—DCIP深液进行快速滴定。同时用2%草酸（或4%偏磷酸-醋酸）溶液作空白对照，分别记下各次滴定所消耗的染料溶液的体积（mL）。

（4）松针样品

称取松针1g用水洗净，淋干并用滤纸吸去表面水分，放在研钵中，加入适量1%HCl溶液，充分研磨，静置后将上层抽提液倾入100mL容量瓶中。如此反复研磨抽提2—3次，最后用1%HCl溶液稀释定容至刻度。混匀后过滤或离心，取滤液5mL放入锥形瓶中，随即用2,6-DCIP溶液滴定。另取5mL1%HCl溶液作出空白对照滴定。

（5）生物体液样品

生物体液中维生素C的含量测定应采用新鲜样品，分析前必须制备成无蛋白质样品。向离心管中先加入4mL血清（血浆、尿液等），再加入6mL2%草酸（或4%偏磷酸-醋酸）溶液，充分混匀，离心（3500rpm）10min。取上清液8—9mL放入锥形瓶内，可直接用2,6-DCIP标准溶液进行滴定。样品和空白对照至少平行各做3份，取其平均值。

尿液样品在滴定前还必须用PCMB处理，即取9mL无蛋白上清液放入离心管中，再加1mLPCMB溶液（2mg/mL），混匀后放置5—10min。然后离心10min，取上清液8—9mL放入锥形瓶内，用2,4-DCIP溶液滴定之。

注意：各样品滴定过程宜迅速，一般不超过2分钟。滴定所用的染料不应少于1mL或多于4mL，如果样品含抗坏血酸太高或太低时，可酌量增减样液。

2．2,6-二氯酚靛酚溶液的标定

准确吸取标准抗坏血酸溶液1.0mL（含0.1mg抗坏血酸）置100mL锥形瓶中，加9mL1%草酸，用微量滴定管以稀释10倍的2,6-二氯酚靛酚滴定至淡红色，并保持15秒钟不褪色即为终点。由所用染料的体积计算出1mL染料相当于多少mg抗坏血酸。

五、结果与讨论：

1．计算：

抗坏血酸（mg/100g样品）=VA−VB×TW×100

T=1mL染料能氧化抗坏血酸mg数。

W=10mL样液相当于含样品之g数。

VA为滴定样品时所消耗的染料mL数（平均值）；VB为滴定空白时所消耗染料的mL数。

2．讨论：

本法测定VC的利与弊。

注：①2%草酸可抑制抗坏血酸氧化酶，1%草酸因浓度低不能完成上述作用。偏磷酸有同样功效。若样品中含有大量Fe2+可用8%醋酸溶液提取，如仍用偏磷酸或草酸为提取剂，Fe2+可以还原二氯酚靛酚，如用醋酸则Fe2+不会很快与染料起作用。故可用4%偏磷酸-醋酸液代替2%草酸液。

②如浆状物泡沫很多，可加数滴辛醇或丁醇。

③若浆状物不易过滤，可离心取上清液测定。

④如滤液颜色太深，滴定时不易辨别终点，可先用白陶土脱色。

⑤样品中某些杂质亦能还原2,6-二氯酚靛酚，但速度均较抗坏血酸慢，故终点以淡红色存在15秒钟为准。

思   考   题

1．提取VC时，加入2%草或4%偏磷酸-醋酸液的作用是什么？

2．如果提取液颜色太深而又无法脱尽，严重影响滴定终点判断时，是否有其它办法能准确判断出终点？

3．提取液中的抗坏血酸氧化酶是否会影响本实验结果？能否加热消除该酶的影响？

### 5.2  HPLC法测定维生素A含量

一、目的  学习测定维生素A含量的方法，学习高效液相色谱的使用

二、原理

维生素A又称视黄醇，在乳制品、蛋黄、鱼类及哺乳动物的肝脏中含量丰富。维生素A常以其酯类形式存在，欲得到游离的维生素A，需用氢氧化钾一乙醇加热皂化，然后用有机溶剂提取后进行HPLC测定。维生素A容易被氧化，故须加抗氧化剂BHT保存。

三、材料与试剂

（1）材料：牛奶、蛋黄等。

（2）试剂：甲醇、50%氢氧化钾、乙醇、乙醚或己烷、BHT（丁基化羟基甲苯）、无水硫酸钠（以上试剂均为分析纯），维生素A标准品（美国Sigma公司）。

四、操作

1.样品处理

取牛奶50mL或蛋黄5g于标准口三角瓶中，加乙醇60mL，50%氢氧化钾20mL，接上冷凝管，于磁力搅拌器上加热回流30min，温度控制在50℃左右。取分液漏斗两个，固定在铁架上，一个加50mL乙醚或己烷做第一次提取用，另一个加30mL乙醚做第二次提取用。注意用量不要过多，以免定容时过量，然后塞好盖子。样品皂化完后，取下三角瓶并用蒸馏水冲洗冷凝管口，洗液并入三角瓶。样品冷却到室温后，慢慢倒人第一个分液漏斗中，并用蒸馏水洗三角瓶2-3次，振摇片刻后静止待分层，取下层移入第二次提取液中，同上处理后弃去下层。将两次提取液合并，同时用乙醚将另一分液漏斗冲洗三次，然后用蒸馏水洗涤提取液，以除去氢氧化钾和乙醇，直至蒸馏水用pH试纸测试为中性时为止。

在100mL棕色容量瓶中加0.2gBHT（抗氧化剂），瓶上放漏斗、滤纸及无水硫酸钠，将提取液通过无水硫酸钠脱水，滤入容量瓶中，最后用乙醚定容至100mL，摇匀待用。上机分析前，取10mL于鸡心瓶中，在50℃恒温水浴中旋转蒸发至干，取下后立即用1.0mL无水甲醇溶解，摇匀后上机测定。

2.标准样品的处理

精确称取一定量的维生素A醋酸醋或棕榈酸酯，皂化及提取方法同样品，最后使上机的标样浓度为5-10国际单位/mL.(1国际单位相当于0.3μg维生素A。)

3.色谱条件

色谱柱：μ-BondapakC-18柱300mm×3.9mm；流动相：90％甲醇；检测器：紫外325nm或荧光EM＝480nm，EX＝325nm；流速：1.0mL/min；纸速：0.5cm/min;柱温：室温；进样量：20μL.

五、计算

根据标准维生素A的保留时间定性，根据标准样品的面积积分值或峰高计算样品中维生素A的含量。

六、注意事项

维生素A见光易分解，整个操作过程应避免阳光直射或在半暗室中进行。

### 5.3  HPLC法测定维生素D含量

一 、目的  学习测定维生素D含量的方法及高效液相色谱的使用

二、原理：

用HPLC法测定鱼肝油，强化食品及饲料预混物中的维生素D，样品首先经碱性皂化、乙醚抽提、蒸发。用甲醇溶解残渣注入半制备柱（C-18柱），收集含有维生素D的部分。然后将这部分洗脱液再蒸发干燥，溶于异辛烷，用C-18分析柱分析定量。

三、试剂

(1)乙醚、无水乙醇、氢氧化钾、正己烷、异辛烷、甲醇、氯化钠；(2)维生素D3标准贮存液（Fluka,Co.）：精确称量20mg维生素D3溶于20mL正己烷中（1mg/mL）。应用时再用正己烷按1：100稀释，含量为400国际单位/mL;（3）BHT（二叔丁基苯甲酚）（Fluka，Co.）。

四、操作

1.样品处理

准确称取一定量的测试样品（鱼肝油、强化食品等）置三角回流瓶内（含量高的样品取0.1g，含量低的饲料预混物取5~20g），加无水乙醇70mL，50%的氢氧化钾20mL，然后在带有电热罩的磁力搅拌器上回流30min，冷却到室温，倒入500mL分液漏斗中，用100mL重蒸水冲洗回流管和三角烧瓶，液体再倒人分液漏斗中加乙醚120mL，振荡30s，待明显分层后，转移下层溶液到另一500mL分液漏斗中，再加入120mL乙醚，重复上述操作过程，弃去下层水相，合并两次醚层。再通过以下四个步骤将液体洗至中性：①用100mL10％氯化钠洗；②用100mL重蒸馏水洗；③用100mL10％乙醇洗；④用100mL重蒸馏水洗。最后在醚层中加入100mg二叔丁基苯甲酚（BHT），用旋转蒸发器40℃蒸干，残渣再加人20mL无水乙醇溶解再蒸干两次，加5mL甲醇溶解残渣，注入HPLC中的C-18半制备柱。

2.色谱条件

色谱柱：直径8mm×250mmYWG C-18 10μm；流动相：制备柱用甲醇：水(95:5)；分析柱用己烷：二氧六环(93：7)；流速：1.2 mL/min;检测器：UV264nm；柱温：室温；纸速：5mm/min；进样量：100μL.

3.测定含量

将20μL标准维生素D3（含80国际单位）注入HPLC C-18半制备柱，在264nm处检测，收集洗脱时间为30~40min的组分。然后注入处理好的样品300-500μL，同样收集30-40 min之间的组分。此两部分液体分别用旋转蒸发器蒸干，残渣用15mL无水乙醇溶解，再重蒸一次，用1ml,异辛烷溶解。取10Lμ注入HPLC分析柱定量。从半制备柱上所收集的标准维生素D的保留时间，可用来确定样品中维生素D的保留时间，用样品的峰高与标准维生素D的峰高进行比较，即可计算出样品中维生素D的含量。

## 第六章 核酸

### 6.1  RNA含量的测定——苔黑酚法

一、目的：

了解并掌握地衣酚法测定RNA含量的基本原理和具体方法。

二、原理：

RNA含量测定，除可用紫外吸收法及定磷法外，常用地衣酚法测定。其反应原理是：当RNA与浓盐酸共热时，即发生降解，形成的核糖继而转变成糠醛，后者与3,5-二羟基甲苯（地衣酚orcinol）反应，在Fe3+或Cu2+催化下，生成鲜绿色复合物。反应产物在670nm处有最大吸收。RNA浓度在20—250μg/mL范围内，光吸收与RNA浓度成正比。地衣酚法特异性差，凡戊糖均有此反应，DNA和其他杂质也能与地衣酚反应产生类似颜色。因此，测定RNA时可先测得DNA含量再计算RNA含量。

三、器材与试剂：

1．器材：

①分析天平。

②沸水浴锅。

③试管。

④吸量管。

⑤分光光度计。

2．试剂

①RNA标准溶液（须经定磷确定其纯度）：取酵母RNA配成100微克/毫升的溶液。

②样品待测液：配成每毫升溶液含RNA干燥制品50—100微克。

③地衣酚试剂：先配0.1%三氯化铁的浓盐酸（分析纯）溶液，实验前用此溶液作为溶剂配成0.1%地衣酚溶液。

四、操作步骤：

1．标准曲线的制作

取6支干净烘干试管，按下表编号及加入试剂。置沸水浴加热25min，取出冷却，以零号管作对照，于670nm波长处测定光吸收值。以RNA浓度为横坐标，光吸收为纵坐标作图，绘制标准曲线。

| 试管 试 剂 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准RNA溶液/mL | 0 | 0．4 | 0．8 | 1．2 | 1．6 | 2．0 |
| 蒸馏水/mL | 2．0 | 1．6 | 1．2 | 0．8 | 0．4 | 0．0 |
| 地衣酚/mL | 2．0 | 2．0 | 2．0 | 2．0 | 2．0 | 2．0 |

2．样品的测定

取两支试管，各加入2.0mL样品液，再加2.0mL地衣酚试剂。如前述进行测定。

五、结果与讨论：

1．绘制出标准曲线

2．RNA含量的计算

根据测得的光吸收值，从标准曲线上查出相当该光吸收的RNA含量，按下式计算出制品中RNA的百分含量：

RNA%=待测液中测得的RNA含量μgml待测液中制品的含量μgml×100

注意事项

（1）样品中蛋白质含量较高时，应先用5%三氯乙酸溶液沉淀蛋白质后再测定。

（2）本法特异性较差，凡属戊糖均有反应。微量DNA无影响，较多DNA存在时，亦有干扰作用。如在试剂中加入适量CuCl2·2H2O可减少DNA的干扰，甚至某些已糖在持续加热后生成的羟甲基糖醛也能与地衣酚反应，产生显色复合物。此外，利用RNA和DNA显色复合物的最大光吸收不同，且在不同时间显示最大色度加以区分。反应2min后，DNA在600nm呈现最大光吸收，而RNA则在反应15min后，在670nm下呈现最大光吸收。

思  考  题

利用本法测定RNA的含量，灵敏度较高，但特异性较差，有哪些干扰因素？如何排除干扰？

### 6.2  DNA含量的测定——二苯胺显色法

一、目的；

学习并掌握二苯胺法定量测定DNA含量的原理与方法。

二、原理：

脱氧核糖核酸中的2-脱氧核糖在酸性环境中与二苯胺试剂一起加热产生蓝色反应，在595nm处有最大吸收。DNA在40—400微克范围内，光密度与DNA的浓度成正比。在反应液中加入少量乙醛，可以提高反应灵敏度。除DNA外，脱氧木糖，阿拉伯糖也有同样反应。其它多数糖类，包括核糖在内，一般无此反应。

DNA分子中的脱氧核糖基，在酸性溶液中变成ω-羟基-γ-酮基戊醛，与二苯胺试剂作用生成蓝色化合物（λmax=595nm）。可用比色法测定。

[H+]

DNA（脱氧戊糖基）       HO—CH2—C—CH2—CH2—CHO

‖

二苯胺                          O

蓝色化合物

三、器材与试剂：

1．器材：

①分析天平。                            ②恒温水浴锅。

③试管。                                ④吸量管（2毫升和5毫升）。

⑤分光光度计。

2．试剂：

①DNA标准溶液（须经定磷确定其纯度）：取小牛胸腺DNA钠盐以5m mol/L氢氧化钠溶液配成200微克/毫升的溶液。

②样品待测液：准确称取DNA干燥制品以5m mol/L氢氧化钠溶液配成50~200微克/毫升的溶液。在测定RNA制品中的DNA含量时，要求RNA制品的每毫升待测液中至少含有20微克DNA，才能进行测定。

③二苯胺试剂：

A液：称取1克重结晶二苯胺，溶于100毫升分析纯的冰乙酸中，再加入10毫升过氯酸（60%以上），混匀贮于棕色瓶中待用。

B液：配制1.6%的乙醛液，临用前配制。

临用时将A液20mL与B液0.1mL混合即得二苯胺试剂。

四、操作步骤：

1．标准曲线绘制：取干燥试管7支，按下表0—6号管操作。

2．样液测定：取2支试管按下表中7、8两号管操作。

五、结果与讨论：

1．DNA标准曲线绘制：

根据测定数据，以DNA含量（μg）为横坐标，OD595值为纵坐标，绘制出标准曲线。

| 管号 试剂（mL） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DNA标准液 （200μg/mL）/mL | 0 | 0．4 | 0．8 | 1．0 | 1．2 | 1．6 | 2．0 | － | － |
| 蒸馏水/mL | 2．0 | 1．6 | 1．2 | 1．0 | 0．8 | 0．4 | 0 | － | － |
| DNA待测液/mL | － | － | － | － | － | － | － | 2．0 | 2．0 |
| 二苯胺试剂/mL | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 摇匀，70℃水浴保温1h，在595nm处测吸光度（OD值或A值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OD595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DNA含量（μg） | 0 | 80 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 |  |  |

2．DNA含量的计算：

按下式计算样品中DNA的百分含量：

| DNA%= | 样液中测得的DNA量（μg） | ×100 |
| --- | --- | --- |
|  | 样液中所含样品量（μg） |  |

思   考   题

利用二苯胺法测定DNA含量时，若DNA样品中混有DNA或蛋白质、糖类时，是否会有干扰？

### 6.3  动物肝脏DNA的提取

一、目的：

了解分离提取DNA的一般原理，掌握从动物肝脏中提取DNA的方法。

二、原理：

在浓氯化钠（1—2mol/L）溶液中，脱氧核糖核蛋白的溶解度很大，核糖核蛋白的溶解度很小。在稀氯化钠（0.14mol/L）溶液中，脱氧核糖核蛋白的溶解度很小，核糖核蛋白的溶解度很大。因此，可利用不同浓度的氯化钠溶液，将脱氧核糖核蛋白和核糖核蛋白从样品中分别抽提出来。

将抽提得到的核蛋白用SDS（十二烷基磺酸钠）处理，DNA（或RNA）即与蛋白质分开，可用氯仿一异戊醇将蛋白质沉淀除去，而DNA则溶解于溶液中。向溶液中加入适量乙醇，DNA即析出。

为了防止DNA（或RNA）酶解，提取时加EDTA（ethy-lenediamine tetracetic acid，乙二胺四乙酸）。

三、器材及试剂：

1．器材：

①新鲜猪肝（一次用不完一定要冷冻保存）

②匀浆器

③离心机5000r/min

④量筒50mL（×1）、10mL（×1）

⑤水浴锅

⑥纱布

⑦真空干燥器

2．试剂：

①5mol/LNaCl溶液：将292.3gNaCl溶于水，稀释至1000mL。

②0.14mol/LNaCl-0.10mol/LEDTA-Na溶液：溶8.18gNaCl及37.2gEDTA-Na于蒸馏水，稀释至1000mL。

③25%SDS溶液：溶25g十二烷基磺酸钠于100mL45%乙醇。

④0.015mol/LNaCl-0.0015mol/L柠檬酸三钠（salineitrate）溶液：氯化钠0.828g及柠檬酸三钠0.341g溶于蒸馏水，稀释至1000mL。

⑤氯仿—异戊（丙）醇混合液：氯仿∶异戊（丙）醇=24∶1（V/V）

⑥1.5mol/LNaCl-0.15mol/L柠檬酸三钠溶液：氯化钠82.8g及柠檬酸三钠34.1g溶于蒸馏水，稀释至1000mL。

⑦3mol/L乙酸钠-0.001mol/LEDTA-Na溶液：称取乙酸钠408g、EDTA-Na 0.372g溶于蒸馏水，稀释至1000mL。

⑧70%乙醇、80%乙醇、95%乙醇、无水乙醇。

四、操作步骤：

1．取猪肝20~30g，用适量0.14mol/LNaCl-0.10mol/LEDTA溶液洗去血液，剪碎，加入约30~50mL0.14mol/LNaCl-0.10mol/LEDTA溶液，置匀浆器或研钵中研磨，研磨一定要充分，待研成糊状后，用单层纱布滤去残渣，将滤液离心10分钟（4000r/min）弃去上清液，沉淀用0.14mol/LNaCl-0.10mol/LEDTA溶液洗二、三次。所得沉淀为脱氧核糖核蛋白粗制品。

2．向上述沉淀物加入0.14mol/LNaCl-0.10mol/LEDTA溶液，使总体积为37mL，然后滴加25%SDS溶液3mL，边加边搅拌。加毕，置60℃水浴保温10分钟（不停搅拌）溶液变得粘稠并略透明，取出冷至室温。此步操作系使核酸与蛋白质分离。

3．加入5mol/LNaCl溶液10mL，使NaCl最终浓度达到1mol/L，搅拌10分钟，加入约一倍体积的氯仿-异戊（丙）醇混合液，振摇10分钟，静置分层，取上、中两层液离心10分钟（4000r/min1）。去掉沉淀，上层清液徐徐加入1.5—2倍95%乙醇，DNA沉淀即析出，用玻璃棒顺着一个方向慢慢搅动，则DNA丝状物即缠在玻棒上。

4．将DNA粗品置于27mL0.015mol/LNaCl-0.0015mol/L柠檬酸三钠溶液中，再加入3mL1.5mol/LNaCl-0.15mol/L柠檬酸三钠溶液，搅匀，加入一倍体积氯仿—异戊（丙）醇混合液，振摇10分钟，离心（4000r/min，10分钟），倾出上层液（沉淀弃去），加入1.5倍体积95%乙醇，DNA即沉淀析出。离心，弃去上清液，沉淀（粗DNA）按本操作步骤重复一次。

5．将上步所得沉淀溶于27mL0.015mol/LNaCl-0.0015mol/L柠檬酸三钠溶液中，然后以线状徐徐加入2倍95%乙醇，边加边搅，取出丝状DNA，依次用70%、80%、95%及无水乙醇各洗一次，真空干燥。保存待用。

五、结果与讨论：

1．所提取的DNA是否是纯品？如何进一步提高其纯度？

2．DNA提取过程中的关键步骤及注意事项有哪些？

### 6.4  酵母RNA的提取及组分鉴定

一、目的：

学习稀碱法提RNA的原理与技术。

二、原理：

由于RNA的来源和种类很多，因而提取制备方法也各异，一般有苯酚法、去污剂法和盐酸胍法。其中苯酚法又是实验室最常用的。组织匀浆用苯酚处理并离心后，RNA即溶于上层被酚饱和的水相中，DNA和蛋白质则留在酚层中，向水层加入乙醇后，RNA即以白色絮状沉淀析出，此法能较好地除去DNA和蛋白质。上述方法提取的RNA具有生物活性。工业上常用稀碱法和浓盐法提取RNA，用这2种方法所提取的核酸均为变性的RNA，主要用作制备核苷酸的原料，其工艺比较简单。浓盐法是用10%左右氯化钠溶液，90℃提取3—4h，迅速冷却，提取液经离心后，上清液用乙醇沉淀RNA。

稀碱法使用稀碱（本实验用0.2%NaOH溶液）使酵母细胞裂解，然后用酸中和，除去蛋白质和菌体后的上清液用乙醇沉淀RNA（本实验）或调pH2.5利用等电点沉淀。提取的RNA有不同程度的降解。

酵母含RNA达2.67—10.0%，而DNA含量仅为0.03—0.516%，为此，提取RNA多以酵母为原料。

三、器材与试剂：

1．器材：

①干酵母粉（市售）。                     ②鲜酵母（市售）。

③pH试纸（pH1—10）。                   ④台天平（100g）。

⑤烧杯100mL（×1）。                     ⑥量筒50mL（×1）、10mL（×1）。

⑦抽滤瓶500mL（×1）、布氏漏斗φ10cm（×1）。

⑧吸管0.5mL（×1）、1mL（×2）、2mL（×2）、5mL（×1）。

⑨离心机5000r/min。

2．试剂：

①0.2%氢氧化钠溶液：2gNaOH溶于蒸馏水并稀释至1000mL。

②乙酸（A·R）。                               ③95%乙醇。

④无水乙醚（C·P）。                            ⑤氨水（C·P）。

⑥10%硫酸溶液：浓硫酸（比重1.84）10mL，缓缓 倾于水中，稀释至100mL。

⑦5%硝酸银溶液：5gAgNO3溶于蒸馏水并稀释至100mL，贮于棕色瓶中。

⑧苔黑酚—三氯化铁试剂：将100mg苔黑酚溶于100mL浓盐酸中，再加入100mgFeCl3·6H2O。临用时配制。

⑨定磷试剂

17％硫酸溶液：将17mL浓硫酸缓缓加入到83mL水中；

2.5％钼酸铵溶液：将2.5g钼酸铵溶于100mL水中。

10％抗坏血酸溶液：10g抗坏血酸溶于100mL水中，贮棕色瓶保存。溶液呈淡黄色时可用，如呈深黄或棕色则失效，需纯化抗坏血酸。

临用时将上述三种溶液与水按如下比例混合。

17％硫酸溶液：2.5％钼酸铵溶液：10％抗坏血酸溶液：水＝1：1：1：2（V/V）

四、操作步骤：

1．RNA的提取：置4g干酵母粉于100mL烧杯中，加入0.2%NaOH溶液40mL，沸水浴加热30分钟，经常搅拌。加入乙酸数滴，使提取液呈酸性（石蕊试纸），离心10—15分钟（4000r/min）。取上清液，加入95%乙醇30mL，边加边搅。加毕，静置，待完全沉淀，过滤。滤渣先用95%乙醇洗2次（每次约10mL），继用无水乙醚洗2次（每次10mL），洗涤时可用细玻棒小心搅动沉淀。乙醚滤干后，滤渣即为粗RNA，可作鉴定。

2．鉴定：取上述RNA约0.5g，加10%硫酸液5mL，加热至沸1—2分钟，将RNA水解。

（1）取水解液0.5mL，加苔黑酚—FeCl3试剂1mL，加热至沸1分钟，观察颜色变化。

（2）水解液2mL，加氨水2mL及5%硝酸银溶液1mL，观察是否产生絮状嘌呤银化合物（有时絮状物出现较慢，可放置十几分钟）。

（3）磷酸  水解液2mL，加入定磷试剂1 mL。水浴中加热，观察溶液是否变成蓝色，说明磷酸是否存在。

五、结果与讨论：

1．所得RNA是否是纯品？如何进一步纯化？

2．RNA提取过程中的关键步骤及注意事项有哪些？

### 6.5  核酸的定量测定——定磷法

一、目的：

掌握定磷法测定核酸的含量。

二、原理：

在酸性环境中，定磷试剂中的钼酸铵以钼酸形式与样品中的磷酸反应生成磷钼酸，当有还原剂存在时磷钼酸立即转变蓝色的还原产物——钼蓝。

H3PO4+12H2MoO4→H3P(Mo3O10)4+12H2O

↓还原剂

钼蓝

钼蓝最大的光吸收在650—660nm波长处。当使用抗坏血酸为还原剂时，测定的最适范围为1—10微克无机磷。

测定样品核酸总磷量，需先将它用硫酸或过氯酸消化成无机磷再行测定。总磷量减去未消化样品中测得的无机磷量，即得核酸含磷量，由此可以计算出核酸含量。

三、器材及试剂：

1．器材：

①分析天平。                        ②容量瓶（50及100mL）。

③台式离心机。                      ④离心管。

⑤凯氏烧瓶（25mL）。               ⑥恒温水浴锅。

⑦200℃烘箱。                       ⑧硬质玻璃试管。

⑨吸量管。                          ⑩分光光度计。

2．试剂：

以下试剂均用分析纯，溶液要用重蒸水配制。

①标准磷溶液：将分析纯磷酸二氢钾（KH2PO4）预先置于105℃烘箱烘至恒重。然后放在干燥器内使温度降到室温，精确称取0.2195克（含磷50mg），用水溶解，定容至50mL（含磷量为1mg/mL），作为贮存液置冰箱中待用。测定时，取此溶液稀释100倍，使含磷量为10μg/mL。

②定磷试剂3mol/L硫酸∶水∶2.5%钼酸铵∶10%抗坏血酸=1∶2∶1∶1（体积比）]：配制时按上述顺序加试剂。溶液配制后当天使用。正常颜色呈浅黄绿色，如呈棕黄色或深绿色不能使用，抗坏血酸溶液在冰箱放置可用1个月。

③沉淀剂：称取1克钼酸铵溶于14mL70%过氯酸中，加386mL水。

④5mol/L硫酸。

⑤30%过氧化氢。

四、操作步骤：

1．标准曲线的绘制：取6支洗净烘干的硬质玻璃试管，按下表加入标准磷溶液、水及定磷试剂。

| 编 号 | 标准磷溶液 （mL） | 水 （mL） | 相当于无机磷量 （μg） | 定磷试剂 （mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 3．0 | 0 | 3 |
| 2 | 0．2 | 2．8 | 2 | 3 |
| 3 | 0．4 | 2．6 | 4 | 3 |
| 4 | 0．6 | 2．4 | 6 | 3 |
| 5 | 0．8 | 2．2 | 8 | 3 |
| 6 | 1．0 | 2．0 | 10 | 3 |

将试管内溶液立即摇匀，于45℃恒温水浴内保温25分钟。取出冷却至室温，于660nm处测定光密度。

以标准磷含量（μg）为横坐标，光密度为纵坐标，绘出标准曲线。

2．测总磷量：取4个微量凯氏烧瓶，1、2号瓶内各加0.5mL蒸馏水作为空白对照，3、4号各加0.5mL制备的RNA溶液（约3mgRNA），然后各加1.0—1.5mL5mol/L硫酸。将凯氏烧瓶置烘箱内。于140—160℃消化2—4小时。待溶液呈黄褐色后，取出稍冷，加入1—2滴30%过氧化氢（勿滴于瓶壁），继续消化，直至溶液透明为止。取出，冷却后加0.5mL蒸馏水，于沸水浴中加热10分钟，以分解消化过程中形成的焦磷酸。然后将凯氏烧瓶中的内容物用蒸馏水定量地转移到50mL容量瓶内，定容至刻度。

取4支硬质玻璃试管，分成两组，分别加入1mL上述消化后定容的样品和空白溶液，如前法进行定磷比色测定。测得的样品光密度减去空白光密度，并从标准曲线中查出磷的微克数，再乘以稀释倍数即得每毫升样品中的总磷量。

3．测无机磷量：取4支离心管，于2支中各加水0.5mL，另2支中各加0.5mL制备的RNA溶液，然后于4支离心管中各加0.5mL沉淀剂，摇匀，以3500转/分离心15分钟，取0.1mL上清液，加2.9mL水和3mL定磷试剂，同上法比色，由标准曲线查出无机磷的微克数，再乘以稀释倍数即得每毫升样品中的无机磷量。

五、结果与讨论：

1．绘制出标准曲线。

2．计算

RNA的含磷量为9.5%，因此可以根据磷含量计算出核酸量，即1μg RNA磷相当于10.5μg RNA。将测得的总磷量减去无机磷量即RNA磷量。如样品中含有DNA时，RNA磷量尚需减去DNA磷量，才得到RNA磷量。DNA的含磷量平均为9.9%。

RNA量=（总磷量—无机磷量—DNA量×9.9%）×10.5

核酸%=待测液中测得的RNA微克数待测液中制品的微克数×100

思   考   题

定磷法的操作中有哪些关键环节？为什么所用水的质量、消化时间、钼酸铵的质量和显色时酸的浓度对测定结果影响很大？操作中应如何控制？

### 6.6  核酸的定量测定——紫外吸收法

一、目的：

学习和掌握应用紫外分光光度法直接测定核酸含量的原理及技术。熟悉紫外分光光度计的基本原理与使用。

二、原理：

DNA和RNA都有吸收紫外光的性质，它们的吸收高峰在260nm波长处。吸收紫外光的性质是嘌呤环和嘧啶环的共轭双键系统所具有的，所以嘌呤和嘧啶以及一切含有它们的物质，不论是核苷、核苷酸或核酸都有吸收紫外光的特性，核酸和核苷酸的摩尔消光系数（或称吸收系数）用E（P）来表示，E（P）为每升溶液中含有一摩尔原子核酸磷的消光值（即光密度或称光吸收）。RNA的E（P）260 nm（pH7）为7700—7800。RNA的含磷量约为9.5%，因此每毫升溶液含1微克RNA的光密度值相当于0.022—0.024。小牛胸腺DNA钠盐的E（P）260 nm（pH7）为6600，含磷量为9.2%，因此每毫升溶液含1微克DNA钠盐的光密度值为0.020。

蛋白质由于含有芳香氨基酸，因此也能吸收紫外光。通常蛋白质的吸收高峰在280nm波长处，在260nm处的吸收值仅为核酸的十分之一或更低，故核酸样品中蛋白质含量较低时对核酸的紫外测定影响不大。RNA的260nm与280nm吸收的比值在2.0以上；DNA的260nm与280nm吸收的比值则在1.9左右。当样品中蛋白质含量较高时比值即下降。

三、器材与试剂：

1．器材：

①容量瓶（50mL）。                     ②离心管。

③离心机。                             ④紫外分光光度计。

2．试剂：

①钼酸铵-过氯酸沉淀剂[0.25%钼酸铵-2.5%过氯酸溶液]：取3.6mL70%过氯酸和0.25克钼酸铵溶于96.4mL蒸馏水中。

②样品RNA或DNA干粉。

四、操作步骤：

将样品配制成每毫升含5—50微克核酸的溶液，于紫外分光光度计上测定260nm和280nm吸收值，计算核酸浓度和两者吸收比值。

RNA浓度（μg/mL）=O⋅D2600.024×L×稀释倍数

DNA浓度（μg /mL）=O⋅D2600.020×L×稀释倍数

式中：O．D260为260nm波长处光密度读数；L为比色杯的厚度；0.024为每毫升溶液内含1微克RNA的光密度；0.020为每毫升溶液内含1微克DNA钠盐时的光密度。

如果待测的核酸样品中含有酸溶性核苷酸或可透析的低聚多核苷酸，则在测定时需加钼酸铵-过氯酸沉淀剂，沉淀除去大分子核酸，测定上清液260nm处吸收值作为对照。具体操作如下：

取两支小离心管，甲管加入0.5mL样品和0.5mL蒸馏水；乙管加入0.5mL样品和0.5mL钼酸铵-过氯酸沉淀剂，摇匀，在冰浴中放置30分钟，以3000转/分离心10分钟，从甲、乙两管中分别吸取0.4mL上清液到两个50mL容量瓶内，定容到刻度。于紫外分光光度计上测定260nm处吸收值。

五、结果与讨论：

RNA（或DNA）浓度（μg/mL）=ΔO.D2600.024(或0.020)×L×稀释倍数

式中：△O.D260为甲管稀释液在260nm波长处吸收值减去乙管稀释液在260nm波长处吸收值。

核酸%=待测液中测得的核酸微克数待测液中制品的微克数×100

思   考   题

1．用该法测定样品的核酸含量，有何优点及缺点？

2．若样品中含有蛋白质，如何排除干扰？你认为最简便的方法是什么？

## 第七章 代谢

### 7.1  血液中转氨酶活力的测定——分光光度法

一、目的

了解转氨酶在代谢过程中的重要作用及其在临床诊断中的意义，学习转氨酶活力测定的原理和方法。

二、原理

转氨基作用广泛地存在于机体各组织器官中，是体内氨基酸代谢的重要途径。氨基酸反应时均由专一的转氨酶催化，此酶催化氨基酸的α－氨基转移到另一α－酮基酸上。各种转氨酶的活性不同，转氨酶的最适pH接近7.4，它的种类甚多，其中肝脏的谷丙转氨酶（Glutamic  Pyruvic  Transaminase ,GPT）活性较高，它催化如下反应：

丙氨酸 +  GPT             谷氨酸 +  丙酮酸

正常人血清中只含有少量转氨酶。当发生肝炎、心肌梗死等病患时，血清中转氨酶活力常显著增加，所以在临床诊断上转氨酶活力的测定有重要意义。

测定转氨酶活力的方法很多，本实验采用分光光度法。谷丙转氨酶作用于丙氨酸和α—酮戊二酸后，生成的丙氨酸与2,4－二硝基苯肼作用生成丙酮酸2,4－二硝基苯腙。

丙酮酸2,4－二硝基苯腙加碱处理后呈棕色，可用分光光度法测定。从丙酮酸2,4－二硝基苯腙的生成量，可以计算酶的活力。

三、器材

试管、、吸管、37℃恒温水浴、分光光度计

四、试剂和器材

1．0.1mol/L pH 7.4磷酸缓冲液                                   250mL

2．2.0μmol/L丙酮酸钠标准液                                   40-50 mL

取分析纯丙酮酸钠11mg溶解于50 mL磷酸缓冲液内（当日配制）。

3．谷丙转氨酶底物                                              150mL

称取分析纯α－酮戊二酸29.2mg，DL-丙氨酸1.78g置于烧杯内，加1.0M NaOH溶液约10ml使完全溶解。用1.0M NaOH溶液或1M盐酸调整pH至7.4后，加磷酸盐缓冲液至100ml。然后加氯仿数滴防腐。此溶液每mL含α－酮戊二酸2.0μmol，丙氨酸200μmol。在冰箱内可以保存一周。

4．2,4－二硝基苯肼溶液                                            150mL

在200mL锥形瓶内放入分析纯2,4－二硝基苯肼19.8mg，加100mL1mol/L盐酸。把锥形瓶放在暗处并不时摇动，待2,4－二硝基苯肼全部溶解后，滤入棕色瓶内，置冰箱内保存。

5．0.4 mol/L NaOH溶液                                            1200 mL

6．人血清                                                    6mL

五、操作

1．标准曲线的绘制     取6支试管，分别标上0，1，2，3，4，5六个号。按下表所列的次序添加各试剂。

| 试剂（mL） | 试管号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 丙酮酸钠标准液 | － | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| 谷丙转氨酶底物 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
| 磷酸缓冲液（0.1mol/L,pH7.4） | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |

2,4－二硝基苯肼可与有酮基的化合物作用形成苯腙。底物中的α－酮戊二酸与2,4－二硝基苯肼反应，生成α－酮戊二酸苯腙。因此，在制作标准曲线时，须加入一定量的底物（内含α－酮戊二酸）以抵消由α－酮戊二酸产生的消光影响。

先将试管置于37℃恒温水浴中保温10分钟以平衡内外温度。向各管内加入0.5mL2,4－二硝基苯肼溶液后再保温20分钟，最后，分别向各管内加入0.4 mol/L氢氧化钠溶液5mL。在室温下静置30分钟，以0号管作空白，测定A520nm。用丙酮酸的μmol数为横坐标，光吸收值为纵坐标，画出标准曲线。

2．酶活力的测定   取2支试管并标号，用第1号试管作为未知管，第2号试管作为空白对照管。各加入谷丙转氨酶底物0.5mL，置于37℃水浴内10分钟，使管内外温度平衡。取血清0.1mL加入第1号试管内，继续保温60分钟。到60分钟时，向两支试管内各加入2,4－二硝基苯肼试剂0.5mL，向第2号试管中补加0.1mL血清，再保温20分钟，向1、2号试管内各加入0.4 mol/L氢氧化钠溶液5mL。在室温下静置30分钟后，测定未知管的A520nm的吸光度（显色后30分钟至2小时内其色度稳定）。在标准曲线上查出丙酮酸的μmol数（用1μmol丙酮酸代表1.0单位酶活力），计算每100mL血清中转氨酶的活力单位数。

思考题

1．谷丙转氨酶和谷草转氨酶在什么情况下发生异常变化 ？它们的临床意义是什么？

### 7.2  脂肪酸的β—氧化

一、目的：

了解脂肪β-氧化作用机制及学习一种研究代谢作用的方法。

二、原理：

脂肪酸的分解代谢主要是通过β-氧化作用进行的。β-氧化过程包括一系列反应。首先在长链脂肪酸的β位碳原子上氧化，然后从羧基端断下二碳物，故称为β-氧化作用。断下的二碳物以乙酰辅酶A的形式存在，它可以进一步参加三羧酸循环彻底氧化为二氧化碳和水，也可在肝脏内缩合形成乙酰乙酸。而乙酰乙酸可经脱羧作用形成丙酮。

本实验以丁酸为底物和小白鼠肝脏中脂肪酸氧化酶系一起培养，通过丙酮的形成，来了解β-氧化作用机制。

脂肪酸的β-氧化反应：

CH3           CH3           CH3

│            │            │

CH2  —2H    CH   HOH    CHOH —2H

│            ‖            │

CH2           CH           CH2     +2H

│            │            │

COOH         COOH        COOH

丁酸          丁烯酸       β-羟丁酸

CH3

│

C＝O         CH3

│            │

CH2  —CO2   C＝O

│            │

COOH         CH3

乙酰乙酸       丙酮

HOH

CH3COOH

（以乙酰辅酶A形式存在）

三羧酸循环

CO2+H2O

生成的丙酮，可经与碘反应后，滴定剩余的碘来测定：

CH3                 CH3

│                  │

C＝O + 3I2+ 3NaOH →C＝O + 3NaI + 3H2O

│                  │

CH3                 CI3

I2 + 2Na2S2O3 → Na2S4O6 + 2NaI

三、器材与试剂：

1．实验材料

小白鼠肝脏；滤纸。

2．仪器

①三角瓶50mL（×5）；②吸管5mL（×8），2mL（×1）；③微量滴定管5mL（×1）；④漏斗（×2）；⑤剪刀；⑥台秤；⑦电热恒温水浴锅。

3．试剂

①0.5mol/L丁酸溶液：45mL正丁酸用0.1mol/L氢氧化钠溶液调pH至7.6，并稀释至1升。

②Locke溶液：NaCl 0.9g，KCl 0.042g，CaCl2 0.024g，NaHCO3 0.015g和葡萄糖0.1g溶于水中后定容至100mL。

③1/15mol/L磷酸盐缓冲液pH7.6：1/15mol/L Na2HPO4 86.8mL和1/15mol/L NaH2PO4 13.2mL混合即可。

④0.1 mol/L碘溶液：12.7g碘和25g碘化钾，用水溶解后，定容至1升。

⑤10%盐酸：用38%浓盐酸进行稀释。

⑥0.1 mol/L硫代硫酸钠溶液：结晶硫代硫酸钠（Na2S2O3·5H2O）25g溶解在煮沸并冷却的蒸馏水中，加入3.8g硼砂溶解后定容至1升。

⑦15%三氯乙酸溶液。

⑧10%氢氧化钠溶液。

⑨0.1%淀粉溶液。

四、操作步骤

1．取刚杀死的小白鼠肝脏，0.9％氯化钠洗去污血。用滤纸吸去表面的水分。冰浴上剪碎后称取0.5g二份。

2．取50mL三角瓶二只，按下表配制。

| 瓶号 | Locke （mL） | 磷酸缓冲液pH7.6 （mL） | 0.5 mol/L丁酸 （mL） | 蒸馏水 （mL） | 肝糜 （g） | 40℃保温3小时 | 15%三氯醋酸 （mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2 | 3 | — | 0．5 |  | 2 |
| 2 | 3 | 2 | — | 3 | 0．5 |  | 2 |

摇匀后放40℃水浴中保温2小时，然后加三氯醋酸停止酶促反应。静置15分钟后，分别过滤。

3．另取三个三角瓶，分别取上述滤液5mL加入3与4号瓶，5号瓶加水，并在各瓶中加入0.1 mol/L碘溶液、10%氢氧化钠溶液各5mL，摇匀后静止10分钟使碘仿反应完全，再加10%HCl 5mL，用0.1 mol/LNa2S2O3滴定。

| 瓶号 | 滤液 (mL) | 0.1 mol/L碘液 (mL) | 10%NaOH (mL) | 蒸馏水 (mL) | 静置10分钟 | 10%HCl (mL) | 淀粉指示剂5滴 | 0.1 mol/L Na2S2O3 滴定(mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5 | 5 | 5 | — |  | 5 |  |  |
| 4 | 5 | 5 | 5 | — |  | 5 |  |  |
| 5 | — | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |

五、计算

1mL0.1mol/L碘溶液（或Na2S2O3溶液）相当于0.9673mg丙酮，故样品中丙酮含量应为：丙酮含量=B−A×0.9673×105

式中：B为滴定空白管所用硫代硫酸钠溶液毫升数；

A为滴定样品管所用硫代硫酸钠溶液毫升数。

瓶3求得的丙酮量减去瓶4（对照）的丙酮量，即是由丁酸经过β-氧化作用形成的丙酮量。

思   考   题

1．为什么说做好本实验的关键是制备新鲜肝糜？

2．写出氯仿与碘仿的结构式。

3．为什么测定碘仿反应中剩余的碘可以计算出样品中丙酮的含量？

### 7.3  碘乙酸抑制糖酵解（无）

### 7.4  呼吸酶（无）

## 附录

### 一、基本操作

### 二、缓冲液、标准溶液配制与标定

- 甘氨酸–盐酸缓冲液（0.05mol/L）

X毫升0.2 mol/L甘氨酸+Y毫升0.2 mol/L HCI，再加水稀释至200毫升

| pH | X | Y | pH | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 2.4 2.6 2.8 | 50 50 50 50 | 44.0 32.4 24.2 16.8 | 3.0 3.2 3.4 3.6 | 50 50 50 50 | 11.4 8.2 6.4 5.0 |

甘氨酸分子量 = 75.07，0.2 mol/L甘氨酸溶液含15.01克/升。

2．邻苯二甲酸–盐酸缓冲液（0.05 mol/L）

X毫升0.2 mol/L邻苯二甲酸氢钾 + 0.2 mol/L HCl，再加水稀释到20毫升

| pH(20℃) | X | Y | pH(20℃) | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 | 5 5 5 5 5 | 4.070 3.960 3.295 2.642 2.022 | 3.2 3.4 3.6 3.8 | 5 5 5 5 | 1.470 0.990 0.597 0.263 |

邻苯二甲酸氢钾分子量 = 204.23，0.2 mol/L邻苯二甲酸氢溶液含40.85克/升

3．磷酸氢二钠–柠檬酸缓冲液

| pH | 0.2mol/L Na2HPO4 （毫升） | 0.1mol/L 柠檬酸 （毫升） | pH | 0.2mol/L Na2HPO4 （毫升） | 0.1mol/L 柠檬酸 （毫升） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 | 0.40 1.24 2.18 3.17 4.11 4.94 5.70 6.44 7.10 7.71 8.28 8.82 9.35 9.86 10.30 | 19.60 18.76 17.82 16.83 15.89 15.06 14.30 13.56 12.90 12.29 11.72 11.18 10.65 10.14 9.70 | 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 | 10.72 11.15 11.60 12.09 12.63 13.22 13.85 14.55 15.45 16.47 17.39 18.17 18.73 19.15 19.45 | 9.28 8.85 8.40 7.91 7.37 6.78 6.15 5.45 4.55 3.53 2.61 1.83 1.27 0.85 0.55 |

Na2HPO4分子量 = 141.98，0.2 mol/L溶液为28.40克/升。

Na2HPO4-2H2O分子量 = 178.05，0.2 mol/L溶液含35.61克/升。

C4H2O7·H2O分子量 = 210.14，0.1 mol/L溶液为21.01克/升。

4．柠檬酸–氢氧化钠-盐酸缓冲液

| pH | 钠离子浓度 （mol/L） | 柠檬酸（克） C6H8O7·H2O | 氢氧化钠(克) NaOH 97% | 盐酸（毫升） HCl（浓） | 最终体积（升）① |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 3.1 3.3 4.3 5.3 5.8 6.5 | 0.20 0.20 0.20 0.20 0.35 0.45 0.38 | 210 210 210 210 245 285 266 | 84 83 83 83 144 186 156 | 160 116 106 45 68 105 126 | 10 10 10 10 10 10 10 |

①使用时可以每升中加入1克酚，若最后pH值有变化，再用少量50% 氢氧化钠溶液或浓盐酸调节，冰箱保存。

5．柠檬酸–柠檬酸钠缓冲液（0.1 mol/L）

| pH | - mol/L 柠檬酸 （毫升） | - mol/L 柠檬酸钠 （毫升） | pH | - mol/L 柠檬酸 （毫升） | - mol/L 柠檬酸钠 （毫升） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 | 18.6 17.2 16.0 14.9 14.0 13.1 12.3 11.4 10.3 9.2 | 1.4 2.8 4.0 5.1 6.0 6.9 7.7 8.6 9.7 10.8 | 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 | 8.2 7.3 6.4 5.5 4.7 3.8 2.8 2.0 1.4 | 11.8 12.7 13.6 14.5 15.3 16.2 17.2 18.0 18.6 |

柠檬酸C6H8O7·H2O：分子量210.14，0.1 mol/L溶液为21.01克/升。

柠檬酸钠Na3 C6H5O7·2H2O：分子量294.12，0.1 mol/L溶液为29.41克/毫升。

6．乙酸–乙酸钠缓冲液（0.2 mol/L）

| pH(18℃) | 0.2 mol/L NaAc (mL) | 0.2 mol/L HAc (mL) | pH(18℃) | 0.2 mol/L NaAc (mL) | 0.2 mol/L HAc (mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 | 0.75 1.20 1.80 2.65 3.70 4.90 | 9.25 8.80 8.20 7.35 6.30 5.10 | 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 | 5.90 7.00 7.90 8.60 9.10 9.40 | 4.10 3.00 2.10 1.40 0.90 0.60 |

Na2Ac·3H2O分子量 = 136.09，0.2 mol/L溶液为27.22克/升。

7．磷酸盐缓冲液

（1）磷酸氢二钠–磷酸二氢钠缓冲液（0.2）

| pH | - mol/L Na2HPO4 (毫升) | - mol/L NaH2PO4 (毫升) | pH | - mol/L Na2HPO4 (毫升) | - mol/L NaH2PO4 (毫升) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 | 8.0 10.0 12.3 15.0 18.5 22.5 26.5 31.5 37.5 43.5 49.5 55.0 | 92.0 90.0 87.7 85.0 81.5 77.5 73.5 68.5 62.5 56.5 51.0 45.0 | 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 | 61.0 67.0 72.0 77.0 81.0 84.0 87.0 89.5 91.5 93.0 94.7 | 39.0 33.0 28.0 23.0 19.0 16.0 13.0 10.5 8.5 7.0 5.3 |

Na2HPO4·2H2O分子量 = 178.05，0.2 mol/L溶液为85.61克/升。

Na2HPO4·2H2O分子量 = 358.22，0.2 mol/L溶液为71.64克/升。

Na2HPO4·2H2O分子量 = 156.03，0.2 mol/L溶液为31.21克/升。

（2）磷酸氢二钠–磷酸二氢钾缓冲液（1/15 mol/L）

| pH | mol/L/15Na2HPO4 (毫升) | mol/L//15KH2PO4 (毫升) | pH | mol/L//15Na2HPO4 (毫升) | mol/L//15KH2PO4 (毫升) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.92 5.29 5.91 6.24 6.47 6.64 6.81 6.98 | 0.10 0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 | 9.90 9.50 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 | 7.17 7.38 7.73 8.04 8.34 8.67 8.18 | 7.00 8.00 9.00 9.50 9.75 9.90 10.00 | 3.00 2.00 1.00 0.50 0.25 0.10 0 |

Na2HPO4·2H2O分子量 = 178.05，1/15M溶液为11.876克/升。

KH2PO4分子量 = 136.09，1/15M溶液为9.078克/升。

8．磷酸二氢钾–氢氧化钠缓冲液（0.05M）

X毫升0.2M K2PO4 + Y毫升0.2N NaOH加水稀释至29毫升

| pH(20℃) | X (毫升) | Y（毫升） | pH(20℃) | X (毫升) | Y（毫升） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 | 5 5 5 5 5 5 | 0.372 0.570 0.860 1.260 1.780 2.365 | 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 | 5 5 5 5 5 5 | 2.963 3.500 3.950 4.280 4.520 4.680 |

9．巴比妥钠-盐酸缓冲液（18℃）

| pH | 0.04M巴比妥钠溶液 | 0.2V盐酸 | pH | 0.04M巴比妥钠溶液(毫升) | 0.2N盐酸(毫升) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 | 100 100 100 100 100 100 100 100 | 18.4 17.8 16.7 15.3 13.4 11.47 9.39 7.21 | 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 | 100 100 100 100 100 100 100 100 | 5.21 3.82 2.52 1.65 1.13 0.70 0.35 |

巴比妥钠盐分子量=206.18;0.04M溶液为8.25克/升

10．Tris–盐酸缓冲液（0.05M，25℃）

50毫升0.1M三羟甲基氨基甲烷（Tris）溶液与X毫升0.1N盐酸混匀后，加水稀释至100毫升。

| pH | X(毫升) | pH | X(毫升) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.10 7.20 7.30 7.40 7.50 7.60 7.70 7.80 7.90 8.00 | 45.7 44.7 43.4 42.0 40.3 38.5 36.6 34.5 32.0 29.2 | 8.10 8.20 8.30 8.40 8.50 8.60 8.70 8.80 8.90 | 26.2 22.9 19.9 17.2 14.7 12.4 10.3 8.5 7.0 |

三羟甲基氨基甲烷（Tris）HOCH2     CH2OH

C

HOCH2     NH2

分子量=121.14;

0.1M溶液为12.114克/升。Tris溶液可从空气中吸收二氧化碳，使用时注意将瓶盖严。

11．硼酸–硼砂缓冲液（0.2M硼酸根）

| pH | 0.05M硼砂（毫升） | 0.2M硼砂（毫升） | pH | 0.05M硼砂（毫升） | 0.2M硼酸（毫升） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4 7.6 7.8 8.0 | 1.0 1.5 2.0 3.0 | 9.0 8.5 8.0 7.0 | 8.2 8.4 8.7 9.0 | 3.5 4.5 6.0 8.0 | 6.5 5.5 4.0 2.0 |

硼砂Na2B4O7·H2O,分子量=381.43;0.05M溶液（=0.2M硼酸根）含19.07克/升。

硼酸H2BO3,分子量=61.84,0.2M溶液为12.37克/升。

硼砂易失去结晶水，必须在带塞的瓶中保存。

12．甘氨酸–氢氧化钠缓冲液（0.05M）

X毫升0.2M甘氨酸+Y毫升0.2NnaOH加水稀释至200毫升

| pH | X | Y | pH | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 | 50 50 50 50 50 | 4.0 6.0 8.8 12.0 16.8 | 9.6 9.8 10.0 10.4 10.6 | 50 50 50 50 50 | 22.4 27.2 32.0 38.6 45.5 |

甘氨酸分子量=75.07;0.2M溶液含15.01克/升。

13．硼砂-氢氧化钠缓冲液（0.05M硼酸根）

X毫升0.05M硼砂+Y毫升0.2NNaOH加水稀释至200毫升

| pH | X | Y | pH | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3 9.4 9.6 | 50 50 50 | 6.0 11.0 23.0 | 9.8 10.0 10.1 | 50 50 50 | 34.0 43.0 46.0 |

硼砂Na2B4O7·10H2O,分子量=381.43;0.05M溶液为19.07克/升。

14．碳酸钠-碳酸氢钠缓冲液（0.1M）

Ca2+、Mg2+存在时不得使用

| pH |  | 0.1MNa2CO3(毫升) | 0.1MN2HCO3(毫升) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20℃ | 37℃ |  |  |
| 9.16 9.40 9.51 9.78 9.90 10.14 10.28 10.53 10.83 | 8.77 9.12 9.40 9.50 9.72 9.90 10.08 10.28 10.57 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |

Na2CO2·10H2O分子量=286.2;0.1M溶液为28.62克/升。

N2HCO3分子量=84.0;0.1M溶液为8.40克/升。

15．“PBS”缓冲液

| PH | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H2O NaCl Na2HPO4 NaH2PO4 | 1000 8.5 2.2 0.1 | 1000 8.5 2.2 0.2 | 1000 8.5 2.2 0.3 | 100ml 8.5g 2.2g 0.4g |

16. 标准缓冲液pH值与温度对照表

| 温度 ℃ | 四草酸氢钾 0.05M | 邻苯二甲酸氢钾 0.05M | 混合磷酸盐 0.025M | 硼砂 0.01M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1.67 | 4.00 | 6.95 | 9.39 |
| 10 | 1.67 | 4.00 | 6.02 | 9.33 |
| 15 | 1.67 | 4.00 | 6.90 | 9.28 |
| 20 | 1.68 | 4.00 | 6.88 | 9.23 |
| 25 | 1.68 | 4.00 | 6.86 | 9.18 |
| 30 | 1.68 | 4.01 | 6.85 | 9.14 |
| 35 | 1.69 | 4.02 | 6.84 | 9.11 |

### 三、常见仪器的用法

1、Alphalmager2200凝胶处理及分析系统使用步骤

（1）打开电脑，接通Alphalmager2200凝胶成像系统主机电源（在主机后面右侧下方），按Filer Wheel Position右侧按键，使下方显示屏数字显示为1（此时没有滤光片，适合使用白光）或2（此时有滤光片，适合使用紫外光）。

（2）打开主机暗箱门，放下白光反射台，将样品放在台面正中。若使用紫外光，可以翻起白光反射台，按下紫外灯电源，选择波长，将样品放在台面正中。

（3）双击打开AlphaImager 2200软件。可以利用凝胶成像系统主机上按键选择白光或紫外光，反射光或透射光，也可以在打开AlphaImager 2200软件后，通过Cabinet Controls选项卡调节。点快捷菜单Acquire，获得图像，调节凝胶成像系统主机上部的光圈和焦距，使获得的图像最清晰，大小合适，调节样品的位置，使样品位于画面正中。

（4）点击Expose preview，点击Acquire image获得图像，点击Black，White，Gamma下的拖杆调节，直到满意为止。

（5）点File下拉菜单，选Save，选择保存路径，输入文件名，选择保存文件的格式，点保存。

（6）AlphaImager 2200软件也可以打开多种格式的文件，进行处理、标注和分析操作。

（7）软件中有Analysis tools和Enhancement tools两个选项卡，通过这两个选项卡可以完成对图像的标注、分析等操作，具体用法参见说明书。

注意事项：

（1）使用仪器之前要通知仪器的管理者，学会使用之后才允许使用该仪器。

（2）当扫描凝胶电泳分离核酸的结果时，需要注意不要污染仪器，在把凝胶放到台上时，可以在台面垫一层透明的洁净塑料纸。扫描结束后清理干净暗箱，填好使用记录方可离开。

操作者要防止紫外光长时间照射。

2、722型分光光度计操作规程

（1）将灵敏度旋钮调置“1”档，（放大倍率最小）。

（2）开启电源，指标灯亮，选择开关置于“T”。

（3）打开试样室盖（光门自动关闭），调节“0％T”旋钮，使数字显示为“000.0”。

（4）将装有溶液的比色皿放置比色架中。

（5）旋动仪器波长手轮，把测试所需的波长调节至刻度线处。

（6）盖上样品室盖，将参比溶液比色皿置于光路，调节透过率“100”旋钮，使数字显示为100％T（如果显示不到100％T，则可适当增加灵敏度的挡数。同时应重复“3”，调整仪器的“000.0”）。

（7）将被测溶液置于光路中，数字表上直接读出被测溶液的透过率（T）值。

（8）吸光度A的测量，参照“3”“6”调整仪器的“000.0”和“100.0”将选择开关置于A旋动吸光度调零旋钮，使得数字显示为0.000，然后移入被测溶液，显示值即为试样的吸光度A值。

（9）浓度C的测量，选择开关由A旋至C，将已标定浓度的溶液移入光路，调节浓度旋钮，使得数字显示为标定值，将被测溶液移入光路，即可读出相应的浓度值。

3、恒流泵操作规程

仪器的面板上有四只开关：电源、快慢、加速、逆顺和一个流量选择旋钮，仪器的使用简介如下：

（1）接通电源，指示灯亮，调节流量选择旋钮，使用快慢开关，观察仪器运转是否正常。

（2）流量由快慢开关（即×10、×1档）和调速旋钮来控制，流量可在2～600亳升／小时范围内连续可调。

（3）使用逆顺开关，可以改变流量方向，使加液改变为抽液、加压改变为抽压。

（4）调距板（即泵头后面的滑动板）的调节螺丝用于调节液体压力，调节时须注意不要拧得太紧，一般只要拧到有液体流动即可。

（5）加速（按钮）开关的作用主要用于在慢速时不改变原来流量而快速输送液体时使用。

（6）根据需要可在橡胶管两端再接上其他管子，将液体输送到需要的地方去。本机备有两种规格的管子，可根据流量需要选用。

（7）此机与自动部分收集器联用时，其电源受到自动部分收集器控制，此机单独使用时，将四芯插头改成二路电源插头即可。

4、自动部分收集器操作规程

（1）打开电源，按“手动”开关，使收集盘顺时针转至报警，将“顺-逆”开关拨至逆转，即为第1管位置。将换管臂上穿过安全伐的细塑料管出口对准最外面的第1管管口，拧紧固定螺丝，准备收集溶液。若要第二次收集时，必须按“手动”按钮将收集盘转回至第1管位置，决不允许再拨动换管臂。

（2）同时按下“定时”和“仃”（或“置位”）按钮，将原设定的换管时间消为零。按住“定时”按钮，再按“慢”或“快”按钮，设置所需的换管时间。

（3）单独按下“秒”按钮，可以观察该管的走时情况，若走时已超过设定时间，

则不会换管。此时，必须同时按下“秒”和“仃”按钮，将该管走时消为零。

（4）时间显示窗也可以用作定时钟，按住“校”按钮，再按“慢”或“快”按

钮，可设置定时钟的时间。

BS型收集器将时间选择旋钮旋至“0”刻度上，收集盘就会作连续转动。

5、电导率仪使用说明

原理：

电导电极的截面为A（cm2），电极间距L（ cm）。

二电极间电阻： R＝ρLA＝ρQ    ，      电极常数：  Q＝LA

电导 ：S＝1R＝1ρQ   ，                 电导率 ：K＝1ρ＝QS

∴   当Q＝1时：K＝S

［电阻的单位：Ω―欧(姆)，电导的单位： S－西(门子)］

1 S／cm＝103m S／cm＝106μS／cm

0.1μS（微西）相当于10MΩ（兆欧）

上海雷磁仪器厂DDS－307数显型：

1. 打开电源开关，“选择”开关指向“检查”，“常数”旋钮指向“1”刻度线，温度旋钮指向“25”，调节“校准”旋钮，使仪器显示100.0μS.cm－1。

2. DJS－1和DJS－10两种最常用电极的电极常数分别是1和10左右。调节“常数”旋钮，使仪器显示与其电极常数数字相同的百位数字。但DJS－10电极的测量值等于显示数值乘10。

3. 被测溶液电导率低于10μS／cm，用光亮电极，高于10μS／cm用铂黑电极，

4. 测量”时电极浸入溶液，将“选择”开关置于合适的量程位置（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ），记下显示数值。

6、各种仪器的使用注意事项

（一）高速冷冻离心机

1. 未经过培训和考核者不能使用。

2. 选择合适的转头和转速，绝不可超速使用。

3. 选择合适的温度，通常4℃，除有机溶剂外不要低于零下，以免冰冻，损坏离心管和转头。

4. 转头使用前必须用擦孔棒将管孔擦净，并仔细检查有无裂痕和孔底白斑。若有，转头报废。

5. 离心管内装载的溶液量必须合适，不锈钢管无盖，只能装2／3，塑料管可装至“肩”部。管盖必须盖严绝不允许漏液。空管离心会变形。塑料管使用有机溶剂必须符合规定。

6. 离心管必须成对或成△形放置，必须严格平衡，偏差＜0.1g。

7. 不允许无转头空转，放取转头必须用手柄，以防转头滑落。转头要轻放、卡稳，旋下手柄时要用手扶住手柄只转转头。转头盖要盖严，无盖不准离心。

8. 离心时不准打开机盖，不准扒扶在离心机上，如有异常声音和振动时立即停机。

9. 转头使用后必须及时由转头室中取出、擦干，用擦孔棒将管孔仔细擦净。如有溶液溢出必须清洗干净，擦净转头室内凝水，开门凉干转头室。

10. 使用离心机必须预约，用后必须登记。

（二）普通离心机

- 离心前必须仔细检查转头各孔内有无异物。

- 离心管必须仔细平衡。

3. 机内若不清洁，离心管要用塑料薄膜封口。

4. 必须慢起动，然后加速。

5. 离心时不准开盖。

6. 不准用手刹车。

（三）分光光度计

1. 必须正确使用比色皿。

（1）不可用手、滤纸、毛刷等摩擦透光面，只能用绸布和擦镜纸擦。

（2）必须彻底洗净，塑料杯染了色，必须及时用乙醇荡洗，绝不可用乙醇、丙铜浸泡。

（3）杯内溶液不可盛得过满或过少。

（4）拖动池架要轻，要到位。

（5）杯内废液要倒入废液瓶，绝不允许洒在地上。

（6）要区分参比杯和样品杯，不可随意互换。

（7）石英杯不准放在台面上。只准放在仪器内或盒内，以防打破。

2. 光源的反光镜拨杆要放置正确、到位。

3. 753、752、722的显示窗不可长时间溢出。

4. 仪器用完毕必须及时关闭全部电源，要节约氘灯的使用。

（四）自动部分收集器

1. 试管盘子绝不能互换。

2. 所有的螺丝要拧紧，电线不要妨碍换管。

3. 试管要轻放，检查有无漏管。

4. 必须换到第1管位置从头开始收集，要检查换管是否对正。

5. BS型拨到“自动”时不可旋转定时旋钮。

6. BS型定时旋钮的锁紧螺丝不可拧的过松，否则螺母会脱落。

7. 数显收集器开始自动收集前要使用“秒”和“停”(或“置位”)按钮置“0”。

改换收集时间后，要重新按“秒” 和“停”(或“置位”) 置“0”。

（五）恒流泵

1. 开泵时经常注意硅胶管是否完好，绝不可漏液。

2. 硅胶管要挤紧，但不可过紧。

3. 硅胶管入口一端要压紧，必要时包上橡皮膏。

4. 若发生漏液须立即清洗泵槽和轴套。

5. 长时间不用应取下硅胶管洗净备用，每次使用后须用H2O冲洗硅胶管。

（六）核酸蛋白检测仪

1.开机后先调仪器零点，灵敏度选择旋钮置于“T”挡，用光量旋钮调记录笔至满刻度，灵敏度选择旋钮再置于“A”挡，记录笔应回到零位，用吸光度旋钮调记录笔至零位端线两小格处，走基线半小时以上，记录笔不要置于记录纸端线上。

2. 连接溶液管路时注意进口在下，出口在上，需赶尽气泡。

- 注意检测仪的输出是10mv还是100mv，北京新技术所的8823A型是100mv。

- 记录仪走纸速度只选用2cm/h和6cm/h两档即可（3057记录仪）。不用时抬笔。

（七）电子天平（奥豪斯天平）

1. 检查天平是否保持水平。

2. 按“＞0/T＜”键开机，显示全部字符后接着显示0.0000g，空容器或称量纸置于称盘上，按“＞0/T＜”键去皮回零。

3. 不准在称盘上直接称试剂。

4. 称量完毕必须将天平复位，将天平内和台面清扫干净。试剂并盖原盖放好。

5. 关机时按住“Mode Off”键至显示OFF后松开。

（八）微波炉

1. 选择恰当的加热功率和时间。

2. 无托盘不能加热。

3. 不准空载加热。

4. 试样不能直接放在托盘上加热。

5. 不准加热密封容器。

6. 不要盖住通风孔。

7. 用毕擦净托盘。

8. 严禁放入金属容器加热。

（九）超声波清洗器

1. 槽内无水不准开机。

2. 被清洗物品必须放在铁丝网上。主机上不准洒上水。

3. 打开电源“低压”开关，必须预热3～5分钟后，方可开“高压开关”	。

- 不可连续超声时间过长，槽内水温不可超过60℃。

（十）烘箱

1. 烘干用110℃，灭菌用180℃，不可超温，不要随意旋动温度设定旋钮。

2. 一般不要使用15A的第3档升温。

3. 风机不要长时间运转，尽量用自然通风。

4. 烘箱不可开着过夜。

5. 放容器入内千万不可碰断水银温度计。

6. 门要关严。

（十一）真空烘箱

1. 不可抽大量有机溶剂，不可用于烘干大量水份。

2. 真空度达到760mmHg要及时保持真空，停泵、放空。

3. 使用加热器时要检查是否能够恒温，防止温升过高。

（十二）冰冻干燥机

1. 必须专人操作，未经允许不得开机。

2. 样品必须事先冰冻，冰冻的样品要尽量薄，增大表面积。

3. 温度达到－30℃以下方可放入样品，开启真空泵。

4. 开泵后必须确认抽上了真空方可离开。

5. 样品抽干后要及时取出。

6. 冰层太厚，真空度＞300millitorr则应除霜。

- 压缩机不准频繁启动。

### 四、英汉常用词对照表

Acr                                            丙烯酰胺

Bis                                            甲叉双丙烯酰胺

AP                                             过硫酸铵

TEMED                                           四甲基乙二胺

Tris  2-amino-2-（hydromethyl）propane-1,3diol  3-羟甲基氨基甲烷

EDTA  Ethylenediaminetetra acetic acid          乙二胺四乙酸

BSA   BovoStar                                  牛血清蛋白

SDS   sodium dodecyl sulfate，                  十二烷基磺酸钠

IEF   Isoelectric focusing                      等电聚焦

TCA                                             三氯乙酸

LDH                                             乳酸脱氢酶

GPT    Glutamic Pyruvic Transaminase           谷丙转氨酶

### 五、层析法常用数据及性质表

1、离子交换纤维素

目前常用的离子交换纤维素列于下表

| DEAE－ 纤维素 | 形状 | 长度 （微米） | 交换当量 （毫克当量/克） | 蛋白吸附容量 （毫克/克） |  | 床体积（毫升/克） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 胰岛素（pH8.5） | 牛血清清蛋白（pH8.5） | pH6.0 | pH7.5 |
| DE-22 DE-23 DE-32 DE-52 CM-纤维素 CM-22 CM-23 CM-32 CM-52 | 改良纤维性 * 同上（除细粒） 微粒性（干粉） 同上（溶胀） 改良纤维性 同上（除细粒） 微粒性（干粉） 同上（溶胀） | 12~400 18~400 24~63 24~63 12~400 18~400 24~63 24~63 | 1.0±0.1 1.0±0.1 1.0±0.1 1.0±0.1 0.6±0.06 0.6±0.06 1.0±0.1 1.0±0.1 | 750 750 850 850 溶菌酶 (pH5.0) 600 600 1,260 1,260 | 450 450 660 660 7S－γ球蛋白（pH5.0） 150 150 400 400 | 7.7 8.3 6.0 6.0 pH5.0 7.7 9.1 6.8 6.8 | 7.7 9.1 6.3 6.3 pH7.5 7.7 9.1 6.7 6.7 |

*：英国Whatman厂的型号，原来有旧型号如DE-1，为长纤维性，长度1000微米。还有DE-11，纤维性，50～250微米，对牛血清清蛋白的吸附容量仅为130毫克/克。

2、聚丙烯酰胺凝胶的技术数据

| 型号 | 排阻的下限 （Mr） | 分级分离的范围 （Mr） | 膨胀后的床体积 （mL/g干凝胶） | 膨胀所需最少时间 （室温，小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bio-gel-P-2 Bio-gel-P-4 Bio-gel-P-6 Bio-gel-P-10 Bio-gel-P-30 Bio-gel-P-60 Bio-gel-P-100 Bio-gel-P-150 Bio-gel-P-200 Bio-gel-P-300 | 1 600 3 600 4 600 10 000 30 000 60 000 100 000 150 000 200 000 300 000 | 200~2 000 500~4 000 1 000~5 000 5 000~17 000 20 000~50 000 30 000~70 000 40 000~100 000 50 000~150 000 80 000~300 000 100 000~400 000 | 3.8 5.8 8.8 12.4 14.9 19.0 19.0 24.0 34.0 40.0 | 2~4 2~4 2~4 2~4 10~12 10~12 24 24 48 48 |

注：上述各种型号的凝胶都是亲水性的多孔颗粒，在水和缓冲溶液中很容易膨胀，生产厂为Bio-Rad Laboratories,Rich-mond, California, U. S. A.

3、琼脂糖凝胶的技术数据

（琼脂糖是琼脂内非离子型的组分，它在0 ~ 4℃，pH 4~9范围内是稳定的。）

| 名称、型号 | 凝胶内琼脂糖百分 含量（W/W） | 排阻的下限（Mr） | 分级分离的范围（Mr） | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sagavac 10 Sagavac 8 Sagavac6 Sagavac4 Sagavac2 | 10 8 6 4 2 | 2.5×105 7×105 2×106 15×106 150×106 | 1×104~2.5×105 2.5×104~7×105 5×104~2×106 2×105~15×106 5×105~15×107 | Seravac Laboratories, Maidenhead, England |
| Bio-GelA-0.5M Bio-GelA-1.5M Bio-GelA-5M Bio-GelA-15M Bio-GelA-50M Bio-GelA-150M | 10 8 6 4 2 1 | 0.5×105 1.5×106 5×106 15×105 50×106 150×106 | <1×104~2.5×106 <1×104~1.5×106 1×104~5×106 4×104~15×106 1×105~50×106 1×106~150×106 | Bio-Rad Laboratories, California,U.S.A. |

4、凝胶过滤层析介质的技术数据

| 凝胶过滤介质名称 | 分离范围 | 颗粒 大小 （μm） | 特性/应用 | pH稳定性工作 | 耐压（Mpa） | 最 快 流 速 （cm/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superdex 30 Superdex 75 Superdex200 Superose 6 Superose 12 Sephacryl S-100 HR Sephacryl S-200 HR Sephacryl S-300 HR Sephacryl S-400 HR Sepharose 6 Fast Flow Sepharose 4 Fast Flow Sepharose 2B Sepharose 4B Sepharose 6B Sepharose CL-2B Sepharose CL-4B Sepharose CL-6B | <10000 3000~70000 3 000 10000~600000 5000~5×106 1000~300000 1000~ 100000 5000~250000 10000~1.5×106 20000~8×106 10000~4×106 60000~20×106 70000~40×106 60000~20×106 10000~4×106 70000~40×106 60000~20×105 10000~4×106 | 24~44 24~44 24~44 20~40 20~40 25~75 25~75 25~75 25~75 平均90 平均90 60~200 45~165 45~165 60~200 45~165 45~165 | 肽类、寡糖、小蛋白等 重组蛋白、细胞色素 单抗、大蛋白 蛋白、肽类、多糖、核酸 蛋白、肽类、寡糖、多糖 肽类、小蛋白 蛋白，如清蛋白 蛋白、抗体 多糖、具延伸结构的大分 子如蛋白多糖、脂质体 巨大分子 巨大分子如重组乙型肝 炎表面抗原 蛋白、大分子复合物、病毒、不对称分子如核酸和多糖（蛋白多糖） 蛋白、多糖 蛋白、多糖 蛋白、大分子复合物、病毒、不对称分子如核酸和多糖（蛋白多糖） 蛋白、多糖 蛋白、多糖 | 3~12 3~12 3~12 3~12 3~12 3~11 3~11 3~11 3~11 2~12 2~12 4~9 4~9 4~9 3~13 3~13 | 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.004 0.008 0.02 0.005 0.012 0.02 | 100 100 100 30 30 20~39 20~39 20~39 20~39 300 250 10 11.5 14 15 26 30 |

| 凝胶过滤介质名称 | 分离 范围 | 颗粒 大小 （μm） | 特性/应用 | pH 稳定性 工作 | 干凝胶 溶胀体积 （mL/g） | 溶胀最少 平衡时间（h） |  | 最快 流速 (cm/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 室温 | 沸水 |  |
| SephadexG-10 SephadexG-15 SephadexG-25 Coarse SephadexG-25Medium SephadexG-25 Fine SephadexG-25 Superfine SephadexG-50 Coarse SephadexG-50 Medium SephadexG-50 Fine SephadexG-50 Superfine SephadexG-75 SephadexG-75 Superfine SephadexG-100 SephadexG-100 Superfine SephadexG-150 SephadexG-150 Superfine SephadexG-200 SephadexG-200 Superfine | <700 <1500 1000~5000 1000~5 000 1000~5000 1000~5000 1500~30000 1500~30000 1500~30000 1500~30000 3000~80000 3000~70000 4000~1.5×105 4000~1×105 5000~3×105 5000~1.5×105 5000~6×105 5000~2.5×105 | 干粉40~120 干粉40~120 干粉100~300 干粉50~150 干粉20~80 干粉10~40 干粉100~300 干粉50~150 干粉20~80 干粉10~40 干粉40~120 干粉10~40 干粉40~120 干粉10~40 干粉40~120 干粉10~40 干粉40~120 干粉10~40 | 脱盐及交换缓冲液用 脱盐及交换缓冲液用 脱盐及交换缓冲液用 脱盐及交换缓冲液用 小分子蛋白质分离 小分子蛋白质分离 小分子蛋白质分离 小分子蛋白质分离 中等蛋白质分离 中等蛋白质分离 中等蛋白质分离 中等蛋白质分离 稍大蛋白质分离 稍大蛋白质分离 较大蛋白质分离 较大蛋白质分离 | 2~13 2~13 2~13 2~13 2~13 2~13 2~10 2~10 2~10 2~10 2~10 2~10 2~10 2~10 2~10 2~10 2~10 2~10 | 2~3 2.5~3.5 4~6 4~6 4~6 4~6 9~11 9~11 9~11 9~11 12~15 12~15 15~20 15~20 20~30 18~22 30~40 20~25 | 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 24 24 48 48 72 72 72 72 | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 | 2~5 2~5 2~5 2~5 2~5 2~5 2~5 2~5 2~5 2~5 72 16 47 11 21 5.6 11 2.8 |
| SephadexLH20 ( 嗜脂性 ) | 100~ 4 000 | 干粉 25~106 | 特别为使用有机溶剂而设计。适合分离脂类、胆固醇、脂肪酸、激素、维生素及其他小生物分子。此分离范围指以酒精为溶剂的分离 |  |  |  |  |  |

5、离子交换层析介质的技术数据

| 离子交换介质名称 | 最高载量 | 颗粒大小（μm） | 特性/应用 | pH稳定性工作 | 耐压 （MPa） | 最快 流速 (cm/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOURCE 15 Q | 25mg蛋白 | 15 |  | 2～12 | 4 | 1800 |
| SOURCE 15 S | 25mg蛋白 | 15 |  | 2～12 | 4 | 1800 |
| Q Sepharose H.P. | 70mg BSA | 24～44 |  | 2～12 | 0.3 | 150 |
| SP Sepharose H.P. | 55mg 核糖核酸酶 | 24～44 |  | 3～12 | 0.3 | 150 |
| Q Sepharose F.F. | 120mg HSA | 45～165 |  | 2～12 | 0.2 | 400 |
| SP Sepharose F.F. | 75mg BSA | 45～165 |  | 4～13 | 0.2 | 400 |
| DEAE Sepharose F.F. | 110mg HSA | 45～165 |  | 2～9 | 0.2 | 300 |
| CM Sepharose F.F. | 50mg 核糖核酸酶 | 100～300 |  | 6～13 | 0.2 | 300 |
| Q Sepharose Big Beads |  | 100～300 |  | 2～12 | 0.3 | 1200～1800 |
| SP Sepharose Big Beads | 60mg BSA | 干粉 40～120 |  | 4～12 | 0.3 | 1200～1800 |

| 离子交换 介质名称 | 最高 载量 | 颗粒 大小 （μm） | 特性/应用 | pH稳定性 工作 | 耐压 (MPa) | 最快 流速 （cm/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QAE Sephadex A-25 | 1.2mg甲状腺球蛋白 80mgHSA | 干粉 40～120 | 纯化低分子量蛋白、多肽、核苷以及巨大分子（Mr>200000）,在工业传统应用上具有重要作用 | 2～10 | 0.11 | 475 |
| QAE Sephadex A-50 | 1.2mg甲状腺球蛋白 80mgHSA | 干粉 40～120 | 批量生产和预处理用，分离中等大小的生物分子 （30～200000） | 2～11 | 0.01 | 45 |
| SP Sephadex C-25 | 1.1mg IgG 70mg牛羰合血红蛋白230mg核糖核酸酶 | 干粉 40～120 | 纯化低分子量蛋白、多肽、核苷以及巨大分子（Mr>200000）,在工业传统应用上具有重要作用 | 2～10 | 0.13 | 475 |
| SP Sephadex C-50 | 8mg IgG 110mg牛羰合 血红蛋白 | 干粉 40～120 | 批量生产和预处理用，分离中等大小的生物分子 （30～200000） | 2～10 | 0.01 | 45 |
| DEAE Sephadex A-25 | 1mg甲状 腺球蛋白 30mg HAS 140mg a-乳清 蛋白 | 干粉 40～120 | 纯化低分子量蛋白、多肽、核苷以及巨大分子（Mr>200 000）,在工业传统应用上具有重要作用 | 2～9 | 0.11 | 475 |
| DEAE Sephadex A-50 | 2mg 甲状 腺球蛋白 110mg HSA | 干粉 40～120 | 批量生产和预处理用，分离中等大小的生物分子（Mr>200 000），在工作传统应用上具有重要作用 | 2～9 | 0.11 | 45 |
| CM Sephadex C-25 | 1.6mg IgG 70mg牛羰合血红蛋白190mg核糖核酸酶 | 干粉 40～120 | 纯化低分子量蛋白、多肽、核苷以及巨大分子（Mr>200 000），在工业传统应用上具有重要作用 | 6～13 | 0.13 | 475 |
| CM Sephadex C-50 | 7mg IgG 140mg牛羰合 血红蛋白120mg核糖核酸酶 | 干粉 40～120 | 批量生产和预处理用，分离中等大小的生物分子 （30～200000） | 6～10 | 0.01 | 45 |

6、常用蛋白质分子量标准参考值                          （单位：dalton）

| 蛋白质 | 分子量 |
| --- | --- |
| 肌球蛋白[myosin] 甲状腺球蛋白[thyroglobulin] β-半乳糖苷酶[β-galactosidase] 副肌球蛋白[paramyosin] 磷酸化酶a[phosphorylase a] 血清白蛋白[serum albumin] L-氨基酸氧化酶[L-amino acid oxidase] 地氧化氢酶[catalase] 丙酮酸激活酶[pyruvate kinase] 谷氨酸脱氢酶[glutamate dehydrogenase] 亮氨酸氨肽酶[glutamae dehydrogenase] γ-球蛋白，H链[γ-globulin, H chain] 延胡索酸酶（反丁烯二酸酶）[fumarase] 卵白蛋白[ovalbumin] 醇脱氢酶（肝）[alcohol dehydrogenase (liver)] 烯醇酶[enolase] 醛缩酶[aldolase] 肌酸激酶[creatine kinase] 胃蛋白酶原[pepsinogen] D-氨基酸氧化酶[D-amino acid oxidase] 醇脱氢酶（酵母）[alcohol dehydrogenase (yeast)] 甘油醛磷酸脱氢酶[dlyceraldehyde phosphate dehydrogenase] 原肌球蛋白[tropomyosin] 乳酸脱氢酶[lactate dehydrgenase] 胃蛋白酶[pepsin] 转磷酸核糖基酶[phosphoribosyl transferase] 天冬氨酸氨甲酰转移酶，C链[aspertate transcarbamylase, C chain] 羧肽酶 A[carboxypeptidase A] 碳酸酐酶[carbonic anhydrase] 枯草杆菌蛋白酶[subtilisin] γ-球蛋白，L链γ-blobulin,L chain[] 糜蛋白酶原（胰凝乳蛋白酶原）[chymotrypsinogen 胰蛋白酶[trypsin] 木瓜蛋白酶（羧甲基）[papain (carboxymethyl)] β-乳球蛋白[β-lactoglobulin] 烟草花叶病毒外壳蛋白（TWV外壳蛋白）[TWV coat protein 肌红蛋白[myoglobin] 天门冬氨酸氨甲酰转移酶，R链[aspartate transcarbamylase, R chain] 血红蛋白[h(a)emoglobin] Qβ外壳蛋白[Qβ coat protein] 溶菌酶[lysozyme] R17外壳蛋白[R17 coat protein] 核糖核酸酶[ribonuclease或RNase] 细胞色素C[cytochrome C] 糜蛋白酶（胰凝乳蛋白酶）[chymotrypsin] | 220,000 165,000 130,000 100,000 94,000 68,000 63,000 60,000 57,000 53,000 53,000 50,000 49,000 43,000 41,000 41,000 40,000 40,000 40,000 37,000 37,000 36,000 36,000 36,000 35,000 35,000 34,000 34,000 29,000 27,600 23,500 25,700 23,300 23,000 18,400 17,500 17,200 17,000 15,500 15,000 14,300 13,750 13,700 11,700 11,000或13,000 |

7、常见蛋白质等电点参考值            （单位：pH）

| 蛋白质 | 等电点 |
| --- | --- |
| 鲑精蛋白[salmine] 鲱精蛋白[clupeine] 鲟精蛋白[sturline] 胸腺组蛋白[thymohistone] 珠蛋白（人）[globin(human)] 卵白蛋白[ovalbuin] 伴清蛋白[conal bumin] 血清白蛋白[serum albumin] 肌清蛋白[myoal bumin] 肌浆蛋白[myogen A] β-乳球蛋白[β-lactoglobulin] 卵黄蛋白[livetin] γ1—球蛋白（人）[γ1-globulin(human)] γ2—球蛋白（人）[γ2-globulin(human)] 肌球蛋白A[myosin A] 原肌球蛋白[myosin A] 铁传递蛋白[siderophilin] 胎球蛋白[fetuin] 血纤蛋白原[fibrinogen] α-眼晶体蛋白[α-crystallin] β-眼晶体蛋白[β-crystallin] 花生球蛋白[arachin] 伴花生球蛋白[conarrachin] 角蛋白类[keratins] 还原角蛋白[keratein] 胶原蛋白[collagen] 鱼胶[ichthyocol] 白明胶[gelatin] α-酷蛋白[α-casein] β-酷蛋白[β-casein] γ-酷蛋白[γ-casein] α-卵清粘蛋白[α-ovomucoid] α1-粘蛋白[α1-mucoprotein] 卵黄类粘蛋白[vitellomucoid] 尿促性腺激素[urinary gonadotropin] 溶菌酶[lyso zyme] 肌红蛋白[myoglobin] 血红蛋白（人）[hemoglobin(human)] 血红蛋白（鸡）[hemoglobin(hen)] 血红蛋白（马）[hemoglobin(horse)] 血蓝蛋白[hemerythrin] 蚯蚓血红蛋白[chlorocruorin] 血绿蛋白[chlorocruorin] 无脊椎血红蛋白[erythrocruorins] 细胞色素C[cytochrome C] 视紫质[rhodopsin] 促凝血酶原激酶[thromboplastin] α1-脂蛋白[α1-lipoprotein] β1-脂蛋白[β1-lipoprotein] β-卵黄脂磷蛋白[β-lipovitellin] 芜菁黄花病毒[turnip yellow vvirus] 牛痘病毒[vaccinia virus] 生长激素[somatotropin] 催乳激素[prolactin] 胰岛素[insulin] 胃蛋白酶[pepsin] 糜蛋白酶（胰凝乳蛋白酶[chymotrypsin] 牛血清白蛋白[bovine serum albumin] 核糖核酸酶（牛胰）[ribonuclease或Rnase(bovine pancreas)] 甲状腺球蛋白[thyroglobulin] 胸腺核组蛋白[thymonucleohistone] | 12.1 12.1 11.71 10.8 7.5 4.71; 4.59 6.8;7.1 4.7-4.9 3.5 6.3 5.1-5.3 4.8-5.0 5.8;6.6 7.3;8.2 5.2-5.5 5.1 5.9 3.4-3.5 5.5-5.8 4.8 6.0 5.1 3.9 3.7-5.0 4.6-4.7 6.5-6.8 4.8-5.2 4.7-5.0 4.0-4.1 4.5 5.8-6.0 3.83-4.41 1.8-2.7 5.5 3.2-3.3 11.0-11.2 6.99 7.07 7.23 6.92 4.6-6.4 5.6 4.3-4.5 4.6-6.2 9.8-10.1 4.47-4.57 5.2 5.5 5.4 5.9 3.75 5.3 6.85 5.73 5.35 1.0左右 8.1 4.9 7.8 4.58 4左右 |

高分子量标准参照            中分子量标准参物          低分子量标准参照

| 蛋白质 | Mr | 蛋白质 | Mr | 蛋白质 | Mr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肌球蛋白 β－半乳糖苷酶 磷酸化酶B 牛血清清蛋白 过氧化氢酶 醛缩酶 | 212 000 116 000 97 400 66 200 57 000 40 000 | 磷酸化酶B 牛血清清蛋白 谷氨酸脱氢酶 卵清蛋白 醛缩酶 碳酸酐酶 大豆胰蛋白酶抑制剂 溶菌酶 | 97 400 66 200 55 000 42 700 40 000 31 000 21 500 14 400 | 碳酸酐酶 大豆胰蛋白酶制剂 马心肌球蛋白 溶菌酶 肌球蛋白（F1） 肌球蛋白（F2） 肌球蛋白（F3） | 31 000 21 500 16 900 14 400 8 100 6 200 2 500 |

8、实验室中常用酸碱的比重和浓度

| 名称 | 分子式 | 分子量 | 比重 | 面分浓度 %（W/W） | 当量浓度 （粗略）N | 配1升1N溶液所需毫升数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸 | HCl | 36.47 | 1.19 | 37.2 | 12.0 | 84 |
|  |  |  | 1.18 | 35.4 | 11.8 |  |
|  |  |  | 1.10 | 20.0 | 6.0 |  |
| 硫酸 | H2SO4 | 98.09 | 1.84 | 95.6 | 36.0 | 28 |
|  |  |  | 1.18 | 24.8 | 6.0 |  |
| 硝酸 | HNO2 | 63.02 | 1.42 | 70.98 | 16.0 | 63 |
|  |  |  | 1.40 | 65.3 | 14.5 |  |
|  |  |  | 1.20 | 32.36 | 6.1 |  |
| 冰乙酸 | CH3COOH | 60.05 | 1.05 | 99.5 | 17.4 | 59 |
| 乙酸 | CH3COOH | 98.06 |  | 36 | 6.0 |  |
| 磷酸 | H2PO4 | 35.05 | 1.71 | 85.0 | 15,30,45 (依反应而定) | 67(以15N计) |
| 氨水 | NH4OH |  | 0.90 |  | 15 | 67 |
|  |  |  | 0.904 | 27.0 | 14.3 | 70 |
|  |  |  | 0.91 | 25.0 | 13.4 |  |
|  |  |  | 0.96 | 10.0 | 5.6 |  |
| 氢氧化 钠溶液 | NaOH | 40.0 | 1.5 | 50.0 | 19 | 53 |

9、硫酸铵饱和度的常用表

（1）调整硫酸铵溶液饱和度计算表（25℃）

| 硫整硫酸铵终浓度,%饱和度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 25 | 30 | 33 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
| 每1升溶液加固体硫酸铵的克数① |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硫 酸铵 初 浓 度 ， % 饱和 度 | 0 | 56 | 114 | 144 | 176 | 196 | 209 | 243 | 277 | 313 | 351 | 390 | 430 | 472 | 516 | 561 | 662 | 767 |
|  | 10 |  | 57 | 86 | 118 | 137 | 150 | 183 | 216 | 251 | 288 | 326 | 365 | 406 | 449 | 494 | 592 | 694 |
|  | 20 |  |  | 29 | 59 | 78 | 91 | 123 | 155 | 190 | 225 | 262 | 300 | 340 | 382 | 424 | 520 | 619 |
|  | 25 |  |  |  | 30 | 49 | 61 | 93 | 125 | 158 | 193 | 230 | 267 | 307 | 348 | 390 | 485 | 583 |
|  | 30 |  |  |  |  | 19 | 30 | 62 | 94 | 127 | 162 | 198 | 235 | 273 | 314 | 356 | 449 | 546 |
|  | 33 |  |  |  |  |  | 12 | 43 | 74 | 107 | 142 | 177 | 214 | 252 | 292 | 333 | 426 | 522 |
|  | 35 |  |  |  |  |  |  | 31 | 63 | 94 | 129 | 164 | 200 | 238 | 178 | 319 | 411 | 506 |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 63 | 97 | 132 | 168 | 205 | 245 | 285 | 375 | 469 |
|  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 65 | 99 | 134 | 171 | 210 | 250 | 339 | 431 |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 66 | 101 | 137 | 176 | 214 | 302 | 392 |
|  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 67 | 103 | 141 | 179 | 264 | 353 |
|  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 69 | 105 | 143 | 227 | 314 |
|  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 70 | 107 | 190 | 275 |
|  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 72 | 153 | 237 |
|  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 115 | 198 |
|  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 | 157 |
|  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |

①在25℃下，硫酸铵溶液由初浓度调到终浓度时，每升溶液所加固体硫酸铵的克数。

（2）调整硫酸铵溶液饱和度计算表（0℃）

| 在0℃硫酸铵终浓度，%饱和度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|  | 每100毫升溶液加固体硫酸铵的克数① |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硫酸铵初浓度 ， % 饱和度 | 0 | 10.6 | 13.4 | 16.4 | 19.4 | 22.6 | 25.8 | 29.1 | 32.6 | 36.1 | 39.8 | 43.6 | 47.6 | 51.6 | 55.9 | 60.3 | 65.0 | 69.7 |
|  | 5 | 7.9 | 10.8 | 13.7 | 16.6 | 19.7 | 22.9 | 26.2 | 29.6 | 33.1 | 36.8 | 40.5 | 44.4 | 48.4 | 52.6 | 57.0 | 61.5 | 66.2 |
|  | 10 | 5.3 | 8.1 | 10.9 | 13.9 | 16.9 | 20.0 | 23.3 | 26.6 | 30.1 | 33.7 | 37.4 | 41.2 | 45.2 | 49.3 | 53.6 | 58.1 | 62.7 |
|  | 15 | 2.6 | 5.4 | 8.2 | 11.1 | 14.1 | 17.2 | 20.4 | 23.7 | 27.1 | 30.6 | 34.3 | 38.1 | 42.0 | 45.0 | 50.3 | 54.7 | 59.2 |
|  | 20 | 0 | 2.7 | 5.5 | 8.3 | 11.3 | 14.3 | 17.5 | 20.7 | 24.1 | 27.6 | 31.2 | 34.9 | 38.7 | 42.7 | 46.9 | 51.2 | 55.7 |
|  | 25 |  | 0 | 2.7 | 5.6 | 8.4 | 11.5 | 14.6 | 17.9 | 21.1 | 24.5 | 28.0 | 31.7 | 35.5 | 39.5 | 43.6 | 47.8 | 52.2 |
|  | 30 |  |  | 0 | 2.8 | 5.6 | 8.6 | 11.7 | 14.8 | 18.1 | 21.4 | 24.9 | 28.5 | 32.3 | 36.2 | 40.2 | 44.5 | 48.8 |
|  | 35 |  |  |  | 0 | 2.8 | 5.7 | 8.7 | 11.8 | 15.1 | 18.4 | 21.8 | 25.4 | 29.1 | 32.9 | 36.9 | 41.0 | 45.3 |
|  | 40 |  |  |  |  | 0 | 2.9 | 5.8 | 8.9 | 12.0 | 15.3 | 18.7 | 22.2 | 25.8 | 29.6 | 33.5 | 37.6 | 41.8 |
|  | 45 |  |  |  |  |  | 0 | 2.9 | 5.9 | 9.0 | 12.3 | 15.5 | 19.0 | 22.6 | 26.3 | 30.2 | 34.2 | 38.3 |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  | 0 | 3.0 | 6.0 | 9.2 | 12.5 | 15.9 | 19.4 | 23.0 | 26.8 | 30.8 | 34.8 |
|  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3.1 | 6.2 | 9.5 | 12.9 | 16.4 | 19.7 | 23.5 | 27.3 | 31.3 |
|  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3.1 | 6.3 | 9.7 | 13.2 | 16.8 | 20.1 | 23.1 | 27.9 |
|  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3.1 | 6.3 | 9.7 | 132 | 16.8 | 20.5 | 24.4 |
|  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3.2 | 6.5 | 9.9 | 13.4 | 17.1 | 20.9 |
|  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3.2 | 6.6 | 10.1 | 13.7 | 17.4 |
|  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3.3 | 6.7 | 10.3 | 13.9 |
|  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 6.8 | 10.5 |
|  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 7.0 |
|  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3.5 |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

①在0℃下，硫酸铵溶液由初浓度调到终浓度时，每100毫升溶液所加固体硫酸铵的克数。

r为离心机头的半径（角头），或离心管中轴底部内壁到离心机转轴中心的距离（甩平头），单位为厘米。

rpm为离心机每分钟的转速。

RCF为相对离心力，以地心引力即重力加速度的倍数来表示，一般用g(或数字×g)表示。

附图11是由下述公式计算而来的：

RCF = 1.119 × 10-5× r × (rpm)2

将离心机转数换算为离心力时，首先，在r标尺上取已知的半径和rpm标尺上取已知的离心机转数，然后，将这两点间划一条直线，在图中间RCF标尺上的交叉点即为相应离心力数值。注意，若已知转数值处于rpm标尺的右边，则应读取RCF标尺右边的数值。同样，转数值处于rpm标尺左边，则读取RCF标尺左边的数值。